## 16.12.2013
Приложение №1 - неразделна част от "Указание за работа със Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК"
Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за ИМП / изменение в сила от 16.12.2013г.
Номенклатурен код | Подвид | Код НЗОК | Търговско наименование на продукт | Форма /Вид | Размер/Количество | Окончателна опаковка | Максимална стойност, заплащана от ЗЗОЛ в лв. | Условие за предписване и получаване | Ред за предписване и получаване
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[6 empty] | Всеки глюкомер се отпуска с придружаващи аксесоари /убождащо устройство, диагностични ленти/тест-разтвор, игли за убождащо устройство/; 200 бр. игли за убождащо устройство |  | Всички продукти се получават от ЗЗОЛ в аптека, работеща в изпълнение на договор с НЗОК и след представяне на рецептурна бланка, обр. МЗ-НЗОК №5, и документ за самоличност; "Рецептурна книжка на хронично болния" и протокол, в случаите когато това е необходимо.
W01AA - Набор за самотестване на кръвна захар
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар)
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF045 | Accu-check Sensor | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF047 | Accu-check Performa | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF049 | Finetest | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF051 | Achtung TD-4207 | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF053 | One Touch Ultra | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF055 | Microdot Blood Glucose Meter | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF057 | Optium Xceed | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF059 | Free Style Papillon Mini | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA01 | Глюкомер (апарат за измерване на кръвна захар | WF061 | Omnitest® Plus | blood glucose measuring device |  | x1 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9 от ендокринолог; Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 при заверяване на втори протокол за инсулин - 1 брой за срок от 5 години
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF046 | AccuChek Sensor Comfort Glucose | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF048 | Accu-check Performa | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF050 | Finetest | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF052 | Achtung TD-4207 | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF054 | One Touch Ultra | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF056 | Microdot Blood Glucose Test Strips | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF058 | Optium Plus | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF060 | Free Style Papillon | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF062 | Omnitest® Plus | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF063 | Ascencia Glucodisc | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF064 | Ascencia Elite | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF065 | Accu-check Active | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF066 | Glucocard Test Strip II | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
W01AA02 | Тест - ленти за глюкомери | WF067 | IME | blood glucose sensors |  | x 50 | 0 | Група ІІ | МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9, Е11.2, Е11.3, Е11.4, Е11.5, Е11.9 от ендокринолог или общопрактикуващ лекар след получаване на глюкомера - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
Y01AA - Изделия за илео- и коло-стоми | [6 empty] | НЗОК заплаща индивидуалната за всеки ЗЗОЛ комбинация от изделия на стойност до 139.20 лв. За период от 1 месец, за една стома |  | Рецептурни бланки се издават от хирург, уролог или ОПЛ (след консултация със съответния специалист), съгласно указанията по прилагане на списъка.
Y01AA01 | Еднокомпонентна система
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF158 | Stomadress Plus Closed | затворена торбичка | стартов отвор19мм; отвор:25, 32, 38, 45, 50мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF159 | Stomadress Plus Drainable | торбичка с източване | стартов отвор 19мм; отвор:25, 32, 38, 45, 50, 64мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF160 | Stomadress Large | торбичка с източване | изрязване до 100 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF161 | Esteem One-Piece Closed Pouch | торбичка, затворена; малък, стандартен, голям | стартов отвор 20мм и предварително моделиран отвор 25, 30, 35, 50, 60, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF162 | Esteem One-Piece Drainable Pouch | торбичка, отворена; малък и среден размер | стартов отвор 20мм и предварително моделиран отвор 25, 30, 35, 50, 60, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF166 | Esteem Drainable Pouch with Invisiclose Outlet | торбичка с източване | стартов отвор 20мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF174 | mc2000 open | колостомна торбичка отворена | до 80мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF175 | mc2000 open | колостомна торбичка отворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF176 | mc2000 closed | колостомна торбичка затворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF177 | pc3000 open | илео-/колостомна торбичка, отворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF178 | pc3000 closed | колостомна торбичка затворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF179 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, отворена | до 55мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF180 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, затворена | до 55мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF181 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, отворена | до 70мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF182 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, затворена | до 70мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF266 | Flexima closed pouch | затворена торбичка с възможност за изрязване | 15-50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF267 | Flexima Colo Convex 12-45 beige | затворена конвексна колоторбичка с възможност с изрязване | 12-45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF268 | Proxima closed pouch | затворена торбичка с възможност за изрязване | 10-70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF269 | Flexima drainable pouches | отворена илео-торбичка с възможност за изрязване | 15-60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF270 | Flexima Ileo FC Convex Beige 12-45 | отворена конвексна илео-торбичка с възможност за изрязване | 12-45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA01 | Еднокомпонентна система | YF271 | Proxima drainable pouches | отворена илео-торбичка с възможност за изрязване | 10-70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF187 | mc2002 (open,closed) | колостомна торбичка - затворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF265 | mc2002 (open,closed) | колостомна торбичка - отворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF188 | mc2002 (open,closed) | колостомна торбичка - отворена | до 100мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF189 | Combihesive 2S Closed Pouch with Integral Filter | колостомна торбичка с филтър | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF190 | Combihesive 2S Drainable Pouch | илеостомна торбичка, бежова и малка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм; | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF191 | Combihesive 2S Drainable Pouch | илеостомна торбичка, прозрачна | пръстен: 100 мм; | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF192 | Combihesive 2S Drainable Pouch With Filter | илеостомна торбичка с филтър | пръстен: 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF193 | Esteem Synergy Closed Pouch | затворена торбичка | размери 13/35,13/48,/13/61 и прозрачна 13/61мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF194 | Esteem Synergy Drainable Pouch | отворена торбичка; с филтър прозрачна; с филтър, бежова | размери 13/35,13/48,/13/61, 13/89 мм; 13/35,13/48,/13/61мм; 13/35,13/48,/13/61мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF195 | Esteem Synergy Drainable Pouch with Invisiclose Outlet | отворена торбичка; прозрачна | отвор: 35, 48, 61мм; 35 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF196 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, затворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF197 | Alterna | илео-/колостомна торбичка, отворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF272 | Alterna с филтър | колостомна торбичка - отворена | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF273 | Proxima 2 closed pouches | затворена торбичка за двукомпонентна система | 40,50,60,80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF274 | Proxima 2 drainable pouches Beige | Илео-торбичка за двукомпонентна система | 40,50,60,80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF275 | Proxima 2 drainable pouches Clear | Илео-торбичка за двукомпонентна система | 40,50,60,80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF276 | Flexima Key closed pouches | затворена торбичка за двукомпонентна система | 40 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF277 | Flexima Key closed pouches | затворена торбичка за двукомпонентна система | 50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF278 | Flexima Key closed pouches | затворена торбичка за двукомпонентна система | 60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF279 | Flexima Key closed pouches | затворена торбичка за двукомпонентна система | 80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA02 | Двукомпонентна система - торби | YF280 | Flexima Key Flow Control drainable pouches | Илео-торбичка за двукомпонентна система с улеснена оттичаща система и допълнителна сигурност | 40,50,60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF198 | Combihesive 2S Stomahesive Wafer | илео- коло- плочка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF199 | Combihesive 2S Stomahesive Wafer | илео- коло- плочка | пръстен: 100 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF200 | Combihesive 2S Duoflex Wafer | илео- коло- плочка Дуофлекс | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF201 | Combihesive 2S Flexible Wafer | илео- коло- плочка Флексибъл | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF202 | Combihesive 2S Convex Wafer | илео- коло- плочка Конвекс | отвор/пръстен: 13/45, 16/45, 19/45, 22/45, 25/45, 28/45, 32/45, 35/45, 38/57, 41/57, 45/57, 50/57 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF203 | Combihesive 2S Moldable Convex Durahesive Wafer | илео- коло- плочка Дурахезив Конвекс, моделируема | отвор/пръстен: 13/45, 22/45, 33/57 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF204 | Combihesive 2S Durahesive Wafer | илео- коло- плочка Дурахезив | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF205 | Combihesive 2S Accordion Wafer | илео- коло- плочка Акордеон | пръстен: 70, 100 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF206 | Esteem Synergy Stomahesive Skin Barrier | плочка | 13/35, 13/48, 13/61, 13/89 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF207 | Esteem Synergy Flexible Stomahesive Skin Barrier | плочка | 13/35, 13/48, 13/61 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF208 | Esteem Synergy Flexible Stomahesive Skin Barrier with Hydrocolloid Collar | плочка с хидроколоиден слой | 13/35, 13/48, 13/61 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF209 | Esteem Synergy Mouldable Durahesive Convex Skin Barrier | плочка Дурахезив Конвекс с възможност за моделиране | 13/22, 22/33, 33/45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF210 | Alterna | плочка | до 60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF211 | mc2002 | плочка | до 100 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF212 | Alterna Convex | плочка | до 60мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF281 | Proxima 2 base plate | плочка | 40,50,60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF282 | Proxima 2 base plate | плочка | 80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF283 | Flexima Key base plates | плочка | 40,50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA03 | Двукомпонентна система - плочка | YF284 | Flexima Key base plates | плочка | 60,80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA04 | Капачка
Y01AA04 | Капачка | YF213 | Combihesive 2S Stomacap | колостомна миниторбичка, капаче | пръстен: 38, 45, 57 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA04 | Капачка | YF214 | Mini Cap | коло капаче |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA04 | Капачка | YF215 | Stomadress Plus Stomacap | колостомна миниторбичка, капаче | стартов отвор: 19 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца | YF216 | Stomadress Little Ones Drainable | илеоторбичка с източване, детска | стартов отвор: 8 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца | YF218 | Alterna Children Open Bag | отворена торбичка, детска |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца | YF219 | Alterna Children Closed Bag | затворена торбичка детска |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца | YF220 | mc2000 | отворена торбичка, детска |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA05 | Еднокомпонентна система за деца | YF285 | Flexima Mini closed pouch | затворена торбичка детска с възможност за изрязване | 15-50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA06 | Двукомпонентна система - торби за деца
Y01AA06 | Двукомпонентна система - торби за деца | YF221 | Combihesive 2S Little Ones Closed Pouch | колостомна торбичка, детска | пръстен: 32, 45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA06 | Двукомпонентна система - торби за деца | YF222 | Combihesive 2S Little Ones Drainable Pouch | илеостомна торбичка, детска | пръстен: 32, 45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA06 | Двукомпонентна система - торби за деца | YF223 | Alterna Children Open Bag | отворена торбичка, детска |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA06 | Двукомпонентна система - торби за деца | YF224 | Alterna Children Closed Bag | затворена торбичка детска |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA07 | Двукомпонентна система - плочки за деца
Y01AA07 | Двукомпонентна система - плочки за деца | YF225 | Combihesive 2S Little Ones Wafer | плочка за деца | 32, 45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA07 | Двукомпонентна система - плочки за деца | YF226 | Alterna Base Plate for Children | плочка за деца |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF227 | Combihesive 2S Belt | коланче |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF228 | Stomahesive Paste | паста, запълваща | 60 гр. | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF229 | Stomahesive (Orahesive) Powder | пудра, лечебна | 25 гр. | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF230 | ConvaCare Barrier Wipes | протективни кърпички |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF231 | ConvaCare Adhesive Remover Wipes | кърпички за почистване на адхезивни остатьци |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF232 | Coloplast Paste | стома паста |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF233 | Barrier Cream | защитен крем |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF234 | Coloplast Strip Paste | стрип паста |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF235 | Orabase Paste | паста лечебна | 30 гр. | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF286 | Alterna | иригационна система |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF287 | Superfiller (colostomates, ileostomates, urostomates) | Защитна паста за стомирани | 60 гр. | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA08 | Аксесоари за стоми | YF288 | Almarys Twyn + Belt | Колан за по сигурно придържане на стомата |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6
Y01AA09 | Комплект протеза анус-претер
Y01AA09 | Комплект протеза анус-претер | YF289 | Prothesis for artificial anus 44 mm | Комплект - протеза изкуствен анус | ринг, пръстен, колан + 100 плика | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA09 | Комплект протеза анус-претер | YF290 | Prothesis for artificial anus 51 mm | Комплект - протеза изкуствен анус | ринг, пръстен, колан + 100 плика | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y01AA09 | Комплект протеза анус-претер | YF291 | Prothesis for artificial anus 64 mm | Комплект - протеза изкуствен анус | ринг, пръстен, колан + 100 плика | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.2, Z43.3
Y02AA - Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | [6 empty] | НЗОК заплаща индивидуалната за всеки ЗЗОЛ комбинация от изделия на стойност до 206.40 лв. За период от 1 месец, за една стома |  | Рецептурни бланки се издават от хирург, уролог или ОПЛ (след консултация със съответния специалист), съгласно указанията по прилагане на списъка.
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF239 | Stomadress Plus Urostomy | уростомна торбичка | стартов отвор19мм; отвор:25, 32, 38, 45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF240 | Esteem One-Piece Urostomy Pouch | уростомна торбичка; бежова; прозрачна, малка; бежова малка | стартов отвор 13мм; стартов отвор:13 мм, отвор:25, 30, 40 мм;стартов отвор:13мм; стартов отвор: 13 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF242 | Alterna | уринаторни торбички |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF243 | Conveen Urine bags | уринаторни торби за нефростома | 600 мл | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF244 | Conveen Urisheats | външни катетри | 30, 35, 40 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA01 | Еднокомпонентна система за стоми на пикочните пътища | YF292 | Flexima Uro Silk Convex beige | Конвексна уро торбичка бежова с възможвност за изрязване | 12-35 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища | YF245 | Combihesive 2S Urostomy Pouch | уростомна торбичка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм; малък, пръстен: 32, 38, 45, 57 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища | YF247 | URO 2002-bags | уринаторни торбички | 50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища | YF248 | Alterna | уринаторни торбички | 50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища | YF293 | Flexima uro pouch | Уро торбичка с възможност за изрязване | 12-55 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA02 | Двукомпонентна система - торби за стоми на пикочните пътища | YF294 | Almarys Twyn Uro pouch | уро торбичка | 40,50,60,80 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF249 | Combihesive 2S Stomahesive Wafer | плочка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF250 | Combihesive 2S Duoflex Wafer | плочка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF251 | Combihesive 2S Flexible Wafer | плочка | пръстен: 32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF252 | Combihesive 2S Convex Wafer | плочка, пръстен | отвор/пръстен: 13/45; 16/45; 19/45; 22/45; 25/45; 28/45; 32/45; 35/45; 38/57; 41/57; 45/57; 50/57 | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF253 | Combihesive 2S Moldable Convex Durahesive Wafer | уростомна плочка Дурахезив Конвекс, моделируема | отвор/пръстен:13/45, 22/45, 33/57 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF254 | Combihesive 2S Durahesive Wafer | уростомна плочка Дурахезив | пръстен:32, 38, 45, 57, 70 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF255 | Combihesive 2S Accordion Wafer | уростомна плочка Акордеон | пръстен: 70, 100 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF257 | URO 2002 | плочка | до 50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6, Z43.2, Z43.3
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF258 | Alterna | плочка | до 50 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA03 | Двукомпонентна система - плочки за стоми на пикочните пътища | YF295 | URO 2002 | плочка | до 60 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6, Z43.2, Z43.3
Y02AA04 | Еднокомпонентна система - за деца за стоми на пикочните пътища
Y02AA04 | Еднокомпонентна система - за деца за стоми на пикочните пътища | YF259 | Stomadress Little Ones Urostomy | уростомна торбичка за деца, | стартов отвор 8 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA04 | Еднокомпонентна система - за деца за стоми на пикочните пътища | YF260 | Alterna | единични уринаторни торбички, детски | 100 мл | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA05 | Двукомпонентна система - торби за деца за стоми на пикочните пътища
Y02AA05 | Двукомпонентна система - торби за деца за стоми на пикочните пътища | YF261 | Combihesive 2S Little Ones Urostomy Pouch | двукомпонентни, детски торби | пръстен: 32, 38 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA05 | Двукомпонентна система - торби за деца за стоми на пикочните пътища | YF262 | Alterna | уринаторни торбички, детски | 100 мл | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA06 | Двукомпонентна система - плочки за деца за стоми на пикочните пътища
Y02AA06 | Двукомпонентна система - плочки за деца за стоми на пикочните пътища | YF263 | Combihesive 2S Little Ones Wafer | плочка за деца | пръстен: 32, 45 мм | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6
Y02AA06 | Двукомпонентна система - плочки за деца за стоми на пикочните пътища | YF264 | Alterna | плочка за деца |  | х 1 | 0 | Група ІІ | МКБ Z43.5, Z43.6