Приложение № 3

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

- СОФИЯ ОБЛАСТ

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | "Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-София област, включително доставка и монтаж на резервни части" |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № ........./………..2017 г. на Директора на РЗОК – София област за откриване на процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

1. Ще извършваме следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците, при РЗОК – София област с посоченото от възложителя разпределение в т. 10 на раздел II от документацията на обществената поръчка.

2. При изпълнението на обществената поръчка ще извършваме следните дейности:

2.1. Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците ще включва извършването на следните основни дейности:

-  настройки и подмяна на резервни части и консумативи;

-  констатация и отстраняване на възникнали повреди;

- дозареждане с фреон;

- монтаж и демонтаж на вътрешно и външно тяло при необходимост

- тестване на техническата изправност на климатични системи в сервизни условия.

Забележка: Почените дейности по техническа поддръжка на климатиците са незчерпателно изброени. Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

2.2. Техническа поддръжка /профилактика/ на климатиците ще включва извършването на следните основни действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтри;

-  контрол на ел. захранването;

-  констатация за изправността на климатиците;

-  измерване на налягане на фреона

- третиране питата на външното тяло с обезмаслител и антибактериален спрей

- почистване на външно тяло при необходимост.

3. За срока на договора ще извършим минимум 1 профилактика на климатиците в РЗОК- София област по заявка на Възложителя.

4. Предлагаме следното време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

4.1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до …… часа;

- отстраняване на повреда – до ……. часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в нашата сервизна база няма да се начисляват допълнителни транспортни разходи;

4.2. За климатиците в офис помещенията:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до ….. часа;

- отстраняване на повреда – до …… часа;

- при нужда от ремонт на агрегати в нашата сервизна база няма да се начисляват допълнителни транспортни разходи.

5. Отстраняването на възникнал проблем ще се извършва на място в обекта на Възложителя, а когато това е невъзможно, осигурена от нас сервизна база. В случай, че поради независещи от нас причини проблема не може да бъде отстранен в посочените в т. 4 по-горе срокове, се задължаваме да предоставим в обекта на Възложителя оборотна техника с равностойни параметри до приключването на ремонта.

6. Предлаганите от нас резервни части и консумативи ще бъдат оригинални, нови и неупотребявани.

Приложения:. ……………………………………………………………

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Дата ..................... 2017 г.                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................