НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СТ. ЗАГОРА

6000, гр. Ст. Загора, ул. “Цар Иван Шишман” 54А, тел./факс 042/610913, e-mail: st.zagora@nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР

НА   РЗОК СТАРА ЗАГОРА

Д-Р СЛАВКА ЙОРДАНОВА

На процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СЛЕДГАРАНЦИОННО  СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ“

СТАРА ЗАГОРА, 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Решение за откриване на процедурата;

II. Обявление за обществената поръчка;

III. Пълно описание на предмета на обществената поръчка;

IV. Технически изисквания и спецификации;

V. Изисквания към участниците;

VІ. Указания за изготвяне и подаване на офертите;

VIІ. Съдържание на офертата. Необходими документи;

VIIІ.Условия за провеждане на процедурата. Оценка на офертите;

IХ. Срок на валидност на офертите;

Х. Условия на плащане;

XІ. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка;

XІІ. Приложения

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата поръчка е „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

2.Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности: Профилактика и текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи.

3. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Прогнозната стойност на поръчката за срока на изпълнение на сключения договор е не повече от 4166.67 без включен ДДС.

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

4.1. Място:

Сградите на РЗОК Стара Загора в гр. Стара Загора находящи се на следните адреси:

ул. Цар Ив.Шишман 54А

ул. В.Левски № 81.

Поделения на РЗОК Стара Загора находящи се на следните адреси:

гр. Чирпан ул. "В.Калчев"№1

гр. Казанлък, ул. “Стара планина” 12

гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10

гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38

Или сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала необходимост по повод извършване на текущ ремонт.

4.2. Срок

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 година, считано от датата на подписване на договора или до достигане на стойността на заплатените по него услуги до размера на прогнозната стойност на поръчката 4166.67 лв. без ДДС, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

5.Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез профила на купувача на НЗОК до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението, на следната хипервръзка:  http://www.nhif.bg/web/guest/739

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1.Сградната климатична инсталация и климатиците в работните и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора включват:

Обща численост на климатиците в работни и сървърни помещенияна РЗОК СтараЗагора:35 броя.

Обща численост на сградна климатична инсталация -  1 брой, състояща се от 1/един/ брой външно тяло и 6 броя вътрешни тела.

- А.Климатици в работни помещения:

| 1 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Климатик "DINAMIC12 R" | 1 бр. |
| 3 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091" | 1 бр. |
| 4 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" | 2 бр. |
| 5 | Стенен "IKEDA " | 2 бр. |
| 6 | Климатизатор "YORK МНН09" | 1 бр. |
| 7 | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W | 1 бр. |
| 8 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W | 1 бр. |
| 9 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 | 4 бр. |
| 10 | Климатик "NEO - ACS" HH12LIH НR407 | 1 бр. |
| 11 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 | 3 бр. |
| 12 | Климатик „NIPON” | 1 бр. |
| 13 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" | 4 бр. |
| 14 | Климатик "Fuji RSA 09LKC" | 2 бр. |
| 15 | Климатик "Fuji RSA 12LKC" | 2 бр. |
| 16 | Климатик "Fuji RСA 24LВ" | 3 бр. |
| 17 | Климатик "MIDEA MS12FU-18HR" | 1 бр. |
| 18 | Климатик "Fuji RСA 36LВ" | 1 бр. |

- ОБЩО: 32 бр.

- Б. Климатици в сървърни помещения:

| 1 | Климатик S Х 30 на склад | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI | 1 бр. |
| 3 | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" | 1 бр. |

- ОБЩО: 3 бр.

- В.  Сградна климатична инсталация

| 1 | Водоохлаждаща система Чилър система с 1 бр.външно тяло | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водоохлаждаща система - Подово тяло | 1 бр. |
| 3 | Водоохлаждаща система -Таванно тяло | 3 бр. |
| 4 | Водоохлаждаща система - Стенно тяло. | 2 бр. |

- ОБЩО: 7 бр.

3. Разпределение на наличните климатици и сградна климатична инсталация в обектите на РЗОК Стара Загора, включително в нейните териториални поделения:

3.1. Списък на наличните климатици в сградата на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес:гр.Стара Загора, ул Цар Иван Шишман № 54 А:

| № по ред | ЕТАЖ | СТАЯ | МОДЕЛ КЛИМАТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 102 | Климатизатор "YORK МНН09" |
| 2 | 1 | 104 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" |
| 3 | 1 | 104В | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 4 | 1 | 105 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 5 | 1 | 105В | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 6 | 1 | 106 | Водоохлаждаща система-Подово тяло |
| 7 | 1 | 107 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 8 | 1 | Коридор І етаж | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 9 | 2 | 201 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIHR407 |
| 10 | 2 | 202 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 11 | 2 | 203 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091 " |
| 12 | 2 | 204 | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 13 | 2 | 205 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 14 | 2 | 205В | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W |
| 15 | 2 | 205А | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W |
| 16 | 2 | 205А | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 17 | 2 | Директор | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 18 | 2 | 207 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH НR407 |
| 19 | 2 | 208 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 20 | 2 | Сървър- на склад | Климатик S Х 30 |
| 21 | 2 | Сървър | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI |
| 22 | 2 | Сървър | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" |
| 23 | 3 | 301 | Климатик "DINAMIC12 R" |
| 24 | 3 | 302 | Климатик Стенен "IKEDA" |
| 25 | 3 | 303 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 26 | 3 | 304 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 27 | 3 | Охрана | Климатик Стенен "IKEDA " |
| 28 | 3 | 304В | Климатик NIPON |
| 29 | 1 | Тераса І етаж | Водоохлаждаща система -Чилър система с 1 бр. външно тяло |

3.2. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1:

| 1. | офис | Офис Чирпан ул. "В.Калчев"№1 | Климатик "NEO - ACS" H12LIH R407 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” 12:

| 1. | офис | Офис Казанлък ул. "Стара планина" № 12 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | офис | Офис Казанлък ул. "Стара планина" № 12 | Климатик "MIDEA MS12FU-18HR" |

3.4. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10:

| 1. | офис | Офис Гълъбово ул."Ал.Константинов" № 10 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38:

| 1. | офис | Офис Раднево ул."Г. Димитров" № 38 ет.2 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

3.6. Списък с наличните климатици в Център за Административно Обслужване и Информация (ЦАОИ)

| 1. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RSA 09LKC" – 2 бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RSA 12LKC" – 2 бр. |
| 3. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RСA 24LВ" – 3бр. |
| 4. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RСA 36LВ" – 1бр. |

- Забележка: Числеността се коригира съобразно броя на климатиците, за което Въложителят уведомява Изпълнителят.

4. Изпълнението на предмета на поръчката включва:

4.1.Профилактика - включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

-  проверка за течове и въздух в системата;

- проверка налягане и качество на антифриз за сградна климатична система (водоохлаждаща    система тип Чилър).

В срока на действие на договора следва да се извърши задължително една профилактика в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по съгласуван от страните график.  Втора или последваща профилактика се извършва при заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка, по съгласуван от страните график.

При извършване на профилактиката разходите за труд и за всички основни консумативи, с изключение на фреона и антифриза, са за сметка на Изпълнителя и са включени в ценовото му предложение в предложената цена за профилактика.

4.2.Текущ ремонт – извършва се при установена необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на  сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в изправно състояние.

Текущият ремонт следва да се извършва в следните срокове:

В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

- За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

- За климатиците в офис помещенията и за сградната климатична инсталация:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 часа;

- отстраняване на повреда – до 48 часа след подаване на заявка ;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

4.3. Доставка и монтаж на резервни части и консумативи.

Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и резервни части, както следва:

1  цена на компресор за съответната марка климатик

2. цена на електронен блок за съответната марка климатик

3. цена на фреон R422 за 1кг.

4. цена на фреон R407 за 1 кг.

5. цена на фреон R410A за 1кг.

6. цена на антифриз при – 24°С за 1л.

Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат нови,  неупотребявани  и нерециклирани,отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка.

5. При изпълнение на предмета на поръчката транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него ремонтни дейности на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора. Гаранционният срок на вложените при текущия ремонт резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

7.Предметът на поръчката да се изпълнява в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им.

V. Изисквания към участниците

В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

1.Изисквания към личното състояние на участниците

На основание чл. 54 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят и представят в офертите си Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

2.4. участници, които са свързани лица.

3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от ЕЕДОП.

- Критерии за подбор на участниците

2.1.Изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя изисвания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

2.3. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците:

2.3.1. Участниците следва да са правоспособни да извършват дейности по монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 и на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, приета с ПМС № 336/23.12.2008 г.

За доказване изпълнението на изискването по т. 2.3.1. участниците следва да представят документ за правоспособност – сертификат или еквивалентен документ, издаден от Българската браншова камара по машиностроене, с обхват съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008 на комисията от 2 април 2008 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, приета с ПМС № 336/23.12.2008 г.

*Забележка: По т. 2.3.1. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3. Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

4. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители

4.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябяа да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

4.2. На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 ЗОП). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни изически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

8. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

9. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с представяне на ЕЕДОП.

10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

11. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

12. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

13. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписана както следва:

- Адрес на възложителя: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Стара Загора гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54 А,

- ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

Върху опаковката следва да бъде посочено:

13.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

13.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

13.3. Наименованието на поръчката.

14. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.

15. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

17. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

18. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

18.1.Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

VIІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Опаковката с офертата трябва да съдържа следното:

1. Опис на представените документи (Приложение № 1).

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Представявя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката

3. При участник- обединение - Копие на договора за обединение /при участник-обединение/, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /при участник-обединение, което не е юридическо лице/.

5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 3).

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4);

8. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 5);

9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо (Приложение № 6);

10. Документи за доказване техническите и професионални способности на участниците:

10.1. Документ за правоспособност – сертификат или еквивалентен документ, издаден от Българската браншова камара по машиностроене, с обхват съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 303/2008 на комисията от 2 април 2008 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, приета с ПМС № 336/23.12.2008 г.

11. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (Приложение № 7)

12. Отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" в който се поставя ценовто предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 8) .

VIIІ. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Основания за отстраняване

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелства, посочени в т. 1 от раздел V от настоящата документация.

- Провеждане на процедурата

2.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

2.2. Провеждането на процедурата по възлагането на обществената поръчка се извършва по реда описан в раздел VII и раздел VIII от ППЗОП.

2.3. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.4. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

3. Критерий за възлагане на поръчката

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта  по критерий „най – ниска цена”  изчислена като сбор от:

1. Посочената в т.1 от ценовото предложение обща сума на профилактика на климатиците и сградна климатична инсталация в РЗОК Стара Загора в лева с ДДС.

2. Посочената в т.2 от ценовото предложение цена за 1 човекочас вложен труд (за един астрономически час) при извършване на текущ ремонт на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в лева с ДДС.

3. Посочената в т.3 от ценовото предложение обща сума от единични цени на нови резервни части  в лева с ДДС.

4. Посочената в т.4 от ценовото предложение обща сума от единични цени на консумативи в лева с ДДС.

Всички изчисления ще бъдат извършвани от комисията с точност до втория знак след десетичната запетая.

4. Класирне на участниците. Определяне на изпълнител.

4.1. Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска цена, изчислена по посочения в т.3 от настоящият раздел ред.

4.2. В случай, че най-ниската стойност е еднаква за двама или повече участници, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58 от ППЗОП.

4.3. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, за когото са изпълнени следните условия:

4.3.1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

4.3.2. Офертата на участника е с най-ниска цена при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

ІХ. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 90 /деветдесет/ дни.

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.

Х. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащанията ще се извършват по банков път в срок до 10 работни дни след представене на фактура-оригинал, издадена от изпълнителя и придружена от двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности (описани в човекочаса), вложените резервни части и консумативи и извършената профилактика, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

2. Профилактиката на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора и вложените резервни части и консумативи за тях за срока на договора се заплащат по оферираните от участника в ценовото му предложение цени.

3. Дейностите по текущ ремонт се заплащат съобразно времетраенето им в човекочаса, протоколирано между двете страни или техни представители, умножено по посочената в т. 2 от ценовото предложение цена за един човекочас

4. Договорените цени са окончателни и не подлежат на увеличение за срока на договора.

5. Стойността на вложените резервни части и консумативи, които не са включени в ценовото предложение е по цени, на които изпълнителят ги предоставя към момента на събитието и стойността им се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с фактури,  двустранно подписани приемо-предавателни протоколи и подробни количествено-стойностни сметки.

XІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място, в срока и при условията на чл. 112 от ЗОП.

2. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 58 от ЗОП, при сключване на договора, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

2.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост;

2.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП  – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

2.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

3.1. Откаже да сключи договор;

3.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

3.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. В случаите по т. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

5. Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл. 75 от ППЗОП.

6. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

7. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само по реда и при условията на чл. 116 от ЗОП.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложения:

- Опис на представените документи - Приложение № 1.

- Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 2.

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 3.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-Приложение № 4.

- Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 5.

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Приложение № 6.

- Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник № 8 – Приложение 7.

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8.

- Проект на договор - Приложение № 9.