РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СМОЛЯН

Смолян 4700, бул. “България” 7, п.к. 85,  тел. 0301/  6 25 25 ; 6 25 26 ; 6 70 40

факс 6 70 41, e-mail: smolian@nhif.bg

ОДОБРЯВАМ:

ДИРЕКТОР РЗОК-СМОЛЯН

/д-р КУЗМАН  ГЕЛОВ/

за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”

С М О Л Я Н , 2018 г.

## Съдържание:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка

- Описание на предмета на поръчката

- Технически изисквания  към услугата

- Изисквания към участниците

- Указания за изготвяне и подаване на офертите

- Съдържание на офертата. Необходими документи

- Условия за провеждане на процедурата. Оценка на офертите

- Срок на валидност на офертите

- Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка

- Приложения

I.OПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката

”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”.

2. Обхват на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща след гаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в РЗОК – Смолян, посочени по-долу, включително доставка и монтаж на резервни части за тях.

Техниката за следгаранционна поддръжка включва:

А. Климатици в офис помещения:

1.“YORK” – МНН12Р15				              - 1 бр.

2. “Carrier Allegro” 42	HQE009N        		  - 7 бр.

ОБЩО:	              - 8 бр.

Б. Климатици в сървърно помещение:

1.“TOSHIBA” RAW 264 KN-PE				  - 1 бр.

2. “YORK” – МНН12Р15				              - 1 бр.

ОБЩО:	              - 2 бр.

В.Сградна климатична инсталация

Сградната  инсталация  се състои от:

1.Водоохлаждащ термопомпен агрегат:

“YORK - YCAC 23H”                                                    - 1 бр.

Водоохлаждащият агрегат осигурява охлаждане на въздуха през топлите  месеци , а през студените инсталацията се включва за отопление към два броя котли на дизелово гориво.

2.Водни вентилаторни конвектори:

- Конвектор вентилаторен -YEC 12                            - 4 бр.

- Конвектор вентилаторен -YEC 13                            - 1 бр.

- Конвектор вентилаторен -YEC 14                            - 3 бр.

- Конвектор вентилаторен -YEC 32                            - 4 бр.

- Конвектор вентилаторен -YEC 33                            - 1 бр.

- Конвектор вентилаторен -YEC 42                             - 1 бр.

ОБЩО:          -             14 бр.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката

Място: Сградата на РЗОК-Смолян, находяща се на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 7;

Срок: Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от датата на подписване на договора.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 2500,00 лева без ДДС.

5. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез профила на купувача на РЗОК-Смолян до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението, на следната хипервръзка: http://www.nhif.bg/web/guest/1598

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

1/ Следгаранционното сервизно обслужване на климатици в работни помещения, сървърно помещение и сградна климатична инсталация в РЗОК–Смолян  трябва да включва периодична проверка на:

  - Измерване параметрите на въздуха – температура и напор

  - Проверка на наляганиято на хладилният агент и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна;

  - Ежемесечно почистване на филтрите на климатиците и на вентилаторните конвектори

  - Почистване на външно тяло и проверка режимите му на работа

  - Проверка на електрическите и тръбните връзки

  - Дозареждане с фреон

  - Проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела

  - Контрол на включване режимите на работа – лято, зима

  - Констатация и отстраняване на възникнали проблеми

  - Включване в режим на охлаждане  на водоохлаждащ термопомпен агрегат и проверка на работните параметри на сградната система;

  - Включване в режим на отопление на водните вентилаторни конвектори и проверка на работните параметри на отоплителната сградна система

  - Изготвяне на протокол за извършения преглед

2. Техническата подръжка  започва да тече веднага след сключване на договора. В процеса на изпълнение на договора, ежемесечно се изготвя и подписва  протокол за  извършената дейност през месеца.

3. Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с профилактиката и отстраняване на повредите трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

4.  Месечната абонаментна такса за следгаранционна поддръжка следва да включва всички разходи за труд, профилактика, настройки, ремонт и всички основни консумативи, както и  услугите опоменати в т.1.

5.  При необходимост от подмяна на резервни части по наличната климатична техника, същата се извършва след одобряване от страна на Възложителя на представен протокол, изготвен от Изпълнителя.

6.  Изпълнителят следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от шест месеца. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.

7. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя , се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

8.  Време на реакция при възникнала повреда:

8.1. За климатиците в сървърните зали: до 3 /три/ часа след обаждане на стационарен телефон или СSМ от страна на Възложителя. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 4  /четири/ часа. При нужда от ремонт  в сервизна база на Изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

8.2. За климатиците в офис помещенията: до 8 /осем/ часа след обаждане на стационарен телефон или СSМ от страна на Възложителя. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 24  /двадесет и четири/ часа. При нужда от ремонт  в сервизна база на Изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

9. Изпълнителят следва да съставя протокол за брак, в случаите, когато климатичната техника не може да бъде отремонтирана, който да бъде подписан от  страна на Изпълнителя и Възложителя.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по горния абзац.

- Изисквания към личното състояние на участниците

1.1. На основание чл. 54, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

1.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Т. 1.1.3. не се прилага когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят и представят в офертите си Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.2. На основание чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1.2.1.  обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят и представят в офертата си ЕЕДОП.

2. Други основания за отстраняване от участие:

2.1 Когато по отношение на участника е налице обстоятелство по чл.107 от ЗОП.

Липсата на свързаност с друг участник се декларира в част III, Раздел „Г“ от  ЕЕДОП.

2.2. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни Раздел „Г“ от част III на ЕЕДОП.

3.Критерии за подбор на участниците

3.1. Изисквания към икономическото и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

3.2. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,  най-малко една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Участникът да разполага със собствен сервиз на територията на град Смолян.

Под  дейност/и с предмет и обем сходни с предмета на настоящата поръчка Възложителя ще приема изпълнена/и услуги по профилактика и/или ремонт, и/или техническа поддръжка на климатик и сградна климатична инсталация.

За доказване изпълнението на изискването, участникът следва да попълни т.1б) от Раздел „В“ от Част IV на ЕЕДОП.

В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участниците доказват съответствието си с това изискване с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга - удостоверения от получателите, публични регистри и др. по преценка на участника.

3.3. Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.3.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.3.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

3.4. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители

3.4.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

3.4.2. На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 ЗОП). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

8. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

9. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с представяне на ЕЕДОП.

10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

11. Всички документи, които не са оригинали следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

12. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице.

13. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписана както следва:

До РЗОК-Смолян

бул. „България“ № 7

гр. Смолян, 4700

Оферта за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Върху опаковката следва да бъде посочено:

13.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

13.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

13.3. Наименованието на поръчката.

14. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.

15. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

17. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

18. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

18.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Опаковката с офертата трябва да съдържа следното:

1. Опис на представените документи (Приложение № 1).

2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2) Важно! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

ЕЕДОП се попълва и представя в електронен вид, подписан цифрово и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, в съответствие с предоставения към настоящата документация стандартен образец. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

ЕЕДОП се представя в електронен вид, подписан цифрово и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата за участника, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за обединението и за всеки от участниците в обединението. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

В ЕЕДОП се представят данни, относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Съгласно чл. 67, ал. 3 ЗОП, участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, когато участниците предвиждат участие на подизпълнители, посочват в офертата си всеки подизпълнител и дела от поръчката (обособената позиция), който ще му възложат, като представят и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Делът от поръчката (обособената позиция), който ще се изпълнява от подизпълнител се посочва в ЕЕДОП. Участниците предоставят и списък на подизпълнителите, в който са посочени: наименование, ЕИК и вид на дейностите, за всеки посочен подизпълнител.

Електронния ЕЕДОП се подготвя чрез използването на осигурената от Европейската комисия осигурява безплатна услуга за попълване на ЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки , секция РОП и е- услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd

3. При участник- обединение - Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /при участник-обединение, което не е юридическо лице/.

5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 3).

7. Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4).

8. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 5).

9. Отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение №6).

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Провеждане на процедурата

1.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията пълномощно от законния/те представител/и на участника.

1.2. Провеждането на процедурата по възлагането на обществената поръчка се извършва по реда описан в раздел VII и раздел VIII от ППЗОП.

1.3. Не се разглеждат техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1.4. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

2. Критерий за възлагане на поръчката и оценка на офертите

Обществената поръчка се възлага въз основа на критерий „най-ниска цена”. Сравняват се предложената от участниците обща стойност на ценовото предложение.

2.1. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя, съгласно таблицата по-долу.

2.2.Абонаментна такса  и фиксирани цени на оригинални резервни части:

| № по ред | Наименование на ремонтната работа или манипулацията | Мярка | Единична цена с ДДС в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонаментна такса за поддръжка и профилактика на посочената техника в т.ІІ-Обхват на поръчката | лв. |  |
|  | І.Климатици в офис помещения и сървърно помещение |  |  |
| 2. | Цена на платка вътрешно тяло за съответния климатик: | брой |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 3. | Компресор за съответната марка климатик: | брой |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 4. | Мотор турбина вътрешно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 5. | Турбина вътрешно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 6. | Четирипътен вентил за външно тяло за съответната марка климатик : |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 7. | Мотор външно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 8. | Перка външно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 9. | Фреон за съответната марка климатик |  |  |
|  | Цена на фреон R407 за 1 кг. | кг |  |
|  | Цена на фреон R410А за 1 кг. | кг |  |
|  | ІІ.Сградна климатична инсталация |  |  |
|  | А/Водоохлаждащ термопомпен агрегат: “YORK - YCAC 23H |  |  |
| 1. | Пластинчат топлообменник | брой |  |
| 2. | Четирипътен вентил | брой |  |
| 3. | Компресор | брой |  |
| 4. | Охлаждащ вентилатор | брой |  |
| 5. | Електронен блок | брой |  |
|  | Б/Конвектори |  |  |
| 1. | Мотор за турбина | брой |  |
| 2. | Турбина | брой |  |
| 3 | Електронно управление | брой |  |

2.3. За ремонтни работи и манипулации извън посочените, участниците трябва да посочат единична цена за тяхното извършване за 1 /един / час работа.

3. Класирне на участниците. Определяне на изпълнител.

3.1. Класирането на участниците се извършва, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена обща стойност на ценовото предложение (т. IV. от Приложение № 6), а на последно участникът, предложил най-висока обща стойност на ценовото предложение.

3.2. В случай, че най-ниската цена е еднаква за двама или повече участници, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.3 от ППЗОП.

3.3. За изпълнител на обществената поръчка се определя участник, за когото са изпълнени следните условия:

3.3.1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

3.3.2. Офертата на участника е с най-ниска цена при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

VII. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 90 дни.

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място, в срока и при условията на чл. 112 от ЗОП.

2. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 58 от ЗОП, при сключване надоговора, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

2.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост;

2.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП  – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

2.3. За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

3.1. Откаже да сключи договор;

3.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

3.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. В случаите по т. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

5. Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл. 75 от ППЗОП.

6. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

7. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само по реда и при условията на чл. 116 от ЗОП.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложения:

1. Опис на представените документи (Приложение № 1).

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2)

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 3).

4. Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4).

5. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 5).

6. Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 6).

7. Проект на договор - Приложение № 7.

Приложение № 1

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ номер: |  |
| Лице, представляващо участника: |  |

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП

процедура публично състезание

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОКУМЕНТА |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

Дата ......................................................

Име и фамилия..........................................................................................

Подпис и печат ........................................................................................

Приложение № 3

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ номер: |  |
| Лице, представляващо участника: |  |

ДО

РЗОК – СМОЛЯН

ГР. СМОЛЯН

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ “№7

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

- ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

Ще извършваме следгаранционно сервизно обслужване на подробно описаната техника в техническите изисквания и спецификации  от документацията.

Следгаранционно сервизно обслужване ще включва профилактика и ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части и  трябва да включва периодична проверка на:

  - Измерване параметрите на въздуха – температура и напор

  - Проверка на наляганиято на хладилният агент и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна;

  - Ежемесечно почистване на филтрите на климатиците и на вентилаторните конвектори

  - Почистване на външно тяло и проверка режимите му на работа

  - Проверка на електрическите и тръбните връзки

  - Дозареждане с фреон

  - Проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела

  - Контрол на включване режимите на работа – лято, зима

  - Констатация и отстраняване на възникнали проблеми

  - Включване в режим на охлаждане  на водоохлаждащ термопомпен агрегат и проверка на работните параметри на сградната система;

  - Включване в режим на отопление на водните вентилаторни конвектори и проверка на работните параметри на отоплителната сградна система

  - Изготвяне на протокол за извършения преглед

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с профилактиката и отстраняване на повредите трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

При необходимост от подмяна на резервни части по наличната климатична техника, същата се извършва след одобряване от страна на Възложителя на представен констативен протокол за ремонт, изготвен от Изпълнителя, в който ще се посочва вида и стойността на нужните ремонтни работи, както и резервните части и/или консумативи, които следва да бъдат вложени. Ремонта ще извършва и ще се влагат резервни части и консумативи след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ремонт ще се извършва при следните условия, срокове и време за реакция:

1. За климатиците в сървърните зали: до 3 /три/ часа след обаждане на стационарен телефон или СSМ от страна на Възложителя. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 4  /четири/ часа. При нужда от ремонт  в сервизна база на Изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

2. За климатиците в офис помещенията: до 8 /осем/ часа след обаждане на стационарен телефон или СSМ от страна на Възложителя. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 24  /двадесет и четири/ часа. При нужда от ремонт  в сервизна база на Изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

Когато по повод повреда или друг технически проблем с климатик се установи, че с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по-целесъобразно повредата/проблемът да не бъде отстраняван и съответния климатик да се извади от експлоатация, за същия ще се съставя констативен протокол с предложение за брак, който ще се подписва от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извадената от експлоатация техника не подлежи на последваща профилактика и ремонт.

Доставка и монтаж на резервни части ще се извършва при необходимост и в резултат на гореизброените дейности, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и монтира нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

Други условия (ако има такива):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Приложения:. ……………………………………………………………

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Дата ......................................................

Име и фамилия..........................................................................................

Подпис и печат ...........................................................................................

Приложение № 4

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за приемане клаузите на проекта на договор

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………… на …………………………………………………..

(длъжност)                                        (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен  с клаузите на приложения проект на договор към документацията за обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Дата ......................... 2018 г.

Име и фамилия.......................................................................................

Подпис и печат.......................................................................................

Приложение № 5

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за срок на валидност на офертата

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………… на …………………………………………………..

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срока на валидността на нашата оферта е 90 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти в обществената поръчка.

Дата ......................... 2018 г. Име и фамилия....................................................................................... Подпис и печат.......................................................................................

Приложение № 6

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДИРЕКТОРА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ГР. СМОЛЯН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена с предмет: ”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Г-Н  ДИРЕКТОР,

Във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и документацията за участие условия със следното ценово предложение:

- Абонаментна такса за профилактика и  поддръжка:

| № | Услуга | Обща цена с ДДС лв/месец |
| --- | --- | --- |
| 1. | Абонаментна такса за поддръжка и профилактика на посочената техника в т.ІІ-Обхват на поръчката |  |

2. Цени на основните консумативи и резервни части

|  | І.Климатици в офис помещения и сървърно помещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена на платка вътрешно тяло за съответния климатик: | брой |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 2. | Компресор за съответната марка климатик: | брой |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 3. | Мотор турбина вътрешно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 4. | Турбина вътрешно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 5. | Четирипътен вентил за външно тяло за съответната марка климатик : |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 6. | Мотор външно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 7. | Перка външно тяло |  |  |
|  | - YORK” – МНН12Р15 | брой |  |
|  | - Carrier Allegro” 42 HQE009N | брой |  |
|  | - “TOSHIBA” RAW 264 KN-PE | брой |  |
| 8. | Фреон за съответната марка климатик |  |  |
|  | Цена на фреон R407 за 1 кг. | кг |  |
|  | Цена на фреон R410А за 1 кг. | кг |  |
|  | ІІ.Сградна климатична инсталация |  |  |
|  | А/Водоохлаждащ термопомпен агрегат: “YORK - YCAC 23H |  |  |
| 1. | Пластинчат топлообменник | брой |  |
| 2. | Четирипътен вентил | брой |  |
| 3. | Компресор | брой |  |
| 4. | Охлаждащ вентилатор | брой |  |
| 5. | Електронен блок | брой |  |
|  | Б/Конвектори |  |  |
| 1. | Мотор за турбина | брой |  |
| 2. | Турбина | брой |  |
| 3 | Електронно управление | брой |  |
|  | ОБЩО:І+ІІ | Лв. |  |

3.Единична цена за труд с ДДС  от  .............. /........................................................./ лева на час за видовете ремонтни работи и манипулации, които не са посочени в обхвата на поръчката.

ЦЕНА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО :

1. Абонаментната такса за профилактика и поддръжка с ДДС:......... ...............…. лв./мес.

(словом:......................................................................................................................................лв.)

2.Обща цена на основните консумативи и резервни части с ДДС :…….............…. лв.

(словом:.....................................................................................................................................лв)

3.Еднична цена за труд на работи и манипулации  с ДДС :                       ...........................лв/час

(словом:....................................................................................................................................лв/час)

О Б Щ О   1 + 2 + 3 ...........................................................................................................лв.

(словом:..................................................................................................................................лв)

................... 2018 г.

.......................................

/подпис и печат/

# П Р О Е К Т О-Д О Г О В О Р

№. РД-14-......... /..................2017г.

Днес, ...........2017г., в град Смолян, на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №РД-15-5/16.06.2017г на Директора на РЗОК-Смолян между:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА , с адрес: гр. София, ул. “Кричим” №1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА –  Смолян, бул. „България” №7, п.к.85 2, ЕИК по БУЛСТАТ на РЗОК– гр. Смолян: 1218582201591, представлявана от д-р Кузман Иванов Гелов– директор РЗОК-Смолян,, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ - от една страна

и

........................................................., със  седалище и адрес на управление........................................................................................,  БУЛСТАТ .........................., представлявана от ..................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 41, ал. 1 от Закон за обществените поръчки , се сключи настоящия договор за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: ”Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни помещения и сървърно помещение  в РЗОК-Смолян, включително доставка и монтаж на резервни части”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението за следгаранционното сервизно обслужване на климатиците и сградната климатична инсталация, което включва профилактика и ремонт с цел правилното им функциониране. Абонаментната такса за следгаранционна поддръжка включва всички разходи за труд, профилактика, настройки, ремонт, както и следните услуги:  измерване параметрите на въздуха – температура и напор, проверка на наляганиято на хладилният агент и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна; ежемесечно почистване на филтрите на климатиците и на вентилаторните конвектори; почистване на външно тяло и проверка режимите му на работа; проверка на електрическите и тръбните връзки; проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела; контрол на включване режимите на работа – лято, зима; констатация и отстраняване на възникнали проблеми; включване в режим на охлаждане  на водоохлаждащ термопомпен агрегат и проверка на работните параметри на сградната система; включване в режим на отопление на водните вентилаторни конвектори и проверка на работните параметри на отоплителната сградна система

## ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1, ал.1 и ал.2 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3 (1)При възникнала необходимост да извършва ремонт на повредените климатици и сградната  инсталация и подмяна на дефектирали части, да осигурява доставката и монтажа на нови, неупотребявани и оригинални резервни части.

(2) Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката , изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя.

(3) В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на възложената му работа, промяна на обстоятелствата и възникнали затруднения.

Чл.5 При извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проявява грижата на добър стопанин към имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6 Гаранционният срок на извършеният ремонт е 6 месеца, считано от датата на извършването му.

Чл.7 Гаранционният срок на вложените резервни части, консумативи и материали е посочен от производителя им.

Чл.8  Изпълнителят се задължава да отремонтира след обаждане на стационарен или мобилен телефон  от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

1. Климатиците в сървърно помещение: до 3 /три/ часа след обаждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 4  /четири/ часа

2. Климатиците в офис помещенията: до 8 /осем/ часа след обаждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След констатиране на проблема, съответно времето за отстраняване на повредата следва да е в рамките на 24  /двадесет и четири/ часа.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съставя протокол за брак, в случаите, когато климатичната техника не може да бъде отремонтирана, който да бъде подписан от  страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

## ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие, ако такова е необходимо, с оглед качествено и своевременно изпълнение на възложените по този договор работи.

(2) Отстраняването на възникнали дефекти и аварии и подмяна на дефектирали компоненти се извършва , при подаден сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или след представяне на двустранно подписан констативен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени повреди по време на профилактичните прегледи. И в двата случая задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати договорното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор, в т.ч. и закупените от изпълнителя консумативи по чл.4 от настоящия договор, вложени в дейността при изпълнението на договора.

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 12. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор, в това число за всяка извършена профилактика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, се удостоверява с подписване от лицата по предходната алинея на двустранен протокол.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 13 (1) Плащането се извършва по цени, описани в ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: - от РЗОК-Смолян в срок до 15 работни дни след представяне на следните документи: фактура - оригинал, приемно-предавателен протокол с опис на извършените работи и доставените артикули и количества, видно с фактура за закупуването им.

(3) Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки.

(4) Общата стойност на договора за целия срок на действие, не може да надвишава сумата от 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева ) без включен ДДС или 3 000 лв. (три хиляди лева) с включен ДДС

VІ. отговорности

Чл.14 (1)При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си по чл.1, ал.2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка забава в размер на 10 % от общия размер на месечната абонаментна такса.

(2) При неспазване на сроковете по чл.8, т.1 и т.2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от общия размер на месечната абонаментна такса, за всеки ден забава, но не повече от 10% от тази стойност

(3) При забавяне на плащането по чл.12, ал.2 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5%  от стойността на плащането за вски ден забава, но не повече от 10% от тази стойност.

(4) Изплащането на неустойки по предходните алинеи не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

VІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 15 Настоящият договор влиза в сила на ................2017 г. и е със срок на действие една година.

Чл. 16. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока по чл.15

(2) С достигане на предвидената в договора стойност по чл.13, ал.4.

(3) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(5) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) работни дни;

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 20. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 21. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 22. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ІX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 23. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен  да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси,  свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информация, касаеща наименованието на изпълняваните услуги, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване  на предобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

4. В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Изменения

Чл. 26. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 27. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила.

1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите от Договора задължения.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.]

Уведомления

Чл. 28. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Смолян; бул.“България“№7

Тел.: 0301/67040

Факс: 0301/67041

e-mail: smolian@nhif.bg

Лице за контакт: инж.Манол Радков

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ......................................................

Тел.:........................................

Факс: ……….........................

e-mail: ...................................

Лице за контакт:........................................................................

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до седем дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до седем дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 29. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 31. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 32. Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните

Приложения:

Чл. 33. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за изпълнение на поръчката в съответствие на техническата спецификация и изисквания на възложителя;

2.  Ценово предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : 					     		ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ДИРЕКТОР РЗОК-Смолян					.............................................

/Д-р Кузман Гелов/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Дияна Билянска/