НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

___РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ___

4000 гр. Пловдив, ул. “Христо Чернопеев” № 14 и № 20 факс: 032/60 30 13, тел 032/60 30 11,

Е-mail: plovdiv@nhif.bg

Утвърдил:

д-р Магдалена Савова Петрова

Директор на  РЗОК – Пловдив

За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК-ПЛОВДИВ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Гр.Пловдив

## Съдържание:

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществена поръчка

- Пълно описание на предмета на поръчката

- Технически изисквания и спецификации

- Изисквания към участниците

- Указания за изготвяне и подаване на офертите

- Съдържание на офертата. Необходими документи

- Условия за провеждане на процедурата. Оценка на офертите

- Срок на валидност на офертите

- Начин на плащане

- Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка

- Приложения

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- Предметът на настоящата поръчка е: “Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части.“

2. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности: следгаранционно сервизно обслужване и поддръжка, профилактика, ремонт и отстраняване на технически повреди, включително доставка и монтаж на резервни части

3. Място за предоставяне на услугата – сгради на РЗОК-Пловдив в  град Пловдив на адрес ул. Хр. Чернопеев  № 14 и  № 20

4. Срок на изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на договора, но не по-рано от 29.12.2016 г.

5. Прогнозна стойност на поръчката – в размер до 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ с ДДС. За срока на договора възложителят не е длъжен да плати пълната сума по договора, а само стойността на реално заявеното и прието от него.

- 6.Предоставяне на документация за участие

Осигурен е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адреса на НЗОК, www.nhif.bg рубрика „Профил на купувача“, подрубрика „Профил на купувача на 28 РЗОК /РЗОК-Пловдив/“, посочен и в обявлението за настоящата процедура със самостоятелен обособен раздел на обществената поръчка.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- Техниката за следгаранционна поддръжка включва:

А: Група 1 –Климатици в офис помещения

OBK система DAIKIN - вентилаторни конвектори – 52 бр.,

Компресорно кондензаторен агрегат EUWY20HDW1 № 1100221-2001 год. – съдържа два компресора в два работни кръга. Всеки компресор  се зарежда с ~ 6 кг. фреон (общо 12 кг.) и 100L  - антифриз концентрат – 1 бр.,

Компресорно кондензаторен агрегат EUWY25HBW1 № 3900104 - 2000 год. – съдържа три компресора в два работни кръга. Всеки компресор се зарежда ~ 6 кг. фреон (общо 18 кг.) и 100L -  антифриз концентрат – 1 бр.

Климатик GREE 12 NB- 2 бр.;

Климатик ELITE AS12ER13 - 10 бр.;

Климатик OSAKA CH-12-ADE- 5 бр.;

Климатик SHARP AY-X 127E инвенторен - 3 бр.;

Климатик FIJYAMA CS-32H3A-V75AH4A (12000 BTU) - 1 бр.;

Общо : 75 бр.

Б: Група 2-Климатици в сървърно помещение

Климатик AIRWEEI SX 24 – 1 бр.

Климатик FUJITSU SAYAL 24 L – 1 бр.

Климатик MIDEA MS11MU-18HRFN1-QRDOGW(B)-1 бр.

Общо : 3 бр.

- Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците следва да включва проверка и профилактика, както следва:

-  профилактика, настройки и подмяна на резервни части и консумативи;

-  констатация и отстраняване на възникнали повреди;

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

- почистване на филтрите;

- контрол на ел. захранването;

- контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

- проверка за течове и въздух в системата;

- дозареждане с фреон.

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

  - Профилактика на климатичните системи:

А. Изпълнителят следва да извършва ежемесечна профилактика на посочените в Таблица № 1 климатици, както и ремонтни дейности при необходимост :

Таблица № 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № | Марка и модел климатик | Брой |
| 1. | OBK система DAIKIN- вентилаторни конвектори | 52 |
| 2. | Компресорно кондензаторен агрегат EUWY20HDW1 № 1100221-2001 год. – (съдържа два компресора в два работни кръга.Всеки компресор се зарежда с ~ 6 кг.фреон(общо 12 кг.) и 100L - антифриз концентрат | 1 |
| 3. | Компресорно кондензаторен агрегат EUWY25HBW1 № 3900104 - 2000 год. –(съдържа три компресора в два работни кръга. Всеки компресор се зарежда ~6 кг. фреон (общо 18 кг.) и 100L - антифриз концентрат | 1 |
|  | Сървърно помещение |  |
| 4. | MIDEA MS11MU-18HRFN1-QRDOGW(B) | 1 |
| 5. | Airweei SX 24(сървър) | 1 |
| 6. | FUJITSU SAYAL 24L (сървър) | 1 |

Профилактиката включва:

- Проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

- Проверка херметичността на инсталацията;

- Проверка на електронното управление;

- Обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

- Почистване на въздушните филтри, подмяна (при необxодимост) на конвекторите и кондензните сифони;

- Подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

- Дозареждане с фреон;

- Констатация на възникнали повреди;

Ремонтните дейности включват:

- Отстраняване на повреди на място;

- Ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

Б. Изпълнителят следва да извършва профилактика два пъти годишно на посочените в Таблица № 2 климатици, както и евентуални ремонтни дейности при необходимост:

Таблица № 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № | Марка и модел климатик | Брой |
| 1 | Климатик GREE 12NB | 2 |
| 2 | Климатик ELITE AS12ER13 | 10 |
| 3 | Климатик OSAKA CH-12 ADE | 5 |
| 4 | Климатик SHARP AY-X 12 инвенторен | 3 |
| 5 | Климатик FIJYAMA CS-32H3A-V75AH4A 1200 | 1 |

Профилактиката включва:

- Почистване на въздушните филтри;

- Проверка налягането на фреона и дозареждане (при нужда);

- Проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

- Проверка при необxодимост подмяна на дренажните тръби (гофрирани)

- Констатация на възникнали повреди;

Ремонтните дейности включват:

- Отстраняване на повреди на място;

Допълнителни изисквания:

- Дейностите по профилактиката се извършват по предварително одобрен от възложителя график в рамките на работното време на възложителя.

- Разходите за труд при извършване на профилактиката и подмяна на консумативи са за сметка на изпълнителя

- В процеса на изпълнение на договора, след съответната профилактика или ремонт се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол относно извършената дейност от двете страни – Възложител и Изпълнител.

- Влаганите резервни части и консумативи да бъдат придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия

- Гаранционен срок за извършените ремонти за срок от 6 (шест) месеца. При повторна повреда от същият характер, възникнала в гаранционния срок,  повредата да бъде отстранена за сметка на изпълнителя

- Да се  води досие за всички дейности извършвани по климатичната система

Забележка:

В сумата, която се заплаща за профилактика се включват и  извършените ремонтни дейности при необходимост.

В  сумата, която се заплаща за профилактика не се включват описаните в т. 6 от настоящите технически изисквания цени на консумативи и резервни части.

- Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

3.1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

- за всяко неспазване на така определените срокове Изпълнителя дължи неустойка в размер на 3% от годишното възнаграждение по договора.

3.2. За климатиците в офис помещенията:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал –до 8 часа за климатиците в офис помещенията;

- отстраняване на повреда – до 48 часа за климатиците в офис помещения;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

3.3. Подаването на сигнал за повреда се извършва чрез обаждане на стационарен телефон, СSМ, факс или по ел. поща от страна на Възложителя.

3.4. При установяване на необходимост от подмяна на определена част, изразена от Изпълнителя в писмен вид под формата на Препоръка, заплащането ще се извършва съгласно ценово предложение /Ц2 от Глава IV/, след представяне на протокол за извършената работа и подменените компоненти, както и документ удостоверяващ гаранционен срок на частите, който следва да бъде не по-малко от 1 /една година/.

В случай, че възникне необходимост от ремонт или подмяна на определена част, която не фигурира в предложените цени /Ц2 от Глава IV/, Изпълнителя се задължава да изготви Препоръка в писмен вид, като заплащането ще се извършва по пазарни цени на частите и по утвърден ценоразпис на услугите извършвани от изпълнителя, след представяне на протокол за извършена работа и подменени компоненти и документ удостоверяващ гаранционен срок на частите и услугите, който следва да бъде не по-малко от 1 /една година/.

4. При повреда, която не може да се отстрани на място, техниката се предава с двустранен протокол за ремонт в сервизния център на Изпълнителя, като при необходимост от продължителен ремонт на предадената техника.

5. Техническата поддръжка започва да тече веднага след сключване на договора. В процеса на изпълнение на договора, след съответната профилактика или ремонт се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол относно извършената дейност от двете страни – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

- Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и

резервни части, както следва:

6.1. цена на платка вътрешно тяло за съответната марка климатик

6.2. цена на компресор за съответната марка климатик

6.3. цена на електронен блок ( външно тяло ) за съответната марка климатик

6.4. цена на фреон R422/ R407/ R410A за 1кг.

Забележка: Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат оригинални и нови.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

- Изисквания към личното състояние на участниците

1.1. На основание чл. 54 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

1.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят и представят в офертите си Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.2. На основание чл. 55 ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1.2.1.  обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

1.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

1.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

1.2.4.   доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

1.2.5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 1.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

За удостоверяване на липсата на основания за отстаняване участниците следва да попълнят и представят в офертата си ЕЕДОП.

2. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

2.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

2.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

2.4. участници, които са свързани лица.

3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III., буква „Г“ от ЕЕДОП.

- Критерии за подбор на участниците

2.1. Изисквания към икономическото и финансово състояние

2.1.1. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

2.2. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците:

2.2.1. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал за изпълнение на поръчката.

Съответствието с това изискване се удостоверява с декларация, съдържаща списък на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата.

За доказване изпълнението на изискването по т. 2.2.1. участниците следва да представят декларация, съдържаща списък на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата.

2.2.2. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили най-малко 2 услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

* Като предмет сходен с предмета на настоящата поръчка Възложителя ще приема изпълнени услуги по профилактика и/или ремонт, и/или техническа поддръжка на климатици и климатични системи.

За доказване изпълнението на изискването по т. 2.2.2., участниците следва да представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.

2.3. Изисквания към участници обединения

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.3.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

2.3.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

2.4. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители

2.4.1. На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябяа да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

2.4.2. На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 ЗОП). Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установен.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

7. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

8. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

9. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с представяне на ЕЕДОП.

10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

11. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

12. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

13. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Опаковката трябва да бъде надписан както следва:

гр. Пловдив

ул. „Христо Чернопеев” № 14

- Районна здравноосигурителна каса-Пловдив

ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части“.

Върху опаковката следва да бъде посочено:

13.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

13.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

13.3. Наименованието на поръчката.

14. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника.

15. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

16. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

17. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

18. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

18.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Опаковката с офертата трябва да съдържа следното:

1. Опис на представените документи (Приложение № 1).

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Представявя се отделен ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката

3. При участник- обединение - Копие на договора за обединение /при участник-обединение/, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /при участник-обединение, което не е юридическо лице/.

5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 3).

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение № 4);

8. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 5);

9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо (Приложение № 6);

10. Документи за доказване техническите и професионални способности на участниците:

10.1. Декларация съдържаща списък на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата (Приложение № 10)

10.2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги (Приложение № 7).

11. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (Приложение № 8)

12. Отделен непрозрачн плик с надпис "Предлагани ценови параметри" в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 9) .

VI. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Основания за отстраняване

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и възложителят ще отстрани от участие всеки участник за който са налице обстоятелства, посочени в т. 1.1. и т. 1.2. от раздел III от настоящата документация.

- Провеждане на процедурата

2.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника.

2.2. Провеждането на процедурата по възлагането на обществената поръчка се извършва по реда описан в раздел VII и раздел VIII от ППЗОП.

2.3. Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

2.4. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците

3.1. Оценяването на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия се извършва по критерий “най-ниска цена” при следната формула, показатели и тегловни коефициенти:

Ц = (Ц1*0,90) + (Ц2*0,10)

където:

Ц – сума от претеглените стойности на Ц1 и Ц2 на оценяваната оферта

Ц1 е общата сума за профилактика на климатиците по ред 7 от таблицата по І.1 от ценовото предложение (Приложение 9)  и по ред 6 от таблицата по І.2 от ценовото предложение(Приложение 9)  на оценявания участник

0,90 е тегловен коефициент

Ц2 е общата сума от единичните цени по ред 13 от таблицата по раздел ІІ от ценовото предложение (Приложение 9) на оценявания участник

0,10 е тегловен коефициент

Всички изчисления ще бъдат извършвани от комисията с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай на допуснати грешки в представеното Ценово предложение, кандидатът ще бъде отстранен.

4.Класирне на участниците. Определяне на изпълнител.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „НАЙ- НИСКА ЦЕНА”

4.1. В случай, че предложената цена е еднаква за двама или повече участници, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58 от ППЗОП.

4.2. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, за когото са изпълнени следните условия:

4.2.1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

4.2.2. Офертата на участника е с най-ниска цена при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

VІІ. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е времето през, което участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 90 /деветдесет/ дни.

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.

VІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка срещу представена от изпълнителя фактура с приложени протоколи за извършените дейности.

2. Доставените и заменени при извънгаранционната поддръжка резервни части и консумативи се заплащат по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Заплащането се извършвав в срок от 10 /десет/ работни дни след представена фактура и подписан от упълномощеното/ите лице/а по договора на двете страни приемо-предавателен протокол за доставените и заменени резервни части и консумативи.

3. При възникване на необходимост от доставка и замяна на резервна част, която не е включена в ценовото предложение на изпълнителя, същият извършва замяната след съгласуване с възложителя и писменото съгласие на упълномощеното/ите лице/а за вида и цената на предложената резервна част, която подлежи на замяна.

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място, в срока и при условията на чл. 112 от ЗОП.

2. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 58 от ЗОП, при сключване на договора, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

2.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство/а за съдимост;

2.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП  – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

2.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

2.4. За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

3.1. Откаже да сключи договор;

3.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

3.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. В случаите по т. 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

5. Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл. 75 от ППЗОП.

6. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

7. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само по реда и при условията на чл. 116 от ЗОП.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложения:

- Опис на представените документи - Приложение № 1.

- Единен европейски документ за обществени поръчки - Приложение № 2.

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Приложение № 3.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 4.

- Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 5.

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Приложение № 6.

- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги - Приложение № 7.

- Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник № 8.

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 9.

- Декларация персонал- Приложение № 10.

11.	Проект на договор - Приложение № 11.