Приложение № 3

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

гр. Пловдив

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | "Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части" |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № ........./………..2016 г. на Директора на РЗОК – Пловдив за откриване на процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

1. Ще извършваме следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците съгласно посоченото от възложителя  в раздел II от документацията на обществената поръчка.

2. Следгаранционната поддръжка на климатичната техника ще включва извършването на следните основни дейности:

-  профилактика, настройки и подмяна на резервни части и консумативи;

-  констатация и отстраняване на възникнали повреди;

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

- почистване на филтрите;

- контрол на ел. захранването;

- контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

- проверка за течове и въздух в системата;

- дозареждане с фреон.

3. За срока на договора ще извършим ежемесечна профилактика на климатиците в РЗОК Пловдив, посочени в Таблица № 1 в т.2.1, буква А от раздел ІІ от документацията  и профилактика два пъти годишно по заявка на Възложителя на климатиците, посочени в Таблица № 2 в т.2.1, буква Б от раздел ІІ от документацията на Възложителя.

4. Предлагаме следното време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

4.1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до …… часа;

- отстраняване на повреда – до ……. часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в нашата сервизна база няма да се начисляват допълнителни транспортни разходи;

4.2. За климатиците в офис помещенията:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до ….. часа;

- отстраняване на повреда – до …… часа;

- при нужда от ремонт на агрегати в нашата сервизна база няма да се начисляват допълнителни транспортни разходи.

5. Предлаганите от нас резервни части и консумативи ще бъдат оригинални, нови и неупотребявани.

Приложения:. ……………………………………………………………

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Дата ..................... 2016 г.                                    ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................