- НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

## РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – КЪРДЖАЛИ

Кърджали 6600, бул. “Тракия” №19

РЕШЕНИЕ

Номер: РД .............................

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1- т.4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

НЗОК чрез РЗОК-Кърджали, бул. „Тракия” №19, За: Д-р Соня Бисерова Ангелова,

Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 63514, E-mail: kardjali@nhif.bg,

Място /места за контакт: РЗОК – Кърджали

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в РБългария

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

І. Предмет на поръчката:

”Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения  на РЗОК-Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части”.

ІІ. Обхват на предмета на поръчката:

Предметът на обществената поръчка обхваща поддръжка и профилактика на  климатици в работни  и сървърни помещения  на РЗОК-Кърджали:

- Техниката за следгаранционно обслужване включва:

А. Климатици в офис помещения в сградата на РЗОК – Кърджали, бул. „Тракия № 19”:

- “NEO” ACS-HH 09 LIN 					- 11 бр.

- “NEO” ACS-HH 12 LIN					- 16 бр.

- “TOYO” - TA-12 CHS   					-   1 бр.

4.   “CROWN” DZ-12-HRN                                                      -   1 бр.

ОБЩО:	- 29 бр.

Б. Климатици в сървърни помещения в сградата на РЗОК – Кърджали, бул. „Тракия № 19”:

1.“TOSHIBA” RAV-264 AH8-PE				   - 1 бр.

2.“LG” LS-J0761 HL                                     			   - 1 бр.

ОБЩО:	   - 2 бр.

2. Доставка и монтаж на резервни части и материали за климатици, както следва:

2.1. Платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик)

2.2. Компресор (за съответната марка климатик)

2.3. Електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик)

2.4. Фреон R407  за 1 кг. (за съответната марка климатик)

2.5. Фреон R407 за 1 кг. (за съответната марка климатик)

2.6. Фреон R422 за 1 кг. (за съответната марка климатик)

2.7. Мотор турбина вътрешно тяло (за съответната марка климатик)

- Цените за резервни части и материали,  вложени от Изпълнителя при необходимост от ремонт, заплатени от страна на Възложителя.

ІІІ. Технически изисквания към услугата: Следгаранционното сервизно обслужване включва поддръжка и профилактика на климатици със следните операции:

Абонаментното следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работните и сървърните помещения на РЗОК – Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части, се състои от:

-Тримесечни профилактични дейности/операции:  проверка на електрозахранване и оперативни вериги; проверка на електронното управление;   почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на климатиците;  констатация на възникнали повреди; изготвяне на протокол за извършения преглед;

- Ремонтни дейности:  отстраняване на повреда на място;  монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици. За открити дефекти по време на профилактичните прегледи, се издава задължително констативен протокол. Отстранява нето на възникнали дефекти и аварии и подмяна на дефектирали компоненти се извършва текущо, при подаден сигнал от страна на Възложителя, или след представяне на двустранно подписан констативен протокол от Изпълнителя за установени повреди по време на профилактичните прегледи. И в двата случая задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с Възложителя. Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатик.

ІV.2) Зелена обществена поръчка

ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни  и сървърни помещения  на РЗОК-Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: - ............-

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.05.2014 г.

Възложител

Трите имена: Соня Бисерова Ангелова

Длъжност: Директор на РЗОК - Кърджали