РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СМОЛЯН

Смолян 4700, бул. “България” 7, п.к. 85,  тел. 0301/ 6 70 40

факс 6 70 41, e-mail: smolian@nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР РЗОК – СМОЛЯН

/ Д-Р К.Гелов /

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ

за избор на изпълнител по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

с предмет:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ , ЖЕЛЕЗАРИЯ, РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР, МАТЕРИАЛИ  ЗА  ПОДДРЪЖКА И  РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА  РЗОК - СМОЛЯН“

С М О Л Я Н  2017г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.Предмет на поръчката:

“Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”.

За поддръжката  на стопански инвентар и работни, санитарни и други помещения в административните сгради на РЗОК- Смолян  е необходимо периодично закупуване на различни електроматериали, железария, резервни части и материали за извършване на строителни ремонтни работи .  Необходимите материали се закупуват периодично съобразно възникналите потребности.

2.Място на изпълнение: Търговският обект (магазин/склад) на Изпълнителя намиращ се в гр.Смолян.

3. Количество или обем на поръчката:

Покупките се извършват периодично при възникнала необходимост, съобразно нуждите на Възложителя.

4.Срок на изпълнение на поръчката: 1/една/ година считано от датата    на подписване на договора с изпълнителя,  или до достигане на сумата от 1500.00 ( хиляда и петстотин) лева с ДДС.

7. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез профила на купувача на НЗОК до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата за събиране на оферти, на следната хипервръзка: http://www.nhif.bg/web/guest/935

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Техническа спецификация на необходимите електроматериали, железария,  резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонт на сградния фонд на РЗОК-Смолян:

| № по ред | А Р Т И К У Л И | Мярка |
| --- | --- | --- |
| I | ЕЛ. МАТЕРИАЛИ: |  |
| 1 | Автоматични предпазители 250V/16 А | брой |
| 2 | Автоматични предпазители 250V/25A | брой |
| 3 5 6 7 8 9 | Автоматични предпазители 250V/63A | брой |
| 4 | Дросел за луминисцентна лампа 18W | брой |
| 5 | Дросел за луминисцентна лампа 36W | брой |
| 6 | Ключ за осветление- единичен /български/ | брой |
| 7 | Ключ за осветление –двоен /български/ | брой |
| 8 | Ключ девиаторен- български | брой |
| 9 | Контакт- единичен за външен монтаж /български/ с капак,влагозащитен | брой |
| 10 | Контакт- единичен за вътрешен, скрит монтаж /български/ 16A 250V | брой |
| 11 | Контакт- двоен /български/16A 250V | брой |
| 12 | Щепсел тип шуко -български бакелитов | брой |
| 13 | Фасунги с порцеланова основа | брой |
| 14 | Фасунги за луминисцентна тръба с пластина | брой |
| 15 | Разклонител бакелитов с 2 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -2м БДС | брой |
| 16 | Разклонител бакелитов с 2 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |
| 17 | Разклонител бакелитов с 3 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |
| 18 | Разклонител бакелитов с 4 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |
| 19 | Удължител 20 м. | брой |
| 20 | Ел. крушка 40W | брой |
| 21 | Ел. крушка 60W | брой |
| 22 | Лампа с малък балон 40 W | брой |
| 23 | Лампа халоганна 42 W / =60 W/ | брой |
| 24 | Лампа „PHILIPS“ SON-T B 70W | брой |
| 25 | Лампа енергоспестяваща 11W | брой |
| 26 | Лампа енергоспестяваща 14W | брой |
| 27 | Лампа енергоспестяваща 23W | брой |
| 28 | Натриева лампа 70W | брой |
| 29 | Нагревател за бойлер 80л. | брой |
| 30 | Запалка за натриева лампа 35-70W | брой |
| 31 | Лампа аварийна с надпис EXIT /ИЗХОД/ | брой |
| 32 | Луминисцентни пури 18 W- 60 см. | брой |
| 33 | Луминисцентни пури 36 W- 120 см. | брой |
| 34 | Предпазител 16А | брой |
| 35 | Предпазител 25А | брой |
| 36 | Предпазител 63А | брой |
| 37 | Стартер 4-22 W | брой |
| 38 | Стартер 4-80W | брой |
| 39 | Ключ за бойлер | брой |
| 40 | Стъкло за аплик | брой |
| 41 | Стъкло за плафониера | брой |
| 42 | Конектор RJ 11 | брой |
| 43 | Конектор RJ 45 | брой |
| 44 | Кабел телефонен | мл |
| 45 | Кабел UTP | мл |
| 46 | Кабел СВТ 2х1 мм2 | мл |
| 47 | Кабел СВТ 2х1,5 мм2 | мл |
| 48 | Кабел СВТ 2х2,5 мм2 | мл |
| 49 | Кабел СВТ 3х1 мм2 | мл |
| 50 | Кабел СВТ 3х1,5 мм2 | мл |
| 51 | Кабел СВТ 3х2,5 мм2 | мл |
| 52 | Кабелен канал 16х16- 2м. | мл |
| 53 | Кабелен канал 25х25- 2м. | мл |
| 54 | Черна изолационна лента | брой |
| 55 | Изолирбанд | брой |
|  | II.ЖЕЛЕЗАРИЯ |  |
| 1 | Винтове и дюбели: 6мм. | брой |
| 2 | Винтове и дюбели: 8мм. | брой |
| 3 | Винтове и дюбели: 10мм. | брой |
| 4 | Винтове и дюбели: 12мм. | брой |
| 5 | Бургия за бормашина-дърво ф4 | брой |
| 6 | Бургия за бормашина-дърво ф6 | брой |
| 7 | Бургия за бормашина-дърво ф8 | брой |
| 8 | Бургия за бормашина-дърво ф10 | брой |
| 9 | Бургия за бормашина-метал ф4 | брой |
| 10 | Бургия за бормашина-метал ф6 | брой |
| 11 | Бургия за бормашина-метал ф8 | брой |
| 12 | Бургия за бормашина-метал ф10 | брой |
| 13 | Бургия за бормашина-бетон ф4 | брой |
| 14 | Бургия за бормашина –бетон ф6 | брой |
| 15 | Бургия за бормашина-бетон ф8 | брой |
| 16 | Бургия за бормашина – бетон ф10 | брой |
| 17 | Болтове ф4 | брой |
| 18 | Болтове ф6 | брой |
| 19 | Болтове ф8 | брой |
| 20 | Болтове ф10 | брой |
| 21 | Болтове за WC | брой |
| 22 | Гайки ф4 | брой |
| 23 | Гайки ф6 | брой |
| 24 | Гайки ф8 | брой |
| 25 | Гайки ф10 | брой |
| 26 | Диск за неметал- 115 мм | брой |
| 27 | Диск за метал -115 мм | брой |
| 28 | Пирони 3см | кг |
| 29 | Пирони 5см | кг |
| ІІI. | Материали за поддръжка : |  |
| 1 | Тоалетна чиния –моноблок | брой |
| 2 | Казанче за моноблок- порцелан | брой |
| 3 | Капак за тоалетна чиния | брой |
| 4 | Арматура за моноблок | брой |
| 5 | Поплавък за тоалетно казанче | брой |
| 6 | Водомер | брой |
| 7 | Маншон ф110 | брой |
| 8 | Гъвкава връзка за тоалетна чиния ф110 | брой |
| 9 | Мивка порцеланова -средна | брой |
| 10 | Смесителна батерия | брой |
| 11 | Сифон за мивка | брой |
| 12 | Мека връзка ф1/2“-30 см. | брой |
| 13 | Мека връзка ф1/2“-50 см. | брой |
| 14 | Мека връзка ф 3/8“-30 см. | брой |
| 15 | Мека връзка ф 3/8“-50 см. | брой |
| 16 | Затварящ механизъм за батерия 1/2“ -месинг | брой |
| 17 | Кран сферичен ъглов 1/2 -3/8 | брой |
| 18 | Кран сфиричен ф20 | брой |
| 19 | Кран месингов 1/2 | брой |
| 20 | Кран месингов 3/4 | брой |
| 21 | Кран месингов 1“ | брой |
| 22 | Коляно 1/2 | брой |
| 23 | Коляно 3/4 | брой |
| 24 | Коляно 1“ | брой |
| 25 | Муфа 1/2 | брой |
| 26 | Муфа 3/4 | брой |
| 27 | Муфа 1“ | брой |
| 28 | Нипел 1/2 | брой |
| 29 | Тапа 1/2 | брой |
| 30 | Възвратен клапан | брой |
| 31 | Обезвъздушител | брой |
| 32 | Автомат за врата | брой |
| 33 | Огледало 45/60 см. | брой |
| 34 | Обикновени брави 70 мм | брой |
| 35 | Обикновени брави 90 мм | брой |
| 36 | Секретни брави 70 мм | брой |
| 37 | Секретни брави 90 мм | брой |
| 38 | Секретна брава с топка | брой |
| 39 | Секретен патрон за алуминиева дограма- БДС/“МЕТАЛ“/ | брой |
| 40 | Секретен патрон за дървена врата-БДС /“МЕТАЛ“/ | брой |
| 41 | Дръжки обикновени 70 мм | брой |
| 42 | Дръжки обикновени 90мм | брой |
| 43 | Дръжки секретни 70 мм | брой |
| 44 | Дръжки секретни 90 мм. | брой |
| 45 | Колело за офис стол | брой |
| 46 | Въртящо колело на планка | брой |
| 47 | Въртящо колело без планка | брой |
| 48 | Ръкохватки | брой |
| 49 | Телефонен апарат | брой |
| 50 | Ограничител за врата | брой |
| 51 | Стопер на врата | брой |
| 52 | Рафтоносач | брой |
| 53 | Клещи-комплект | брой |
| 54 | Ключове -комплект | брой |
| 55 | Шестограми-комплект | брой |
| 56 | Пластмасови пръчки за щори | брой |
| 57 | Рулетка 3м. | брой |
| 58 | Рулетка 5м. | брой |
| 59 | Чук с дървена дръжка 0,200 кг. | брой |
| 60 | Чук с дървена дръжка 0,500 кг. | брой |
| 61 | Цимент | кг |
| 62 | Теракол | кг |
| 63 | Лепило за фаянс, теракот и гранитогрес | Кг. |
| 64 | Гипсова шпакловка | кг |
| 65 | Латекс - бял | кг |
| 66 | Латекс - цветен | кг |
| 67 | Оцветител за латекс | брой |
| 68 | Санитарен силикон-безцветен | брой |
| 69 | Силикон -акрилен | брой |
| 70 | Строителна пяна | брой |
| 71 | Валяк полиамид - 48мм/18см | брой |
| 72 | Входни изтривалки гумени 0,60/0,90 м. | брой |
| 73 | Входни изтривалки текстилни 0,60/0,90 м. | брой |
| 74 | Знаме РБ 90/150 см. | брой |
| 75 | Знаме ЕС 90/150 см. | брой |
| 76 | Знаме РБ 150/500 см. | брой |
| 77 | Знаме ЕС 150/500 см. | брой |
| 78 | Сезалови чували 60/95 за 50 кг. | брой |
| 79 | Ръкавици-обикновени | брой |

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

1.Електроматериалите, железарията, резервните части за стопански инвентар и материалите за поддръжка и ремонт на сградния фонд, следва да бъдат предоставяни в подходящи за съхранение и транспорт опаковки. Артикулите следва да са със съответните обозначения и с приложени инструкции за употреба и експлоатация (когато е приложимо), съобразно изискванията на българското законодателство.

2. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество, безопасност и опазване на околната среда и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя.

3. При закупуване на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват  изгорелите  такива.

IV. НАЧИН И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Необходимите артикули се закупуват от Изпълнителя по вид и количество от упълномощен представител на Възложителя.

2. При необходимост от закупуване на по-големи количества, Възложителя прави предварителна заявката, която  се подава по телефон, факс или електронна поща.

3. В рамките на един работен ден след получаване на заявката, в търговския обект на Изпълнителя заявените артикули се подготвят за експедиция заедно с необходимите за целта документи /стокова разписка или приемо-предавателен протокол, експедиционна бележка, гаранционни карти/

4. След изтичане на срока по предходната точка подготвените за експедиция артикули се получават в обекта на Изпълнителя от упълномощен представител на Възложителя .

5. За всяка извършена доставка се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват вида и количеството на доставените артикули. Протоколът е основание за издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание.

6.Фактурирането на закупените през месеца материали става в края на месеца

V. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Възложителя заплаща на Изпълнителя възнаграждение, съответстващо на доставените  артикули. Плащането се извършва  с платежно нареждане, по посочена от Изпълнителя банкова сметка в срок до 5 работни дни след  представяне на фактура за закупените артикули.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Изисквания към личното състояние на участниците

Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП (Приложение № 2) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП (Приложение № 3) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

2. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

2.1. Оферта в отговор на публичната покана може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, извършващо търговска дейност с артикули по предмета на поръчката, както и техни обединения.

2. Кандидатите следва да разполагат с търговски обект (магазин/склад) на територията на гр. Смолян, и съответен персонал, чрез които да са в състояние да изпълнят качествено изискванията към доставката и условията за изпълнение на поръчката, посочени в настоящите Технически изисквания и указания за офериране.

VII. УКАЗАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

1.	Изготвяне и подаване на офертата

1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

1.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците нямат право да използват подизпълнители.

1.3. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

1.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

1.5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

1.6. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящите технически изисквания и указания за офериране, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

1.7. Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

1.8. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

1.9. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

1.10. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

1.11. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:

гр. Смолян

бул. „България” №7

###### Районна здравноосигурителна каса

ОФЕРТА в отговор на публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”.

###### Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

1.12. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

1.13. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

1.14. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

1.15. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.16. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

2. Съдържание на офертата. Необходими документи

Опаковката с офертата трябва да съдържа:

2.1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1).

2.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 2).

2.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 3).

2.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

2.5. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4).

2.6. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор (Приложение № 5).

2.7. Декларация за наличие на търговски обект (магазин/склад) на територията на гр. Смолян (Приложение № 6).

2.8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 7).

2.9. Ценово предложение (Приложение № 8).

VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите следва да бъдат валидни за срок най-малко 60 дни от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

IX. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПОЛУЧАВАНЕ, РАГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Основания за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. Е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен

1.8. Не отговаря на обявените в техническите изисквания и указания за офериране условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

1.9. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на друг участник – обединение;

1.10. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларирани от тях обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

1.11. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни в предложената оферта.

2. Получаване и разглеждане на офертите

2.1. Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел IV от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти.

2.2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП и вътрешните правила на възложителя, от назначена от възложителя комисия.

2.3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците

На оценяване и класиране подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията  от настоящите технически изисквания и указания за офериране. Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя няма да бъде оценявана, а участникът представил такава оферта няма да бъде класиран и ще бъде предложен за отстраняване.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”.  Сравняват се предложените от кандидатите общи стойности на ценовите им предложения по образеца на Приложение № 8. Крайното класиране на кандидатите се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира кандидатът с най-ниска обща стойност на ценовото предложение

Ако има участници с еднаква най-ниска цена, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 3, от ППЗОП.

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място в срока и при условията на чл. 194 и чл. 112 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задълженията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

В този случай Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него, или да прекрати възлагането на обществената поръчка.

При подписването на договора, обявеният за Изпълнител участник е длъжен да представи, изискуемите документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Приложения:

1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1).

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 2).

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 3).

4. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4).

5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор (Приложение № 5).

6. Декларация за наличие на търговски обект (магазин/склад) на територията на гр. Смолян (Приложение № 6).

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 7).

8. Ценово предложение (Приложение № 8).

9. Проект на договор (Приложение № 9).

Приложение № 7

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА -

СМОЛЯН

гр. Смолян

бул. „България ” № 7

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | “Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”. |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обява на ……………... 2017 г. в портала за обществени поръчки за възлагане с предмет: “Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян” заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в обявата и приложенията към нея със следното техническо предложение:

1. Настоящото предложение е валидно 60 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

2. Предлаганите от нас електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Смолян област отговарят на изискванията и параметрите, посочени в техническата спецификация.

3. Предлаганите от нас електроматериалите, железарията и резервните части за поддръжка на стопанския инвентар следва отговарят на европейските изисквания за качество, безопасност и опазване на околната среда. Артикулите, които се предлагат с гаранционен срок, ще бъде не по-малък от посочения от производителя им.

4. Ще доставяме стоки, които напълно съответстват на техническата спецификация на Възложителя.

5. Доставените от нас стоки ще са с обозначения, сертификати и/или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство и законодателството на ЕС.

6.  Съгласни сме при доставка на луминисцентни лампи да изземваме излезлите от употреба такива.

7. Съгласни сме вида на необходимите артикули в по-големи количества да се заявяват от упълномощено от Възложителя лице, като заявката се подава по телефон, факс или електронна поща.

8. След получаване на писмена заявка от упълномощено лице на Възложителя, в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа, считано от момента на подаване на заявката от  упълномощеното лице на Възложителя.

9. Съгласни сме и приемаме срока и начина на плащане, посочен от възложителя  от техническите изисквания и указания за офериране.

Приложения към настоящото предложение (ако има такива):

- .........................................................................................................

Дата……………2017 г.

………………………………….

Подпис и печат

Приложение №8

ДО

РАЙОННА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

гр.С М О Л Я Н					           бул. „БЪЛГАРИЯ” № 7

ЦЕНОВО предложение

за изпълнение на обществена поръчка

“Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В отговор на Вашата обява, публикувана на …………...2017 г. в портала за обществени поръчки за “Доставка на електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар, материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”  заявяваме, че желаем да извършим  доставката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

| № по ред | А Р Т И К У Л И | Мярка | Ед.цена с ДДС Лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ЕЛ. МАТЕРИАЛИ: |  |  |
| 1 | Автоматични предпазители 250V/16 А | брой |  |
| 2 | Автоматични предпазители 250V/25A | брой |  |
| 3 5 6 7 8 9 | Автоматични предпазители 250V/63A | брой |  |
| 4 | Дросел за луминисцентна лампа 18W | брой |  |
| 5 | Дросел за луминисцентна лампа 36W | брой |  |
| 6 | Ключ за осветление- единичен /български/ | брой |  |
| 7 | Ключ за осветление –двоен /български/ | брой |  |
| 8 | Ключ девиаторен- български | брой |  |
| 9 | Контакт- единичен за външен монтаж /български/ с капак,влагозащитен | брой |  |
| 10 | Контакт- единичен за вътрешен, скрит монтаж /български/ 16A 250V | брой |  |
| 11 | Контакт- двоен /български/16A 250V | брой |  |
| 12 | Щепсел тип шуко -български бакелитов | брой |  |
| 13 | Фасунги с порцеланова основа | брой |  |
| 14 | Фасунги за луминисцентна тръба с пластина | брой |  |
| 15 | Разклонител бакелитов с 2 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -2м БДС | брой |  |
| 16 | Разклонител бакелитов с 2 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |  |
| 17 | Разклонител бакелитов с 3 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |  |
| 18 | Разклонител бакелитов с 4 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м БДС | брой |  |
| 19 | Удължител 20 м. | брой |  |
| 20 | Ел. крушка 40W | брой |  |
| 21 | Ел. крушка 60W | брой |  |
| 22 | Лампа с малък балон 40 W | брой |  |
| 23 | Лампа халоганна 42 W / =60 W/ | брой |  |
| 24 | Лампа „PHILIPS“ SON-T B 70W | брой |  |
| 25 | Лампа енергоспестяваща 11W | брой |  |
| 26 | Лампа енергоспестяваща 14W | брой |  |
| 27 | Лампа енергоспестяваща 23W | брой |  |
| 28 | Натриева лампа 70W | брой |  |
| 29 | Нагревател за бойлер 80л. | брой |  |
| 30 | Запалка за натриева лампа 35-70W | брой |  |
| 31 | Лампа аварийна с надпис EXIT /ИЗХОД/ | брой |  |
| 32 | Луминисцентни пури 18 W- 60 см. | брой |  |
| 33 | Луминисцентни пури 36 W- 120 см. | брой |  |
| 34 | Предпазител 16А | брой |  |
| 35 | Предпазител 25А | брой |  |
| 36 | Предпазител 63А | брой |  |
| 37 | Стартер 4-22 W | брой |  |
| 38 | Стартер 4-80W | брой |  |
| 39 | Ключ за бойлер | брой |  |
| 40 | Стъкло за аплик | брой |  |
| 41 | Стъкло за плафониера | брой |  |
| 42 | Конектор RJ 11 | брой |  |
| 43 | Конектор RJ 45 | брой |  |
| 44 | Кабел телефонен | мл |  |
| 45 | Кабел UTP | мл |  |
| 46 | Кабел СВТ 2х1 мм2 | мл |  |
| 47 | Кабел СВТ 2х1,5 мм2 | мл |  |
| 48 | Кабел СВТ 2х2,5 мм2 | мл |  |
| 49 | Кабел СВТ 3х1 мм2 | мл |  |
| 50 | Кабел СВТ 3х1,5 мм2 | мл |  |
| 51 | Кабел СВТ 3х2,5 мм2 | мл |  |
| 52 | Кабелен канал 16х16- 2м. | мл |  |
| 53 | Кабелен канал 25х25- 2м. | мл |  |
| 54 | Черна изолационна лента | брой |  |
| 55 | Изолирбанд | брой |  |
|  | II.ЖЕЛЕЗАРИЯ |  |  |
| 1 | Винтове и дюбели: 6мм. | брой |  |
| 2 | Винтове и дюбели: 8мм. | брой |  |
| 3 | Винтове и дюбели: 10мм. | брой |  |
| 4 | Винтове и дюбели: 12мм. | брой |  |
| 5 | Бургия за бормашина-дърво ф4 | брой |  |
| 6 | Бургия за бормашина-дърво ф6 | брой |  |
| 7 | Бургия за бормашина-дърво ф8 | брой |  |
| 8 | Бургия за бормашина-дърво ф10 | брой |  |
| 9 | Бургия за бормашина-метал ф4 | брой |  |
| 10 | Бургия за бормашина-метал ф6 | брой |  |
| 11 | Бургия за бормашина-метал ф8 | брой |  |
| 12 | Бургия за бормашина-метал ф10 | брой |  |
| 13 | Бургия за бормашина-бетон ф4 | брой |  |
| 14 | Бургия за бормашина –бетон ф6 | брой |  |
| 15 | Бургия за бормашина-бетон ф8 | брой |  |
| 16 | Бургия за бормашина – бетон ф10 | брой |  |
| 17 | Болтове ф4 | брой |  |
| 18 | Болтове ф6 | брой |  |
| 19 | Болтове ф8 | брой |  |
| 20 | Болтове ф10 | брой |  |
| 21 | Болтове за WC | брой |  |
| 22 | Гайки ф4 | брой |  |
| 23 | Гайки ф6 | брой |  |
| 24 | Гайки ф8 | брой |  |
| 25 | Гайки ф10 | брой |  |
| 26 | Диск за неметал- 115 мм | брой |  |
| 27 | Диск за метал -115 мм | брой |  |
| 28 | Пирони 3см | кг |  |
| 29 | Пирони 5см | кг |  |
| ІІI. | Материали за поддръжка : |  |  |
| 1 | Тоалетна чиния –моноблок | брой |  |
| 2 | Казанче за моноблок- порцелан | брой |  |
| 3 | Капак за тоалетна чиния | брой |  |
| 4 | Арматура за моноблок | брой |  |
| 5 | Поплавък за тоалетно казанче | брой |  |
| 6 | Водомер | брой |  |
| 7 | Маншон ф110 | брой |  |
| 8 | Гъвкава връзка за тоалетна чиния ф110 | брой |  |
| 9 | Мивка порцеланова -средна | брой |  |
| 10 | Смесителна батерия | брой |  |
| 11 | Сифон за мивка | брой |  |
| 12 | Мека връзка ф1/2“-30 см. | брой |  |
| 13 | Мека връзка ф1/2“-50 см. | брой |  |
| 14 | Мека връзка ф 3/8“-30 см. | брой |  |
| 15 | Мека връзка ф 3/8“-50 см. | брой |  |
| 16 | Затварящ механизъм за батерия 1/2“ -месинг | брой |  |
| 17 | Кран сферичен ъглов 1/2 -3/8 | брой |  |
| 18 | Кран сфиричен ф20 | брой |  |
| 19 | Кран месингов 1/2 | брой |  |
| 20 | Кран месингов 3/4 | брой |  |
| 21 | Кран месингов 1“ | брой |  |
| 22 | Коляно 1/2 | брой |  |
| 23 | Коляно 3/4 | брой |  |
| 24 | Коляно 1“ | брой |  |
| 25 | Муфа 1/2 | брой |  |
| 26 | Муфа 3/4 | брой |  |
| 27 | Муфа 1“ | брой |  |
| 28 | Нипел 1/2 | брой |  |
| 29 | Тапа 1/2 | брой |  |
| 30 | Възвратен клапан | брой |  |
| 31 | Обезвъздушител | брой |  |
| 32 | Автомат за врата | брой |  |
| 33 | Огледало 45/60 см. | брой |  |
| 34 | Обикновени брави 70 мм | брой |  |
| 35 | Обикновени брави 90 мм | брой |  |
| 36 | Секретни брави 70 мм | брой |  |
| 37 | Секретни брави 90 мм | брой |  |
| 38 | Секретна брава с топка | брой |  |
| 39 | Секретен патрон за алуминиева дограма- БДС/“МЕТАЛ“/ | брой |  |
| 40 | Секретен патрон за дървена врата-БДС /“МЕТАЛ“/ | брой |  |
| 41 | Дръжки обикновени 70 мм | брой |  |
| 42 | Дръжки обикновени 90мм | брой |  |
| 43 | Дръжки секретни 70 мм | брой |  |
| 44 | Дръжки секретни 90 мм. | брой |  |
| 45 | Колело за офис стол | брой |  |
| 46 | Въртящо колело на планка | брой |  |
| 47 | Въртящо колело без планка | брой |  |
| 48 | Ръкохватки | брой |  |
| 49 | Телефонен апарат | брой |  |
| 50 | Ограничител за врата | брой |  |
| 51 | Стопер на врата | брой |  |
| 52 | Рафтоносач | брой |  |
| 53 | Клещи-комплект | брой |  |
| 54 | Ключове -комплект | брой |  |
| 55 | Шестограми-комплект | брой |  |
| 56 | Пластмасови пръчки за щори | брой |  |
| 57 | Рулетка 3м. | брой |  |
| 58 | Рулетка 5м. | брой |  |
| 59 | Чук с дървена дръжка 0,200 кг. | брой |  |
| 60 | Чук с дървена дръжка 0,500 кг. | брой |  |
| 61 | Цимент | кг |  |
| 62 | Теракол | кг |  |
| 63 | Лепило за фаянс, теракот и гранитогрес | Кг. |  |
| 64 | Гипсова шпакловка | кг |  |
| 65 | Латекс - бял | кг |  |
| 66 | Латекс - цветен | кг |  |
| 67 | Оцветител за латекс | брой |  |
| 68 | Санитарен силикон-безцветен | брой |  |
| 69 | Силикон -акрилен | брой |  |
| 70 | Строителна пяна | брой |  |
| 71 | Валяк полиамид - 48мм/18см | брой |  |
| 72 | Входни изтривалки гумени 0,60/0,90 м. | брой |  |
| 73 | Входни изтривалки текстилни 0,60/0,90 м. | брой |  |
| 74 | Знаме РБ 90/150 см. | брой |  |
| 75 | Знаме ЕС 90/150 см. | брой |  |
| 76 | Знаме РБ 150/500 см. | брой |  |
| 77 | Знаме ЕС 150/500 см. | брой |  |
| 78 | Сезалови чували 60/95 за 50 кг. | брой |  |
| 79 | Ръкавици-обикновени | брой |  |
|  | Сбор на единичните цени: |  | лв. |  |

Обща стойност на предложението: сбор от единичните цени на

всички посочени артикула е ……………лв. с ДДС.

Декларираме, че предлаганите от нас единични цени с ДДС са крайни, включват всички разходи за изпълнение на поръчката и няма да бъдат променяни за целия срок на договора, освен в случаи на намаление, което е в интерес на Възложителя.

Заявяваме, че настоящото ценово предложение е валидно 60 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас при сключването на договор, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подпис и печат:

Приложение № 9

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ РД-14- ……./………2017 г.

Днес…………2017 г. в гр. Смолян, на основание чл. 101e от Законa за обществените поръчки между:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА , с адрес: гр. София, ул. “Кричим” №1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Смолян, бул. „България” №7, п.к.85 2, ЕИК по БУЛСТАТ на РЗОК– гр. Смолян: 1218582201591, представлявана от д-р Кузман Иванов Гелов– директор РЗОК-Смолян, упълномощен със Заповед №РД-09-176/07.02.2017г. на Управителя на НЗОК наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ - от една страна

и от друга страна

……………………………........................., с адрес на управление: гр. ……............ ул. ……………………., № ….., с ЕИК ……………….., представлявано от …………………………. в качеството му/й на ………………………………., определено за изпълнител след проведена обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП  с № …………………… в Портала за обществени поръчки, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:

“Доставка на електроматериали, железария и резервни части за  поддръжка на стопанския инвентар, материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на  РЗОК – Смолян”.

## ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да подмени за своя сметка повредените електроматериали и резервни части в рамките на гаранционния срок даден от

Чл.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава всички предлагани  електроматериали и резервни части да отговарят на европейските стандарти за качество и да бъдат придружени със спесификации за монтаж на български език.

Чл.5 Доставените стоки да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство.

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява сведения, получени при или по повод на извършваната доставка.

Чл.7 При различия във вида, бройката и качеството на доставените артикули ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да подпише констативен протокол заедно със ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отстрани за своя сметка разликите.

Чл.8 При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива.

## ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие, ако такова е необходимо, с оглед качествено и своевременно изпълнение на възложените по този договор доставки.

(2) При възникнала необходимост Възложителят може да закупува електроматериали, железария, резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонт на сградния фонд, които не са описани в техническата спецификация, но фигурират в номенклатурата на предлаганите от Изпълнителя стоки. В тези случаи артикулите се заплащат по актуалните им цени в обекта на Изпълнителя към момента на доставката

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати договорното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор по ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно предоставена фактура.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 11 (1)  Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение, съответстващо на доставените електроматериали, железария и резервни части и материали за поддръжка и  ремонтни    дейности на сградния фонд  по цени предложени в ценовото предложение на офертата

(2) Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: - от РЗОК-Смолян в срок до 5 работни дни след представяне на следните документи: фактура - оригинал, с посочени точен брой и видове артикули заявени от възложителя.

(3) Фактурирането на закупените през месеца материали става в края на месеца

(4) Възложителя заплаща на Изпълнителя възнаграждение, съответстващо на доставените  артикули. Плащането се извършва  с платежно нареждане, по посочена от Изпълнителя банкова сметка в срок до 5 работни дни след  представяне на фактура за закупените артикули.

(5) При наличие на констативен протокол за неточна или некачествена доставка заплащането се извършва в срок от 5 работни дни от датата на подписване на протокола.

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 12 Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на подписването му .........................2017г.

Чл. 13 Договорът се прекратява:

1.  По взаимно съгласие

2.  С изтичане на срока му

3. С 30-дневно предизвестие на всяка една от страните, изразено писмено, при наличие на правно основание или непреодолими други причини.

VІ. отговорности

Чл.14 ИзпълнитеЛЯт дължи на Възложителя обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи по действителната им стойност, причинени в резултат на пропуски и грешки, допуснати от ИзпълнитеЛЯ при осъществяване на дейността по предмета на договора.

Чл.15 (1) При предсрочно прекратяване на настоящия договор, ИзпълнитеЛЯт дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 %/ десет/ от общата стойност на ценовото предложение .

(2) Заплащането на неустойката не отменя правото на Възложителя да търси обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи.

## VІI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16 Страните се задължават да решават всички спорни въпроси по взаимно съгласие, а при невъзможност – спорът ще се решава по реда на ГПК и действащото законодателство.

Чл. 17 Последващите изменения на договора могат да бъдат правени съгласувано от двете страни в писмена форма.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му ......................2017г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР РЗОК-СМОЛЯН:

/д-р Кузман Гелов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Дияна Билянска/