ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1.Сградната климатична инсталация и климатиците в работните и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора включват:

Обща численост на климатиците в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора: 36 броя.

Обща численост на сградна климатична инсталация -  1 брой, състояща се от 1/един/ брой външно тяло и 6 броя вътрешни тела.

# А.Климатици в работни помещения:

| 1 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" – ст.104 | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Климатик "DINAMIC12 R" - ст.301 | 1 бр. |
| 3 | Климатик „ Midea MS12FU-09HRFN1- ст.206А+ст.101 | 2 бр. |
| 4 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" – ст.304 и ст.205 | 2 бр. |
| 5 | Стенен "IKEDA " – охрана ет.3 + ст.302 | 2 бр. |
| 6 | Климатизатор "YORK МНН09" - ст.102 | 1 бр. |
| 7 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W – ст.205А | 1 бр. |
| 8 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 - Гълъбово+ст.201+ст.207 | 3 бр. |
| 9 | Климатик "NEO - ACS" HH12LIH НR407 - Чирпан | 1 бр. |
| 10 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 - Казанлък/ДП +ст.208+ст.206 | 3 бр. |
| 11 | Климатик „NIPON”- ст.304В | 1 бр. |
| 12 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN"- ст.303+ст.204+ст.205А+ст.202 | 4 бр. |
| 13 | Климатик "Fuji RSA 09LKC" - ЦАОИ/офис+ЦАОИ/охрана | 2 бр. |
| 14 | Климатик "Fuji RSA 12LKC" - ЦАОИ/Зам.дир.+ЦАОИ/Мед.експертиза | 2 бр. |
| 15 | Климатик "Fuji RСA 24LВ" - ЦАОИ/Гол.зала+ЦАОИ/Гол.зала+ЦАОИ/Вход | 3 бр. |
| 16 | Климатик "MIDEA MS12FU-18HR"- Казанлък/ДП | 1 бр. |
| 17 | Климатик "Fuji RСA 36LВ" - ЦАОИ/Зас.зала | 1 бр. |

# ОБЩО: 31 бр.

# Б. Климатици в сървърни помещения:

| 1 | Климатик S Х 30 на склад | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI -сървър | 1 бр. |
| 3 | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" - сървър | 1 бр. |

# ОБЩО: 3 бр.

# В.  Сградна климатична инсталация

| 1 | Водоохлаждаща система Чилър система с 1 бр.външно тяло – тераса ет.1 | 1 бр. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водоохлаждаща система - Подово тяло – ст.106 | 1 бр. |
| 3 | Водоохлаждаща система -Таванно тяло- ст.107А+ст.105+ст.105В | 3 бр. |
| 4 | Водоохлаждаща система - Стенно тяло- ст.104В+ет.1/коридор | 2 бр. |

# ОБЩО: 7 бр.

Г.Климатици, които са в гаранция до 09.08.2019 и 12.08.2019г.:

| 1 | Климатик GREE/GWH12MA-K3DNA3L | 2бр. |
| --- | --- | --- |

# ОБЩО: 2 бр.

Изпълнението на предмета на поръчката по отношение на климатиците, описани в  раздел Г от настоящата точка започва след изтичане на гаранционния срок за обслужването им, а именно – след 09.08.2019г. по отношение на единия и след 12.08.2019г. по отношение на другия.

2. Разпределение на наличните климатици и сградна климатична инсталация в обектите на РЗОК Стара Загора, включително в нейните териториални поделения:

3.1. Списък на наличните климатици в сградата на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес:гр.Стара Загора, ул Цар Иван Шишман № 54 А:

| № по ред | ЕТАЖ | СТАЯ-инв.№ | МОДЕЛ КЛИМАТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ст.101/ № 62048924 | Климатик „ Midea MS12FU-09HRFN1 |
| 2 | 1 | Ст.102/№ 62001224 | Климатизатор "YORK МНН09" |
| 3 | 1 | Ст.104/№ 62045924 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" |
| 4 | 1 | Ст.104В/№ 62045224 | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 5 | 1 | Ст.105/ № 62045324 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 6 | 1 | Ст.105В/ № 62045424 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 7 | 1 | Ст.106/ № 62045524 | Водоохлаждаща система-Подово тяло |
| 8 | 1 | Ст.107А/ № 62045624 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 9 | 1 | Коридор І етаж/ № 62045724 | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 10 | 2 | Ст.201/ № 62046624 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIHR407 |
| 11 | 2 | Ст.202/ № 62048624 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 12 | 2 | Ст.204/ № 62047624 | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 13 | 2 | Ст.205/ № 62046424 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 14 | 2 | Ст.205А/ № 62002324 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W |
| 15 | 2 | Ст.205А/ № 62048524 | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 16 | 2 | Ст.206-Дир./ № 62047224 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 17 | 2 | Ст.206А / № 62049024 | Климатик „ Midea MS12FU-09HRFN1 |
| 18 | 2 | Ст.207/ № 62046724 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH НR407 |
| 19 | 2 | Ст.208/ № 62047124 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 20 | 2 | Сървър- на склад/62002424 | Климатик S Х 30 |
| 21 | 2 | Сървър / 62047424 | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI |
| 22 | 2 | Сървър / 62048724 | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" |
| 23 | 3 | 301/62046024 | Климатик "DINAMIC12 R" |
| 24 | 3 | 302 / 62046124 | Климатик Стенен "IKEDA" |
| 25 | 3 | 303 / 62047524 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 26 | 3 | 304 / 62046324 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 27 | 3 | Охрана ет.3/ 62046224 | Климатик Стенен "IKEDA " |
| 28 | 3 | 304В / 62049124 | Климатик NIPON |
| 29 | 1 | Тераса І етаж / 62045124 | Водоохлаждаща система -Чилър система с 1 бр. външно тяло |
| 30 | 1 | Ст.103/62049224 | Климатик GREE/GWH12MA-K3DNA3L – в гаранция до 09.08.2019г. |

3.2. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1:

| 1. | офис | Офис Чирпан ул. "В.Калчев"№1 / 62047024 | Климатик "NEO - ACS" H12LIH R407 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” 12:

| 1. | офис | Офис Казанлък ул. "Стара планина" № 12 / 62047324 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | офис | Офис Казанлък ул. "Стара планина" № 12 62048824 | Климатик "MIDEA MS12FU-18HR" |

3.4. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10:

| 1. | офис | Офис Гълъбово ул."Ал.Константинов" № 10 / 62046924 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

3.5. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Гурково, ул.Шести септември, № 1:

| 1. | офис | Офис Гурково, ул. Шести септември, № 1/62049324 | Климатик GREE/GWH12MA-K3DNA3L – в гаранция до 12.08.2019г. |
| --- | --- | --- | --- |

3.6. Списък с наличните климатици в Център за Административно Обслужване и Информация (ЦАОИ)

| 1. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 62047724-офис 62047824-охрана | Климатик "Fuji RSA 09LKC" – 2 бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 62047924-зам.директор 62048024-мед.експертиза | Климатик "Fuji RSA 12LKC" – 2 бр. |
| 3. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 62048124-гол.зала 62048224-гол.зала 62048324-вход | Климатик "Fuji RСA 24LВ" – 3бр. |
| 4. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 62048424-зас.зала | Климатик "Fuji RСA 36LВ" – 1бр. |

# Забележка: Числеността се коригира съобразно броя на климатиците, за което Въложителят уведомява Изпълнителят.

3. Изпълнението на предмета на поръчката включва:

3.1.Профилактика - включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  почистване на филтрите и топлообменниците;

-  демонтаж, измиване и монтаж на турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

-  проверка за течове и въздух в системата;

- проверка налягане и качество на антифриз за сградна климатична система (водоохлаждаща    система тип Чилър).

В срока на действие на договора следва да се извърши задължително една профилактика в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по съгласуван от страните график.  Втора или последваща профилактика се извършва при заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка, по съгласуван от страните график.

При извършване на профилактиката разходите за труд и за всички основни консумативи, с изключение на фреона и антифриза, са за сметка на Изпълнителя и са включени в ценовото му предложение в предложената цена за профилактика.

3.2.Текущ ремонт – извършва се при установена необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на  сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в изправно състояние.

Текущият ремонт следва да се извършва в следните срокове:

В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

- За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

-За климатиците в офис помещенията и за сградната климатична инсталация:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 часа;

- отстраняване на повреда – до 48 часа след подаване на заявка ;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

3.3. Доставка и монтаж на резервни части и консумативи.

Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и резервни части, както следва:

1  цена на компресор за съответната марка климатик

2. цена на електронен блок за съответната марка климатик

3. цена на фреон R422 за 1кг.

4. цена на фреон R407 за 1 кг.

5. цена на фреон R410A за 1кг.

6. цена на антифриз при – 24°С за 1л.

Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат нови,  неупотребявани  и нерециклирани,отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка и да съответстват на приложимите европейки и български стандарти и норми.

4. В процеса на изпълнение на договора се изготвя приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на двете страни – Възложител и Изпълнител, за извършените дейности по профилактика и текущ ремонт.

5. При установена техническа неизправност и необходимост от ремонт, упълномощеното/ите лице/а от страна на възложителя извършват заявки по телефон, факс или електронна поща.

6. За доставените и заменени при извънгаранционната поддръжка резервни части и консумативи се изготвя приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощени представители на двете страни.

7. При изпълнение на предмета на поръчката транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него ремонтни дейности на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора. Гаранционният срок на вложените при текущия ремонт резервни части не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им. Участникът се задължава да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части и материали.

9. По време на изпълнение на договора не следва да се променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 10. Предметът на поръчката да се изпълнява в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им.

Забележка:

* Всяко посочване в настоящите технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

** Съдържащо се в настоящите технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

*** Когато участник с офертата си предлага еквивалентно на поставено в настоящите технически изисквания и спецификации за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, международни стандарти или други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, участникът трябва да докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложеното от него решение удовлетворява по еквивалентен начин изискванията, определени в Техническата спецификация.

**** Когато участник с офертата си предлага еквивалентни на поставени в настоящите технически изисквания и спецификации работни характеристики или функционални изисквания, включително екологичните, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложеното от него стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.