Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Обхват на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка  e  „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Шумен, включително доставка и монтаж на резервни части“

и обхваща следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците на РЗОК – Шумен, посочени по-долу, включително доставка и монтаж на резервни части за тях:

| № по ред | Наименование на климатичната система | Брой |
| --- | --- | --- |
|  | SAMSUNG AQ12UGAN 1240W R410A | 1 |
|  | SAMSUNG SH12ZWHD 1200W R22 | 1 |
|  | SAMSUNG AQ12FAN 1240W R410A | 1 |
|  | ALLEGRO CARRIER 42HQE009N 1250W | 1 |
|  | ALLEGRO CARRIER 42HQE012N 1770W | 3 |
|  | BARD KFR-51GW/X1 1440W R410A | 1 |
|  | YORK MHH09P17 2,7KW | 1 |
|  | PANASONIC CS-MA90KE/CU-MA180KE 2.60/1.80 KW | 2 |
|  | TOSHIBA RAV 264KH-PE | 1 |
|  | MIDEA, MSR-12HRN1 (R19) 1.09 KW R410 | 3 |
|  | MIDEA, MSR-12HRN1 (R19) | 2 |
|  | MIDEA, MSR-24HRN1 (R19) | 1 |
|  | КЛИМАТИЗАТОР TOSHIBA RAS- 10YAH-E | 1 |
|  | HITACHI-RAS5182CH/RAC5182 | 1 |
|  | КЛИМАТИК "TOSHIBA" RAS-M10 SKV-E | 1 |
|  | Fusitsu AS4A09LCC/AOYR09LCC | 1 |
|  | Инверторна сплит-система Mitsubishi , модел SRK/SRC | 1 |
|  | Инверторна сплит-система Mitsubishi, SRK/SRC 50 | 1 |
|  | Инверторна сплит-система Mitsubishi, SRK/SRC 35 | 1 |
|  | Климат. Mitsubishi Daiya SRK/SRC 71 ZE-S | 8 |
|  | Термопомпена сплит-система Mitsubishi SRK 50 ZGX-S | 1 |
|  | Daikin 35 FTXS/RXS35G2V1B | 2 |
|  | Инверторна сплит-система Mitsubishi SRK/SRC 35ZG-S | 1 |
|  | Термопомпена сплит-система Mitsubishi SRK 40 HG-S | 1 |
|  | Panasonic CS/CU-SA12CKP | 1 |
|  | Panasonic CS/CU-SA9CKP | 1 |
|  | Midea 50000BTU MS 12FU-18HRFN1 | 1 |
|  | Midea 71000BTU MS 12FU-18HRFN1 | 1 |
|  |  | 42 |

2. Технически изисквания към услугата:

2.1. 1.	Следгаранционното сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Шумен обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние, извършване на профилактика, настройки и ремонт. При профилактиката се извършват следните действия:

•	Измерване параметрите на въздуха – температура и напор

•	Контрол на хладилните кръгове

•	Почистване на филтрите

•	Контрол на ел. захранването

•	Контрол на превключване режимите на работа – лято, зима

•	Констатация и отстраняване на възникнали проблеми

•	Дозареждане с фреон

Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

Всички дейности по сервизното следгаранционно обслужване – профилактика и ремонт на климатиците се извършват само при заявена писмено необходимост от Възложителя.

При необходимост от извършване на профилактика или ремонт, Възложителят възлага същият с писмена заявка по факс или e-mail.

Изпълнителят се задължава да започне ремонт на климатиците на Възложителя с предимство в рамките на 4 часа за климатици в сървърни помещения и 8 часа за климатици в работни помещения след подадена писмена заявка по факс или e-mail.

2.2. Изпълнителят следва да посочи гаранционен срок на извършения ремонт, който не може да бъде по-кратък от 1 година. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.

2.3. Доставените и вложени резервни части и консумативи се заплащат по цени съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. При възникване на необходимост от замяна на резервна част, която не е включена в ценовото предложение, Изпълнителят извършва замяната след съгласуване с Възложителя за вида и цената на предложената резервна част, която подлежи на замяна. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

2.4. При ремонт на климатиците на Възложителя, Изпълнителят ще доставя и влага само оригинални, нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

2.5. Възложителят определя свой служител за оторизиран представител по изпълнение на договора.