Образец № 3

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА-Шумен

гр. Шумен

ул. „Цар Освободител” № 102

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

- ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Шумен, включително доставка и монтаж на резервни части“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № ........./………..2019.г. на И.Д.Директор на РЗОК-Шумен за откриване на процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Ще извършваме следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците, посочени от възложителя в документацията на обществената поръчка. Всички дейности по сервизното следгаранционно обслужване – профилактика и ремонт на климатиците ще се извършват само при заявена писмено необходимост от Възложителя.

2.  Следгаранционната поддръжка и профилактика на климатичната техника ще включва извършването на следните основни дейности:

•	Измерване параметрите на въздуха – температура и напор

•	Контрол на хладилните кръгове

•	Почистване на филтрите

•	Контрол на ел. захранването

•	Контрол на превключване режимите на работа – лято, зима

•	Констатация и отстраняване на възникнали проблеми

•	Дозареждане с фреон

•	Ремонт и отстраняване на възникнали повреди.

3.  Задължаваме се да започнем ремонт на климатиците на Възложителя с предимство в рамките на 4 часа за климатици в сървърни помещения и 8 часа за климатици в работни помещения след подадена писмена заявка по факс или e-mail. При нужда от ремонт на агрегати в нашата сервизна база няма да се начисляват транспортни разходи.

4. Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности ще бъде ……… години, считано от датата на извършването му. (съгласно изискванията не може да бъде по-кратък от една година).

5. При ремонт на климатиците на Възложителя, ще доставяме и влагаме само оригинални, нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

6.  Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи ще бъде съгласно посочения от производителя им.

7. При възникване на необходимост от замяна на резервна част, която не е включена в ценовото предложение, ще извършваме замяната след съгласуване с Възложителя за вида и цената на предложената резервна част, която подлежи на замяна.

8. Всички операции, свързани с обслужването ще се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

9. Декларираме, че сме запознати напълно с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обществената поръчка и приемаме условията на проекта на договора към документацията на обществената поръчка.

10. Декларираме, че срока на валидността на нашата оферта е 90 /деветдесет/ дена, считано от крайния срок за подаване на оферти в обществената поръчка.

11. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и условията на труд.

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия: |  |
| Подпис на лицето (и печат): |  |