Приложение № 9

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА

гр. Стара Загора 6000

ул. „Цар Ив.Шишман” № 54А

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ". |
| --- | --- |

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № ........./………..2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията за участие със следното техническо предложение:

1. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител се задължаваме при изпълнение на договора да спазваме всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката.

2. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител се задължаваме през целия период на изпълнение на договора да поддържаме квалифициран технически персонал за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя.

3. Предлагаме гаранционен срок от …… месеца за извършените дейности по текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора.

4.  Гаранционният срок на вложените при текущия ремонт резервни части и консумативи  е този, посочен от производителите им.

5.  Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части и консумативи ще съответстват на марката и модела на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора.

и ще бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани.

6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител се задължаваме профилактиката да включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

-проверка налягане и качество на антифриз за сградна климатична система (водоохлаждаща    система тип Чилър).

7. В срока на действие на договора се задължаваме да извършим задължително една профилактика в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по съгласуван от страните график.

Втора или последваща профилактика се задължаваме да извършим при заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка, по съгласуван от страните график.

8.В случай, че бъдем избрани за изпълнител се задължаваме да извършваме текущ ремонт при установена необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на  сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в изправно състояние.

9.Задължаваме се да осигурим извършването на текущият ремонт при следните срокове:

В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

- За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

- За климатиците в офис помещенията и за сградната климатична инсталация:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 часа;

- отстраняване на повреда – до 48 часа след подаване на заявка ;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

10.В случай, че бъдем избрани за изпълнител се задължаваме при изпълнение на предмета на поръчката транспортните разходи да са за сметка на Изпълнителя.

11. Декларираме, че настоящото предложение е валидно 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата ..................... 2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................