НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СТ. ЗАГОРА

6000, гр. Ст. Загора, ул. “Цар Иван Шишман” 54А, тел./факс 042/610913, e-mail: st.zagora@nhif.bg

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СЛЕДГАРАНЦИОННО  СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ“

СТАРА ЗАГОРА, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Решение за откриване на процедурата;

II. Обявление за обществената поръчка;

III. Пълно описание на предмета на обществената поръчка;

IV. Технически изисквания и спецификации;

V. Указания за изготвяне и подаване на офертите;

VI. Съдържание на офертата. Необходими документи;

VII. Оценка на офертите;

VIII. Условия на плащане;

IX. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка;

X. Приложения -11 бр.

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата поръчка е „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на профилактика и текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи.

- Количество или обем на поръчката:

- Обща численост на климатиците в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора: 35 броя. Обща численост на сградна климатична инсталация -  1 брой, състояща се от 7 броя тела.

- Числеността се коригира съобразно броя на климатиците, за което Въложителят уведомява Изпълнителят.

- Списък на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Стара Загора, предмет на следгаранционнасервизно обслужване:

- 2.1. Климатици в офис помещения:

| 2.1.1 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Климатик "DINAMIC12 R" | 1 |
| 2.1.3 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091" | 1 |
| 2.1.4 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" | 2 |
| 2.1.5 | Стенен "IKEDA " | 3 |
| 2.1.6 | Климатизатор "YORK МНН09" | 1 |
| 2.1.7 | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W | 1 |
| 2.1.8 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W | 1 |
| 2.1.9 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 | 4 |
| 2.1.10 | Климатик "NEO - ACS" HH12LIH НR407 | 1 |
| 2.1.11 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 | 3 |
| 2.1.12 | Климатик „NIPON” | 1 |
| 2.1.13 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" | 4 |

- ОБЩО: 24 бр.

- 2.2. Климатици в сървърни помещения:

| 2.2.1 | Климатик S Х 30 на склад | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI | 1 |
| 2.2.3. | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" | 1 |

- ОБЩО: 3 бр.

- 2.3. Сградна климатична инсталация:

| 2.3.1 | Водоохлаждаща система Чилър система с 1 бр.външно тяло | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Водоохлаждаща система - Подово тяло | 1 |
| 2.3.3 | Водоохлаждаща система -Таванно тяло | 3 |
| 2.3.4 | Водоохлаждаща система - Стенно тяло. | 2 |

- ОБЩО: 7 бр.

2.4. Климатици, които са в гаранция до 22.11.2015г.:

| 2.4.1 | Климатик "Fuji RSA 09LKC" | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Климатик "Fuji RSA 12LKC" | 2 |
| 2.4.3 | Климатик "Fuji RСA 24LВ" | 3 |
| 2.4.4 | Климатик "Fuji RСA 36LВ" | 1 |

- ОБЩО: 8 бр.

Изпълнението на предмета на поръчката по отношение на климатиците, описани в  т.2.4 от настоящия раздел ІІІ от документацията, започва след изтичане на гаранционния срок за обслужването им, а именно – след 22.11.2015г.

2.5.Списъци с наличните климатици в сградите на РЗОК Стара Загора и нейните поделения:

2.5.1. Списък на наличните климатици в сградата на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес:гр.Стара Загора, ул Цар Иван Шишман № 54 А:

| № по ред | ЕТАЖ | СТАЯ | МОДЕЛ КЛИМАТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 102 | Климатизатор "YORK МНН09" |
| 2 | 1 | 103 | Стенен "IKEDA" |
| 3 | 1 | 104 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" |
| 4 | 1 | 104В | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 5 | 1 | 105 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 6 | 1 | 105В | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 7 | 1 | 106 | Водоохлаждаща система-Подово тяло |
| 8 | 1 | 107 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 9 | 1 | Коридор І етаж | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 10 | 2 | 201 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIHR407 |
| 11 | 2 | 202 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 12 | 2 | 203 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091 " |
| 13 | 2 | 204 | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 14 | 2 | 205 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 15 | 2 | 205В | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W |
| 16 | 2 | 205А | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W |
| 17 | 2 | 205А | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 18 | 2 | Директор | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 19 | 2 | 207 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH НR407 |
| 20 | 2 | 208 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 21 | 2 | Сървър- на склад | Климатик S Х 30 |
| 22 | 2 | Сървър | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI |
| 23 | 2 | Сървър | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" |
| 24 | 3 | 301 | Климатик "DINAMIC12 R" |
| 25 | 3 | 302 | Климатик Стенен "IKEDA" |
| 26 | 3 | 303 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 27 | 3 | 304 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 28 | 3 | Охрана | Климатик Стенен "IKEDA " |
| 29 | 3 | 304В | Климатик NIPON |
| 30 | 1 | Тераса І етаж | Водоохлаждаща система -Чилър система с 1 бр. външно тяло |

2.5.2. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1:

| 1. | офис | Офис Чирпан ул. "В.Калчев"№1 | Климатик "NEO - ACS" H12LIH R407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.3. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Казанлък, ул. “Стара планина” 12:

| 1. | офис | Офис Казанлък ул. "Стара планина" № 12 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.4. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10:

| 1. | офис | Офис Гълъбово ул."Ал.Константинов" № 10 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.5. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38:

| 1. | офис | Офис Раднево ул."Г. Димитров" № 38 ет.2 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.6. Списък с наличните климатици в Център за Административно Обслужване и Информация (ЦАОИ), находящ се на адрес: гр. Стара Загора ул. „В. Левски” № 81, които са в гаранция до 22.11.2015г.:

| 1. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RSA 09LKC" – 2 бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RSA 12LKC" – 2 бр. |
| 3. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RСA 24LВ" – 3 бр. |
| 4. | ЦАОИ | Гр. Стара Загора ул.”В.Левски” № 81 | Климатик "Fuji RСA 36LВ" – 1 бр. |

3. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчката за срока на изпълнение на сключения договор е не повече от 2 500.00 без включен ДДС.

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

4.1. Място

Сградите на РЗОК Стара Загора, находящи се на следните адреси:

-  гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54 А,

-  гр.Стара Загора, ул.В.Левски № 81

Поделенията на РЗОК Стара Загора, находящи се на следните адреси:

-  гр. Казанлък, ул. “Стара планина” 12;

-  гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1;

-  гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38;

-  гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10;

Или сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникнала необходимост по повод извършване на текущ ремонт

4.2. Срок

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 година, считано от датата на подписване на договора или до достигане на стойността на заплатените по него услуги до размера на прогнозната стойност на поръчката 2 500.00 лв. без ДДС, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Изисквания към ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Изпълнението на предмета на поръчката включва:

1.1.1.Профилактика - включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

- проверка налягане и качество на антифриз за сградна климатична система (водоохлаждаща    система тип Чилър).

В срока на действие на договора следва да се извърши задължително една профилактика в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по съгласуван от страните график. Втора или последваща профилактика се извършва при заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост в срок до 7 работни дни, считано от датата на подадена заявка, по съгласуван от страните график.

1.1.2.Текущ ремонт – извършва се при установена необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на  сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в изправно състояние.

Текущият ремонт следва да се извършва в следните срокове:

В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

- За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

- За климатиците в офис помещенията и за сградната климатична инсталация:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 часа;

- отстраняване на повреда – до 48 часа след подаване на заявка ;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

1.1.3.При необходимост в резултат на гореизброените дейности, доставка и монтаж на нови,  неупотребявани  и нерециклирани резервни части и консумативи.

1.2. При изпълнение на предмета на поръчката транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2.Предметът на поръчката да се изпълнява в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им.

2. Изисквания към участниците

2.1. Общи изисквания

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

Ако участникът е обединение, трябва да представи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Всеки участник може да представи само една оферта.

2.2.Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.”а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, и т.4 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелствата с декларация, която се подписва от лицата, които представляват участника.

2.3. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците

2.3.1.Участникът трябва да разполага със сервизна база с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

Съответствието с изискванията по тази точка се доказва с декларация (в оригинал с подпис и печат), в която се декларира, че са налични сервизна база и оборудване за изпълнение на поръчката.

2.3.2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал за изпълнение на поръчката. Съответствието с това изискване се удостоверява с декларация, с която участникът декларира, че разполага с квалифициран технически персонал и че се задължава да поддържа такъв персонал за целия срок на действие на договора, ако бъде избран за изпълнител.

2.4. При осъществяване на следгаранционното сервизно обслужване участникът трябва да влага само нови, неупотребявани и нерециклирани резервни части и консумативи, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка.

2.5. Участникът се задължава да осигури профилактика и текущ ремонт на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора при условията и сроковете, посочени в т.1.1.1 и 1.1.2 от раздел ІV от настоящата документация.

2.6. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него ремонтни дейности на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора. Гаранционният срок на вложените при текущия ремонт резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта, както и представяне на оферта само за част от обема на поръчката.

- Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

- Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

- Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

- Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.

► Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

► Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.3 от раздел VI по-долу се представя в официален превод, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение от чуждестранни юридически лица, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението.

- Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника и печат.

- Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

- Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:

Пликът трябва да бъде запечатан и върху него трябва да е отбелязана следната информация.

- Адрес на възложителя: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Стара Загора гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54 А,

- Следното означение: Открита процедура с предмет: Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

- Името/наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail.

- Съгласно чл.57, ал.1 и ал.2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

9.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от възложителя документи  съгласно чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП и изброени в раздел VI, т.1. от настоящите указания.

9.2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят Техническото предложение, и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП  посочени в раздел VI, т. 2 от настоящите указания.

9.3.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно раздел VI, т. 3 от настоящите указания.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

- Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

- До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

13.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

14. Срок на валидност на офертата:

14.1. Предложенията следва да бъдат валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчката. Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното:

- Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя по чл.56, ал.1, т.1,2,5,6, 8, 12 и 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

  - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

  - Представяне на участника (изготвено по образец - Приложение № 1), което включва:

а) посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

б) декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (изготвена по образец – Приложение № 2).

Тази декларация се представя и от подизпълнител/ите,  в случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и в изпълнение на поръчката.

1.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

1.4.Доказателства за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

1.4.1.Декларация за сервизната база и оборудването, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обслужване. (Приложение № 3).

1.4.2.Декларация, с която участникът декларира, че разполага с квалифициран технически персонал и че се задължава да поддържа такъв персонал за целия срок на действие на договора, ако бъде избран за изпълнител.(Приложение № 4).

1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. (Приложение № 5).

1.6. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подпизпълнители. (Приложение № 6)

1.7. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие като подизпълнител. (Приложение № 7)

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 8).

1.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

1.10.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

-  документите по чл.56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

1.11. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56,  ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 5 от ЗОП които са на чужд език, се представят и в превод.

- Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено съгласно приложения образец (Приложения № 9),  и ако е приложимо – декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

3.  Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Приложения № 10) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.

VII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия, се извършва по критерий “най-ниска цена”, изчислена като сбор от:

1. Посочената в т.1 от ценовото предложение обща сума на профилактика на климатиците и сградна климатична инсталация в РЗОК Стара Загора в лева с ДДС.

2. Посочената в т.2 от ценовото предложение цена за 1 човекочас вложен труд (за един астрономически час) при извършване на текущ ремонт на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в лева с ДДС.

3. Посочената в т.3 от ценовото предложение обща сума от единични цени на нови резервни части  в лева с ДДС.

4. Посочената в т.4 от ценовото предложение обща сума от единични цени на консумативи в лева с ДДС.

При равенство в цената на двама или повече кандидати, на първо място се класира кандидатът, предложил допълнителни услуги безплатно.

VIII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1.Плащанията ще се извършват по банков път в срок до 10 работни дни след представене на фактура-оригинал, издадена от изпълнителя и придружена от двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности (описани в човекочаса), вложените резервни части и консумативи и извършената профилактика, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

2.Профилактиката на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора и вложените резервни части и консумативи за тях за срока на договора се заплащат по оферираните от участника в ценовото му предложение цени.

3. Дейностите по текущ ремонт се заплащат съобразно времетраенето им в човекочаса, протоколирано между двете страни или техни представители, умножено по посочената в т. 2 от ценовото предложение цена за един човекочас.

4. Договорените цени са окончателни и не подлежат на увеличение за срока на договора.

5. Стойността на вложените резервни части и консумативи, които не са включени в ценовото предложение е по цени, на които изпълнителят ги предоставя към момента на събитието и стойността им се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с фактури,  двустранно подписани приемо-предавателни протоколи и подробни количествено-стойностни сметки.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място в срока и при условията на чл. 41 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от Закон за обществените поръчки;

В този случай Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него, или да прекрати процедурата.

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП.

В случай, че след сключването на договора по време на неговото действие се извърши преобразуване на изпълнителя, се прилагат разпоредбите на чл.43, ал.7 и ал.8 от ЗОП.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ – 11 бр.

1.Приложение № 1 – Образец на Представяне на участника;

2.Приложение № 2  - Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;

3.Приложение № 3 - Образец на декларация за оборудване

4.Приложение № 4 - Образец на декларация за технически персонал;

5.Приложение № 5 – Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;

6.Приложение № 6-  Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП;

7.Приложение № 7- Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

8.Приложение № 8- Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

9.Приложение № 9 -  Образец на техническото предложение;

10.Приложение № 10 – Образец на ценово предложение;

11.Приложение № 11 – Образец на проект на договор.