Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- Следгаранционното сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Варна, включително доставка и монтаж на резервни части включва:

  - Сервизно обслужване на следните работни и сървърни климатици за следгаранционна поддръжка:

А. Климатици в офис помещения:

Климатична сплит система "CARRIER", 5.90/7.40                    -   3 бр.

Климатик SAMSUNG QT18A1RE                                               -   2 бр.

Климатик NEO ACS-HH 09 LIH                                                  - 24 бр.

Климатик NEO ACS-HH 12 LIH                                                  -   6 бр.

Климатик NEO ACS-HH 18 LIH                                                  -   3 бр.

Климатик NEO ACS-HH 24 LIH                                                  -   2 бр.

Климатик MIDEA MSR-12 HRN1 /R19/                                      -   2 бр.

Климатик GREE/GWH09MA-K3DNA3L                                    -   1 бр.

ОБЩО:								- 43 бр.

Б. Климатици в сървърни помещения:

Климатик TOSHIBA RAV 264 KH-PE/264 AN8-PE                -   1 бр.

Климатизатор GENERAL A0HG24LFL                                    -   1 бр.

Климатизатор MIDEA MSR-24 HRN1 /R19/                            -   1 бр.

ОБЩО:								 3 бр.

В процеса на изпълнение на договора, след съответната профилактика или ремонт се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол относно извършената дейност от двете страни – Възложител и Изпълнител.

- Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците следва да включва проверка и профилактика, както следва:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

- почистване на филтрите;

- контрол на ел. захранването;

- контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

- констатация и отстраняване на възникнали повреди;

- дозареждане с фреон.

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатици.

За срока на договора следва да бъде извършена минимум 1 профилактика на климатиците в РЗОК Варна.

- Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

3.1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 3 часа за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до 8 часа след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

- за всяко неспазване на така определените срокове Изпълнителят дължи неустойка в размер на 3% от стойността на поръчката.

3.2. За климатиците в офис помещенията:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал –до 8 часа за климатиците в офис помещенията;

- отстраняване на повреда – до 48 часа за климатиците в офис помещения;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

3.3. Подаването на сигнал за повреда се извършва чрез обаждане на стационарен телефон, GSМ, факс или по ел. поща от страна на Възложителя.

3.4. При установяване на необходимост от подмяна на определена част, изразена от Изпълнителя в писмен вид под формата на Препоръка, заплащането ще се извършва съгласно ценово предложение /Ц2 от Глава IV/, след представяне на протокол за извършената работа и подменените компоненти, както и документ удостоверяващ гаранционен срок на частите, който следва да бъде не по-малко от 1 /една година/.

В случай, че възникне необходимост от ремонт или подмяна на определена част, която не фигурира в предложените цени /Ц2 от Глава IV/, Изпълнителя се задължава да изготви Препоръка в писмен вид, като заплащането ще се извършва по пазарни цени на частите и по утвърден ценоразпис на услугите извършвани от изпълнителя, след представяне на протокол за извършена работа и подменени компоненти и документ удостоверяващ гаранционен срок на частите и услугите, който следва да бъде не по-малко от 1 /една година/.

4. Следгаранционното сервизно обслужване се извършва на територията на РЗОК-Варна. При повреда, която не може да се отстрани на място, техниката се предава с двустранен протокол за ремонт в сервизния център на Изпълнителя, като при необходимост от продължителен ремонт на предадената техника.

5. Техническата поддръжка започва да тече веднага след сключване на договора. В процеса на изпълнение на договора, след съответната профилактика или ремонт се изготвя и подписва приемо-предавателен протокол относно извършената дейност от двете страни – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

6. Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката, чрез свои технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения.

7. Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и

резервни части, както следва:

7.1. цена на платка вътрешно тяло за съответната марка климатик

7.2. цена на компресор за съответната марка климатик

7.3. цена на електронен блок ( външно тяло ) за съответната марка климатик

7.4. цена на фреон R422/ R407/ R410A за 1кг.

Забележка: Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат оригинални и нови.

- Списък и местонахождение на наличните климатици в сградата на РЗОК-Варна:

| № | СТАЯ | МОДЕЛ КЛИМАТИК |
| --- | --- | --- |
| 1 | 102 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 18 LIH |
| 2 | 104 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 24 LIH |
| 3 | 104а | КЛИМАТИК NEO 9000 BTU |
| 4 | 109 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 5 | 110 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 6 | 116 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 7 | 201 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 8 | 202 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 9 | 203 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 10 | 204 | СИСТЕМА КЛИМАТИЧНА СПЛИТ CARRIER,мощност 5.90/7.40 |
| 11 | 205 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 12 | 206 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 13 | 207 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 14 | 208 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 15 | СЪРВЪР | КЛИМАТИК TOSHIBA RAV 264 KH-PE/264 AN8-PE |
| 16 | СЪРВЪР | КЛИМАТИЗАТОР GENERAL A0HG24LFL |
| 17 | СЪРВЪР | КЛИМАТИЗАТОР MIDEA MSR-24 HRN1 /R19/ |
| 18 | 211 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 19 | 211 | КЛИМАТИК GREE/GWH09MA-K3DNA3L |
| 20 | 212 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 21 | 213 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 22 | 214 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 23 | 215 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 24 LIH |
| 24 | 216 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 25 | 217 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 26 | 220 | КЛИМАТИК SAMSUNG QT 18A1RE |
| 27 | 222 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 28 | ЗАЛА 223 | КЛИМАТИК MIDEA MSR-12 HRN1 /R19/ |
| 19 | 301 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 30 | 302 | СИСТЕМА КЛИМАТИЧНА СПЛИТ CARRIER,мощност 5.90/7.4 |
| 31 | 303 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 32 | 304 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 33 | 305 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 34 | 306 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 35 | 307 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 36 | 308 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 37 | 309 | СИСТЕМА КЛИМАТИЧНА СПЛИТ CARRIER,мощност 5.90/7.4 |
| 38 | 310 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 12 LIH |
| 39 | 311 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 40 | 312 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 41 | 313 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 42 | 314 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 43 | 315 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 44 | 316 | КЛИМАТИК NEO ACS-HH 09 LIH |
| 45 | 317 | КЛИМАТИК MIDEA MSR-12 HRN1 /R19/ |
| 46 | 321 | КЛИМАТИК SAMSUNG QT 18A1RE |