Приложение № 3

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ номер: |  |
| Лице, представляващо участника: |  |

ДО

РЗОК – КЮСТЕНДИЛ

ГР. КЮСТЕНДИЛ

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“№44, ВХ.Б

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Кюстендил, включително доставка и монтаж на резервни части |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Решение № ........./………..2017 г. на Директора на РЗОК-Кюстендил за откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

Ще извършваме следгаранционно сервизно обслужване на подробно описаната техника в техническите изисквания и спецификации в раздел II от документацията.

Следгаранционно сервизно обслужване ще включва профилактика и ремонт на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Кюстендил, включително доставка и монтаж на резервни части.

Профилактиката ще включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-измерване на параметрите на въздуха – температура и дебит;

-контрол на хладилни кръгове,;

- почистване на филтрите;

- контрол на ел. захранването и ел. управлението;

- контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

- констатация на възникнали повреди;

- дозареждане с фреон;

Профилактиката на техниката, посочена в т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 от техническата спецификация ще се извършва два пъти за срока на действие на договора както следва:

- в периода от 1-ви до 30-ти септември 2017 г. в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време.

- в периода от 1-ви до 30-ти април 2018 г. в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време.

.

Ремонт ще се извършва при установена необходимост след проведена профилактика, както и при инцидентно възникнала необходимост. Ремонтът ще обхваща всички дейности по привеждане на  климатиците в работни и сървърно помещения на РЗОК-Кюстендил в изправно състояние. Ще се изготвя констативен протокол за ремонт, в който ще се посочва вида и стойността на нужните ремонтни работи, както и резервните части и/или консумативи, които следва да бъдат вложени. Ремонта ще се извършва и ще се влагат резервни части и консумативи след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ремонт ще се извършва при следните условия, срокове и време за реакция:

1.В случаи на възникнали аварии:

1.1. За климатиците в сървърно помещение:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 (два) часа;

- отстраняване на повреда – до 4 (четири) часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

1.2. За климатиците в работните помещения в РЗОК- Кюстендил и в офиса на РЗОК- Кюстендил в гр. Дупница:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 (двадесет и четири) часа;

- отстраняване на повреда – до 48(четиридесет и осем) часа;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

2.При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии:

- до 5 (пет) работни дни, считано от подаване на заявката за ремонт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато техническите проблеми са установени при извършена профилактика или по сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Когато по повод повреда или друг технически проблем с климатик се установи, че с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е по-целесъобразно повредата/проблемът да не бъде отстраняван и съответния климатик да се извади от експлоатация, за същия ще се съставя констативен протокол, който ще се подписва от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Извадената от експлоатация техника не подлежи на последваща профилактика и ремонт.

При извършване на профилактика и ремонт на климатиците, находящи се в сградата на РЗОК – Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №44, вх.Б, както и в офиса на РЗОК – Кюстендил в гр. Дупница транспортните разходи ще са за сметка на Изпълнителя.

Доставка и монтаж на резервни части ще се извършва при необходимост и в резултат на гореизброените дейности, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и монтира нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

Други условия (ако има такива):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Приложения:. ……………………………………………………………

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Дата ......................................................

Име и фамилия..........................................................................................

Подпис и печат ...........................................................................................