НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СТ. ЗАГОРА

6000, гр. Ст. Загора, ул. “Цар Иван Шишман” 54А, тел./факс 042/610913, e-mail: st.zagora@nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР

НА   РЗОК СТАРА ЗАГОРА

Д-Р СЛАВКА ЙОРДАНОВА

ДАТА:

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СЛЕДГАРАНЦИОННО  СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ“

СТАРА ЗАГОРА, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Решение за откриване на процедурата;

II. Обявление за обществената поръчка;

III. Пълно описание на предмета на обществената поръчка;

IV. Технически изисквания и спецификации;

V. Указания за изготвяне и подаване на офертите;

VI. Съдържание на офертата. Необходими документи;

VII. Условия по провеждане на процедурата. Оценка на офертите;

VIII. Условия на плащане;

IX. Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка;

X. Приложения -11 бр.

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата поръчка е „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на профилактика и текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи.

2. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчката за срока на изпълнение на сключения договор е не повече от  3 000.00 лв. (три хиляди лева) с включен ДДС.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.1. Място : гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54 А, както и на адресите на поделенията на РЗОК Стара Загора:

3.1.1. гр. Казанлък, ул. “Тракия” 15;

3.1.2. гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1;

3.1.3. гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38;

3.1.4. гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10;

3.2. Срок: Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

- 4. Предоставяне на документация за участие

Документацията за участие се получава от деловодството на РЗОК Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Ц.Ив.Шишман” № 54А, ет.1, ст. 106, като е осигурен и пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адреса на НЗОК: www.nhif.bg, рубрика „Търгове“, подрубрика „Процедури провеждани по реда на ЗОП“, РЗОК Стара Загора.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- 1.Списък на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, предмет на следгаранционнасервизно обслужване:

  - Климатици в офис помещения:

| 1.1.1 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Климатик "DINAMIC12 R" | 1 |
| 1.1.3 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091" | 1 |
| 1.1.4 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" | 2 |
| 1.1.5 | Стенен "IKEDA " | 3 |
| 1.1.6 | Климатизатор "YORK МНН09" | 2 |
| 1.1.7 | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W | 1 |
| 1.1.8 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W | 2 |
| 1.1.9 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 | 3 |
| 1.1.10 | Климатик "NEO - ACS" HH12LIH НR407 | 2 |
| 1.1.11 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 | 3 |

- ОБЩО: 21 бр.

  - Климатици в сървърни помещения:

| 1.2.1 | Климатик S Х 30 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI на склад | 1 |

- ОБЩО: 2 бр.

  - Сградна климатична инсталация:

| 1.3.1 | Водоохлаждаща система Чилър система с1 бр.външно тяло | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | Водоохлаждаща система - Подово тяло | 1 |
| 1.3.3 | Водоохлаждаща система -Таванно тяло | 3 |
| 1.3.4 | Водоохлаждаща система - Стенно тяло. | 2 |

1.4.Списък на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в гаранционна поддръжка:

В гаранция до:

| 1.4.1 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN"- 2 бр. в работни помещения | 02.04.2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Климатизатор "MIDEA MSR-24 HRN1"- 1 бр. в сървърно помещение | 02.04.2015 г. |
| 1.4.3 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN"- 2 бр. в работни помещения | 28.08.2014 г. |

ОБЩО: 5 бр.

1.5.Следгаранционното серзвизно обслужване на климатиците описани в т. 1.4. трябва да започне на 28.08.2014г. по отношение на климатиците, посочени в т.1.4.3 и на 02.04.2015г. по отношение на климатиците, посочени в т.1.4.1 и т.1.4.2 от Раздел IV от документацията.

1.6.Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците по т. 1.1,1.2 и 1.3 от Раздел IV от документацията започва да тече веднага след сключване на договора, а следгаранционното сервизно обслужване на климатиците по т. 1.4, Раздел IV от документацията на 28.08.2014г. по отношение на климатиците, посочени в т.1.4.3 и на 02.04.2015г. по отношение на климатиците, посочени в т.1.4.1 и т.1.4.2

2. Изисквания към УСЛУГАТА

2.1. Следгаранционното сервизно обслужване на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора включва профилактика и текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части.

2.1.1.Профилактика - включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

- проверка налягане и качество на антифриз за сградна климатична система (водоохлаждаща    система тип Чилър).

Забележка: В  сумата, която се заплаща за профилактика не се включват описаните в т. 2.4. от настоящите технически изисквания цени на консумативи и резервни части.

Забележка: При извършване на профилактика на климатиците, находящи се в сградата на РЗОК Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54 А,  както и  в поделенията на РЗОК Стара Загора в гр. Чирпан, гр.Казанлък, гр.Гълъбово и гр.Раднево транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

2.1.2.Текущ ремонт – Текущият ремонт се извършва при установена необходимост след проведена профилактика, както и при инцидентно възникнала необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на  сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора в изправно състояние.

Забележка: При извършване на текущ ремонт на климатиците, находящи се в сградата на РЗОК Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 54 А,  както и  в поделенията на РЗОК Стара Загора в гр. Чирпан, гр.Казанлък, гр.Гълъбово и гр.Раднево транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

2.1.3.При необходимост в резултат на гореизброените дейности, доставка и монтаж на нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

2.2. Профилактиката следва да се извърши два пъти в срока на действие на настоящият договор в следните срокове:

- първоначална профилактика в срок до 10 дни от датата на подписване на договора в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време;

- от 1-ви до 10-ти април 2015г. в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време.

2.3. Текущият ремонт следва да се извършва в следните срокове:

2.3.1. В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

2. За климатиците в офис помещенията и за сградната климатична инсталация:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 24 часа за климатиците в офис помещенията и сградната инсталация;

- отстраняване на повреда – до 48 часа за климатиците в офис помещения и сградната инсталация;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

2.3.2.При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

2.4.Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и резервни части, както следва:

2.4.1. цена на платка вътрешно тяло за съответната марка климатик

2.4.2 цена на компресор за съответната марка климатик

2.4.3. цена на електронен блок ( външно тяло ) за съответната марка климатик

2.4.4. цена на фреон R422 за 1кг.

2.4.5.цена на фреон R407 за 1 кг.

2.4.6.цена на фреон R410A за 1кг.

2.4.7.цена на антифриз при – 24°С за 1л.

Забележка: Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат нови и неупотребявани.

2.5.Списъци с наличните климатици в сградите на РЗОК Стара Загора и нейните поделения:

2.5.1. Списък на наличните климатици в сградата на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес:гр.Стара Загора, ул Цар Иван Шишман № 54 А:

| № по ред | ЕТАЖ | СТАЯ | МОДЕЛ КЛИМАТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 101 | Климатизатор "YORK МНН09" |
| 2 | 1 | 102 | Климатизатор "YORK МНН09" |
| 3 | 1 | 103 | Стенен "IKEDA" |
| 4 | 1 | 104 | Мултисистема "HUNDAY HMH249" |
| 5 | 1 | 104В | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 6 | 1 | 105 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 7 | 1 | 105В | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 8 | 1 | 106 | Водоохлаждаща система-Подово тяло |
| 9 | 1 | 107 | Водоохлаждаща система-Таванно тяло |
| 10 | 1 | Коридор І етаж | Водоохлаждаща система-Стенно тяло |
| 11 | 2 | 201 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIHR407 |
| 12 | 2 | 202 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 13 | 2 | 203 | Климатик "ВЕКО ВКRC-091 " |
| 14 | 2 | 204 | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 15 | 2 | 205 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 16 | 2 | 205В | Климатик стенен сплит TNL 11H Qохл 2640W,Qот2930W |
| 17 | 2 | 205А | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W |
| 18 | 2 | 205А | Климатизатор “MIDEA MSR-12 HRN1 |
| 19 | 2 | 206 | Климатик стенен сплит TDL 11H Qохл 2645W,Qот 2933W |
| 20 | 2 | Директор | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 21 | 2 | 207 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH НR407 |
| 22 | 2 | 208 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| 23 | 2 | Сървър | Климатик S Х 30 |
| 24 | 2 | Сървър - на склад | Климатик AIRWELL, FLO 30DCI |
| 25 | 2 | Сървър | Климатизатор “MIDEA MSR-24 HRN1" |
| 26 | 3 | 301 | Климатик "DINAMIC12 R" |
| 27 | 3 | 302 | Климатик Стенен "IKEDA" |
| 28 | 3 | 303 | Климатик "MIDEA MSR-12HRN" |
| 29 | 3 | 304 | Климатик "SANG AUS-18H53D4" |
| 30 | 3 | Охрана | Климатик Стенен "IKEDA " |
| 31 | 1 | Тераса І етаж | Водоохлаждаща система -Чилър система с 1 бр. външно тяло |

2.5.2. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Чирпан, ул.”Васил Калчев”1:

| 1. | офис | Офис Чирпан ул. "В.Калчев"№1 | Климатик "NEO - ACS" H12LIH R407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.3. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Казанлък, ул. “Тракия” 15:

| 1. | офис | Офис Казанлък ул. "Тракия "№ 15 | Климатик "NEO - ACS" HH18LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.4. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул.”Алеко Константинов” 10:

| 1. | офис | Офис Гълъбово ул."Ал.Константинов" №10 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

2.5.5. Списък на наличните климатици в сградата на поделението на РЗОК Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул.”Георги Димитров” 38:

| 1. | офис | Офис Раднево ул."Г. Димитров" № 38 ет.2 | Климатик "NEO - ACS" HH09LIH HR407 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Изисквания към УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. Общи изисквания

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

Ако участникът е обединение, трябва да представи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително следва да е посочен представляващият обединението (оригнал или нотариално заверено копие).

След подаването на офертата не се допускат промени в състава на обединението.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Всеки участник може да представи само един вариант на оферта.

Офертата се подписва от представляващия участника или упълномощено от него лице, като в офертата се прилага копие от пълномощно от представляващия участника.

3.2. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците

3.2.1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

3.2.2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал за изпълнение на поръчката. Съответствието с това изискване се удостоверява с декларация, съдържаща списък на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата.

3.2.3. При осъществяване на следгаранционното сервизно обслужване участникът трябва да влага в сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора само нови и неупотребявани резервни части и консумативи, които притежават сертификат за произход и качество.

3.2.4. Участникът се задължава да осигури профилактика и текущ ремонт на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора при условията и сроковете, посочени в т.2.2 и 2.3 от раздел ІV от настоящата документация.

3.2.5. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него ремонтни дейности на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, като гаранционния срок е не по-малко от шест месеца. Гаранционният срок на вложените при текущия ремонт резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

3.2.6. Участникът е длъжен да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части.

3.2.7. Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко един договор през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с предмет сходен с предмета на поръчката.

Когато участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице това изискване се отнася за обединението като цяло.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта, както и представяне на оферта само за част от обема на поръчката.

- Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

- Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

- Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

- Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

- Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1 и т.5 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1 и т.5,  и ал. 5 от ЗОП с декларации.

Декларациите се попълват от съответните лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1  и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация само от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

- Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.

► Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

► Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1.3 от раздел VI по-долу се представя в официален превод, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение от чуждестранни юридически лица, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението.

- Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника и печат.

- Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

- Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:

Пликът трябва да бъде запечатан и върху него трябва да е отбелязана следната информация.

- Адрес на възложителя: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Стара Загора гр.Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54 А,

- Следното означение: Открита процедура с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, включително доставка и монтаж на резервни части ".

- Името/наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail.

- Съгласно чл.57, ал.1 и ал.2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

11.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от възложителя документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно изброените в раздел VI, т.1. от настоящите указания.

11.2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, посочени в раздел VI, т. 2 от настоящите указания.

11.3.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно раздел VI, т. 3 от настоящите указания.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

- Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

- До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

15.1. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

16. Срок на валидност на офертата:

16.1. Предложенията следва да бъдат валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчката. Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от процедурата.

16.2. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или по факс) от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното:

1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя по чл.56, ал.1, т.1,2,5,6, 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

  - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

  - Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1).

  - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът е чуждестранно юридическо  лице, прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответните документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, прилага нотариално заверено копие от договор за създаване и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението, в случаите, когато представляващият не е посочен в договора.

1.3.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние по регистрацията на участника, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти. За чуждестранни юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

  - Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т.1 и 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложения № 2 и № 3). Декларациите се попълват и подписват лично от лицата, както следва:за деклариране липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, декларация се подписва от всички лица, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

За деклариране липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, декларация е достатъчно да се подаде от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника;

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се попълват от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 4) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на условията, на които отговаря и участника, съобразно вида и дела на неговото участие.

1.6.Доказателства за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

1.6.1.Списък на основните договори с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 5). В списъка се посочват предмета, стойността, начална и крайна дата на договора, както и възложителя по него. Включените в списъка договори трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.

Списъкът следва да е придружен с доказателства за успешното изпълнение на поне един (един) от описаните договори. Като доказателства за успешно изпълнен договор ще се приемат:

- референция от възложителя по съответния договор, издадена за конкретния договор, в която да е потвърдено, че договорът е изпълнен успешно, като са посочени предмета на договора, стойността му и периода на неговото изпълнение. Референциите се представят в оригинал с подпис и свеж печат, или четливи нотариално заверени на всяка страница копия;

- заверени копия от приемо-предавателни протоколи, от фактури за окончателно плащане по договора, или съвкупност от изброените и други еквивалентни документи, от които може да се направи безспорен извод, че изпълнението на договора е успешно, като са видни предметът, стойността, дата на сключване и срокът на договора;

- всеки друг подходящ документ, или комбинация от документи, които съдържат горната информация.

1.6.2.Декларация съдържаща списък на техническия персонал, придружена от заверени копия на документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, отговорни за изпълнението на услугата (Приложение № 6).

1.6.3. Декларация, че предлаганите резервни части и консумативи ще са нови и неупотребявани. (Приложение № 7).

1.7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

1.8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 8).

1.9. Списък с точните адреси на сервизните бази.

- Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено съгласно приложения образец (Приложения № 9)

- Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Приложения № 10) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. Цените в ценовото предложение се посочват в лева с ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

VII. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Основания за отстраняване

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник който:

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 	включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1.2. Е обявен в несъстоятелност;

1.3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.4. Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

1.5. Е осъден с влязла в сила присъда  за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.6. При който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.7. Е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.8. Не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в настоящата документация;

1.9. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на друг участник – обединение;

1.10. Е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

1.11. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т. 1 и 5 от ЗОП.

1.12. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 , т.1 и 5 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

1.13. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в предложената оферта.

- Провеждане на процедурата

2.1.Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.

2.2.Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката „Търгове“, подрубрика „Процедури провеждани по реда на ЗОП“ на сайта си www.nhif.bg датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлагана цена може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

3. Критерии за оценка на офертите и класиране на участниците

3.1. Оценяването на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия се извършва по критерий “най-ниска цена” при следната формула, показатели и тегловни коефициенти:

Ц = (Ц1*0,80) + (Ц2*0,10) + (Ц3*0,10)

където:

Ц – сума от претеглените стойности на Ц1, Ц2 и Ц3 на оценяваната оферта

Ц1 е общата сума на профилактика по т.3 от раздел І от ценовото предложение (Приложение 10) на оценявания участник

0,80 е тегловен коефициент

Ц2 е общата сума от единичните цени на нови резервни части и консумативи по ред 21 от таблицата в раздел ІІІ от ценовото предложение (Приложение 10) на оценявания участник

0,10 е тегловен коефициент

Ц3 е цената за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на  текущ ремонт на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора, посочена в раздел ІІ от ценовото предложение (Приложение 10) на оценявания участник

0,10 е тегловен коефициент

  - Класиране на офертите на участниците

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска сума Ц от претеглените стойности на Ц1, Ц2 и Ц3, а на последно – участникът, предложил най-висока сума Ц от претеглените стойности на Ц1, Ц2 и Ц3.

В случай, че най-ниската стойност на Ц е еднаква за двама или повече участници, на първо място се класира участникът, предложил по-ниска обща сума на общата сума на профилактика по Ц1. В случай на равенство по този показател, на първо място се класира участникът, предложил по-ниска обща сума от единичните цени Ц2. В случай на равенство и по този показател, на първо място се класира участникът, предложил по-ниска цена за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на  текущ ремонт. Ако и по този показател предложенията са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

VIII. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1.Плащанията ще се извършват по банков път в срок до 10 работни дни след представене на фактура-оригинал, издадена от изпълнителя и придружена от двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности (описани в човекочаса), вложените резервни части и консумативи и извършената профилактика, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

2. Извършените по договора услуги ще се заплащат  както следва:

2.1. За профилактика на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Стара Загора  -  по цени съгласно ценовото предложение.

2.2. За 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – сума, съгласно ценовото предложение;

2.3. Вложените резервни части и консумативи при изпълнение на дейностите по договора - по оферираните в ценовото предложение цени;

2.4. Стойността на вложените резервни части и консумативи, които не са включени в ценовото предложение е по цени, на които изпълнителят ги предоставя към момента на събитието и стойността им се доказва с фактури и количествено-стойностни сметки. Доставката и монтажът на тези резервни части и консумативи се извършва след съгласуване с възложителя и писмено съгласие на упълномощеното му по договора лице за вида и цената на предложената резервна части/или консуматив.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място в срока и при условията на чл. 41 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от Закон за обществените поръчки;

В този случай Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него, или да прекрати процедурата.

По неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ – 11 бр.

- Приложение № 1 – Административни сведения за участника;

- Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

- Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;

- Приложение № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

- Приложение № 5 – Списък на изпълнените договори през предходните три години;

- Приложение № 6 – Списък на техническия персонал;

- Приложение № 7 – Декларация за резервни части и консумативи;

- Приложение № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

- Приложение № 9 - Техническо предложение;

- Приложение № 10 – Ценово предложение;

- Приложение № 11 - Проект на договор.

Изготвили:

И.Попчева:

Ст.юрисконсулт в сектор БПДОЗЗОЛ в отдел ФАПОД

Кр.Христов:

Гл.експерт в сектор СЧРАСД в отдел ФАПОД