**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

**Предметът на настоящата поръчка е**:

**“** **Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части.“**

**1. Списък на климатичната техника, предмет на техническото обслужване:**

**Група №1.** OBK система DAIKIN - вентилаторни конвектори – 52 бр., Компресорно кондензаторен агрегат EUWY20HDW1 № 1100221-2001 год. – съдържа два компресора в два работни кръга. Всеки компресор се зарежда с ~ 6 кг. фреон (общо 12 кг.) и 100L - антифриз концентрат – 1 бр., Компресорно кондензаторен агрегат EUWY25HBW1 № 3900104 - 2000 год. – съдържа три компресора в два работни кръга. Всеки компресор се зарежда ~ 6 кг. фреон (общо 18 кг.) и 100L - антифриз концентрат – 1 бр.

**Група №2.** Стенни климатични системи - Климатик GREE 12 NB- 2 бр.; Климатик ELITE AS12ER13 - 10 бр.; Климатик OSAKA CH-12-ADE- 5 бр.; Климатик SHARP AY-X 127E инвенторен - 3 бр.; Климатик FIJYAMA CS-32H3A-V75AH4A (12000 BTU) - 1 бр.; Климатик AIRWEEI SX 24 – 1 бр. и Климатик FUJITSU SAYAL 24 L – 1 бр.