**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я**

**Предметът на настоящата поръчка е**:

**“** **Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14“**

1. **Изграждането на отводнителната система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК-Пловдив съставлява съвкупност от следните дейности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рязане на бетон |  | 50,00 м |
| 2. | Изкъртване на теракотена настилка |  | 8,00 м2 |
| 3. | Разбиване на армиран бетон |  | 25,00м |
| 4. | Изкоп на канал - ръчно |  | 1,00 м3 |
| 5. | Доставка и монтаж на подови сифони |  | 10,00брой |
| 6. | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби/дебелостенни |  | 25,00м |
| 7. | Засипване изкоп с уплътняване |  | 0,50 м3 |
| 8. | Направа на изкоп за шахта-ръчно |  | 1,00 м3 |
| 9. | Почистване на строителни отпадъци |  | 2,00 м3 |
| 10. | Направа кофраж |  | 6,00 м2 |
| 11. | Доставка и монтаж на армировка А3 до 12 мм. |  | 40,00 кг |
| 12. | Полагане на бетон В 25 - ръчно |  | 1,00 м3 |
| 13. | Полагане на хидроизолация на циментова основа |  | 6,00 м2 |
| 14. | Изработка и монтаж на капаци от рифелова ламарина |  | 2,00 м2 |
| 15. | Възстановяване на теракота настилка |  | 8,00 м2 |
| 16. | Доставка и монтаж на потопявам помпа за мръсна вода |  | 1,00 бр. |
| 17. | Пренос ръчно на 50 м. на строителни материали и отпадъци |  | 2,00 м3 |
| 18. | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо |  | 2,00 м3 |