ТЕХНИЧЕСКИ   ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА

ОФЕРИРАНЕ

КЪМ ОБЯВА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1  ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

„Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол”

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол”.

Място на изпълнение: Услугата ще се извърши в административната сграда на РЗОК гр. Ямбол,  находяща се на ул.”Д-р Петър Брънеков” №1.

Срок на изпълнение на поръчката: за 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Прогнозна стойност на сторително-монтажните работи – максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 1 542.00 лв. без ДДС.

Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните цени по видове сторително-монтажните работи и материали, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и действително изпълнените дейности.

Стойността на поръчката се определя в лева, с включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Заплащането на цената на строително- монтажните  работи, ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя, в български лева при условията и начина, подробно описани в проекта на договор (Приложение № 10).

Плащането се извършва в срок до 5 работни дни, считано от датата на представяне от Изпълнителя на фактура – оригинал, след подписване на двустранен протокол по образец от  упълномощените лица по договора за приемане на извършените дейности.

Финансирането на поръчката е от бюджета на Възложителя.

Фактурираните цени трябва да съответстват на посочените в ценовата оферта, на

базата на която е определен изпълнителя. Предложената от участника цена следва да е

окончателна и да не подлежи на промяна за целия срок на договора.

IІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката включва следните дейности, съобразно местата за ремонтиране:

|  | Таван стълбище |
| --- | --- |
| 1 | Вътрешно работно скеле |
| 2 | Стъргане таван |
| 3 | Частична шпакловка |
| 4 | Латекс таван |
|  | Стая 306 |
| 1 | Стъргане стена |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс стена |
|  | Коридор |
| 1 | Стъргане стена под прозорец |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс |
|  | Кабинет директор |
| 1 | Стъргане стена |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс |
|  | Ремонт покрив |
| 1 | Подмяна водосточни тръби |
| 2 | Разлепяне хидроизолация около воронки |
| 3 | Подсушаване около воронки |
| 4 | Грундиране за хидроизолация |
| 5 | Нова хидроизолация с посипка |
| 6 | Очукване мазилка |
| 7 | Нова вороциментова мазилка |
| 8 | Изнася и извозване строителни отпадъце |

Демонтаж и монтаж на радиатори, ако се налага, се извършват от компетентен специалист на Изпълнителя, при спазване на съответните технологични изисквания.

Изпълнителят следва да опазва имуществото на Възложителя с грижата на добър стопанин. За своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци, схеми за евакуация и др.) при извършване на работите по шпакловка и боядисване;

Изпълнителят доставя за своя сметка и със собствен транспорт необходимите материали и консумативи.

Изпълнението на поръчката за външните и вътрешните строително- монтажни  работи, ще се осъществява в рамките на работното време на РЗОК Ямбол, а при необходимост и през почивните дни, като изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим по предварително изготвен и съгласуван от двете страни график, съобразен с възможностите, които позволява работния процес в РЗОК-Ямбол. На изпълнителите ще се извършва инструктаж от отговорника за охрана и безопасност на труда, както от самата фирма, така и от страна на РЗОК - Ямбол.

През време на строителството Изпълнителят обезопасява по съответния  начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части – коридори, тротоари и други и да спазва правилата за безопасност  и охрана на труда.

Ремонтните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията за качество, съгласно действащите нормативни уредби, като влаганите материали следва да имат качество по БДС или EN и отговарящо на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да почисти замърсените в следствие от боядисването повърхности.

Изпълнителят транспортира всички строителни отпадъци на определените от съответната общинска администрация места при спазване на нормативните документи за управление на отпадъците.

Изпълнителят следва да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията на Възложителя.

Качеството на вложените от Изпълнителя материали се доказва чрез сертификат.

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от законоустановените в Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждене в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн. ДВ бр. 72/2003г.

При приключване на строително – монтажните работи, се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя (Приложение № 11);

Изпълнителят следва да отстрани за своя сметка всички появили се дефекти, в гаранционния срок не по-късно от 10 календерни дни от получаване на известието от Възложителя;

Изпълнителят следва да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и допуснати грешки преди подписването на протокола (Приложение 11) за изпълнение на СМР на Възложителя;

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез профила на купувачана НЗОК до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявата за събиране на оферти, на следната хипервръзка:  http://www.nhif.bg/web/guest/991

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи изисквания към участниците

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки, ППЗОП и на посочените в настоящите технически изисквания и указания за офериране.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на обекти по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "д" от Закона за устройство на територията, за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 9001:2015 или еквивалентна, с обхват съобразно предмета на поръчката.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участникът. Размерът на застраховката трябва да съответства на посочения размер в Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за изпълнение на строежи І група, ІV категория съгласно ЗУТ.

- 2. Изисквания към личното състояние на участниците

- Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

- Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП (Приложение № 2) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП (Приложение № 3) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

- 3. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците. Доказване на изискванията

3.1. Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за изпълнение на поръчката.

3.2. Участниците следва да притежава съответният технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката.

Забележка: Обстоятелствата по т.3.1 и т.3.2. се удостоверяват с декларация за удостоверяване на необходимите финансови, икономически и технически възможности по образец (Приложение № 5);

IV. УКАЗАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

1. Изготвяне и подаване на офертата

На всеки участник в процедурата се предоставя възможност за извършване на оглед и подробно проучване на обекта. Посещението се организира от Възложителя, след предварително направена заявка в писмена форма свободен текст от страна на участника в процедурата, но не по-късно от 5 дни преди изтичането на срока за подаване на оферти. Възложителят организира огледа в срок до 1 /един/ ден, след подаване на заявлението. При извършване на огледа се попълва декларация по  образец –Приложение № 12.

Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящите технически изисквания и указания за офериране, при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

Спрямо участниците следва да не са налице обстоятелствата на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, за което в офертата си представят Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на посочените обстоятелства.

Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер. Опаковката трябва да бъде надписана както следва:

гр. Ямбол 8600

ул. „Д-р Петър Брънеков” №1

- Районна здравноосигурителна каса

ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “.

Върху опаковката следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции;

2. Съдържание на офертата. Необходими документи

Опаковката с офертата трябва да съдържа:

Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1).

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 2).

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 3).

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - (Приложение № 4).

Декларация от подизпълнител (когато е приложимо)- (Приложение № 4а).

Декларация  за финансови, икономически и технически потенциал, ресурси и

организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката (Приложение № 5).

Декларация  за приемане клаузите на проекта на договор (Приложение № 6).

Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 7).

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 8).

Ценово предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 9).

Списък на лицата (ръководен персонал и работници) от екипа, които ще изпълняват поръчката, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; трудови книжки; автобиографии; удостоверения или сертификати. За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд, да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация.

V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите следва да бъдат валидни за срок най-малко 60 дни от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана.

VI. УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.ПОЛУЧАВАНЕ, РАГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Основания за отстраняване

1.1. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато: са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7  и ал. 1, т.3-5 от ЗОП

1.2. Не отговаря на обявените в техническите изисквания и указания за офериране условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

1.3. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на друг участник – обединение;

1.4. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларирани от тях обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

1.5. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни в предложената оферта.

2. Получаване и разглеждане на офертите

2.1. Офертите се получават по реда, описан в Раздел IV от настоящите технически изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти.

2.2.  Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП, от назначена от възложителя комисия.

2.3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия, се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравняват се предложените от участниците общи цени за извършване на целия обем на обществената поръчка.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена, а на последно участникът, предложил най-висока цена.

Ако има участници с еднаква най-ниска цена, комисията процедира съгласно разпоредбата на чл.58, ал.3, от ППЗОП.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен с участника, класиран на първо място в срока и при условията на чл. 194  и  чл. 112 от ЗОП.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задълженията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

В този случай Възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него, или да прекрати процедурата.

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.75 от ППЗОП.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено

Приложения:

1. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1).

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 2).

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 3).

4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - (Приложение № 4).

5. Декларация от подизпълнител (когато е приложимо)- (Приложение № 4а).

6. Декларация  за финансови, икономически и технически потенциал, ресурси и

организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката (Приложение № 5).

7. Декларация  за приемане клаузите на проекта на договор (Приложение № 6).

8. Декларация засрока на валидност на офертата (Приложение № 7).

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 8).

10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 9).

11. Проект на договор – (Приложение № 10).

12. Протокол – (Приложение 11).

13. Декларация за оглед на обекта  (Приложение12)

Приложение №1

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

1.	Наименование на кандидата ………………………………………………

2. БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................

2.1. ………………………………………… (в случай, че не е посочен ЕИК - друга идентифицираща информация съгласно законодателството на държавата, в която кандидата е установен)

3.	Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон №: ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

4.	Лице, представляващо кандидата: ………………………………..…………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………

(длъжност)

5.	Обслужваща банка: ……………………………………………………….…...

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката)

## 6.   Банкова сметка:

………………………………………………………………………………………

## (IBAN сметка, BIC код на банката)

Дата: ….………2016 г. 				Подпис и печат: ………………….

Приложение № 2

| ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП |  |
| --- | --- |
| за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки |  |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………………………. |  |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност ……………………………………………………………….. |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на ………………………………………………………. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствиес изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “ |  |
| ДЕКЛАРИРАМ: |  |
| В качеството си на лице по чл.54, ал.2от ЗОП: |  |
| - не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; - не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление,аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; - не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | ........................................................................................ |
| Подпис | ........................................................................................ |

| Приложение № 3 |  |
| --- | --- |
| ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП |  |
| за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки |  |
| Подписаният/ата …………………………………………………………………………………. |  |
| (трите имена) |  |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………………….. |  |
| (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) |  |
| в качеството си на ……………………… на ……………………………………………………. |  |
| (длъжност) (наименование на участника) |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствиес изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “ |  |
| ДЕКЛАРИРАМ: |  |
| - Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; - Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. - По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че: - е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; - не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. |  |
| Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. |  |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ........................................................................ на ………………………                       (длъжност)                                                                   (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното твърдение се зачертава)

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Идентификационни данни за подизпълнителя | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- |

(таблицата по т. 2 се попълва само в случай че участникът ще използва подизпълнител/и)

3. Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

3.2. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на критериите за подбор на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Приложение:

Декларации за поетите от подизпълнителите задължения, когато в настоящата декларация са посочени такива:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

………………2016 г.			Декларатор: ………………………………

(подпис)

Приложение № 4а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/ата ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството си на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на подизпълнителя)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М  ЧЕ:

1. От името на представляваното от мен …………………………………………………						(наименование и вид на подизпълнителя – ООД, АД, ЕООД, ЕТ и т.н.)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ……………………………………...

(наименование на участника в процедурата)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени)

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в настоящата процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняваме, представяме следните документи за удостоверяване съответствието ни с критериите за подбор, поставени от възложителя:

4.1…………………………………………….

4.2. …………………………………………

4.3. …………………………………………..

………………2016 г.			Декларатор: ………………………………

(подпис)

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

финансови, икономически и технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №.................., издадена на...........................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Притежавам необходимите финансови, икономически и технически възможности, в това число опитни и квалифицирани специалисти с нужната правоспособност и компетентност, за изпълнение на горепосочената обществена поръчка съобразно изискванията на Възложителя и действащата в Република България нормативна уредба.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2016 г.                 				Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Приложение № 6

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за приемане клаузите на проекта на договор

Подписаният/ата ……………………………………………………………………………….. (трите имена) данни по документ за самоличност …………………………………………………………… (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) в качеството си на ……………………… на ………………………………………………….. (длъжност) (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1. Запознат съм напълно с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “ 2. Приемам условията на проекта на договора към техническите изисквания и указания за офериране. Подпис............................................... Дата.............2016г. Име и фамилия........................................... Приложение № 7 # Д Е К Л А Р А Ц И Я # за срок на валидност на офертата Подписаният/ата ………………………………………………………………………………... (трите имена). данни по документ за самоличност ……………………………………………………………. (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването). в качеството си на ……………………… на …………………………………………………... (длъжност) (наименование на участника). ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол “. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:. Срока на валидността на нашата оферта е 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти в обществената поръчка.. Подпис............................................... Дата.............2016г. Име и фамилия...........................................

Приложение № 8

До директор на

Районна здравноосигурителна каса

гр. Ямбол

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на участника ...................................................... ....................................,

регистрирано (данни за регистрацията на участника).........................................................

представлявано от...................................................................................................................в

(трите имена)

Качеството на.............................................................................................................................

(длъжност или друго качество)

БУЛСТАТ/ЕИК..............................., регистрирано в..............................................., сьс седалище и адрес на управление.........................................................................., адрес за кореспонденция.........................................................................................................................,

За участие в Публична покана с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол”.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с публикувана обява на ……………... 2016 г. в профила на купувача на НЗОК рубрика Профил на купувача на 28 РЗОК , РЗОК  Ямбол, заявяваме, че след като се запознахме с Техническите изисквания и указания за офериране, желаем да извършваме дейностите, посочени в обявата и приложенията към нея със следното техническо предложение:

Предмет на услугата:

Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, се задължаваме при изпълнение на договора да спазим всички изисквания на Възложителя като извършим следното:

Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството”, до завършването на дейностите по договора.

Задължава ме се, строително - монтажните работи да бъдат извършени в съответствие с изискванията за качество, съгласно действащите нормативни уредби, като влаганите материали следва да имат качество по БДС или EN и отговарящо на гаранционните срокове.

Задължава ме се,  строително - монтажните работи да бъдат извършени в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Външните и вътрешните строително – монтажните работи, ще осъществяваме в рамките на работното време на РЗОК Ямбол, а при необходимост и в почивните дни, при спазване изискванията на пропускателния режим по предварително изготвен и съгласуван от двете страни график, съобразен с възможностите, които позволява работния процес в РЗОК-Ямбол.

Декларираме, че строително - монтажните работи, ще се извършват след инструктаж от отговорника за охрана и безопасност на труда .

Задължава ме се, строително-монтажните работи да включват:

|  | Таван стълбище |
| --- | --- |
| 1 | Вътрешно работно скеле |
| 2 | Стъргане таван |
| 3 | Частична шпакловка |
| 4 | Латекс таван |
|  | Стая 306 |
| 1 | Стъргане стена |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс стена |
|  | Коридор |
| 1 | Стъргане стена под прозорец |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс |
|  | Кабинет директор |
| 1 | Стъргане стена |
| 2 | Частична шпакловка |
| 3 | Латекс |
|  | Ремонт покрив |
| 1 | Подмяна водосточни тръби |
| 2 | Разлепяне хидроизолация около воронки |
| 3 | Подсушаване около воронки |
| 4 | Грундиране за хидроизолация |
| 5 | Нова хидроизолация с посипка |
| 6 | Очукване мазилка |
| 7 | Нова вороциментова мазилка |
| 8 | Изнася и извозване строителни отпадъце |

Задължава ме се, при необходимост от демонтаж и монтаж на радиатори, същите да се извършат от наш компетентен специалист, при спазване на съответните технологични изисквания;

Задължава ме се, да опазим имуществото на Възложителя с грижата на добър стопанин като доставим необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци, схеми за евакуация и др.) при извършване на работите по шпакловка и боядисване;

Задължаваме се, да доставим за наша сметка и със собствен транспорт необходимите материали и консумативи.

Задължава ме се, да почистим замърсените в следствие от боядисването повърхности.

Задължава ме се, да транспортираме всички строителни отпадъци на определените от съответната общинска администрация места при спазване на нормативните документи за управление на отпадъците.

Декларираме, че гаранционните срокове няма да бъдат по-малки от законоустановените в Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждене в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн. ДВ бр. 72/2003г., а именно .................. месеца/година.

Задължава ме се, при приключване на строително - монтажните  работи да подпишем двустранен протокол, за приемане на извършените строително – монтажните работи (Приложение № 11);

Задължава ме се, да отстраним за наша сметка всички установени дефекти и допуснати грешки, преди подписването на протокола за изпълнение на СМР на Възложителя;

Задължава ме се, да отстраним за наша сметка всички появили се дефекти, в гаранционния срок, не по-късно от 10 календерни дни, от получаване на известието от Възложителя;

Дата: ……………..				Подпис и печат: ...............................

Приложение № 9

До директор на

Районна здравноосигурителна каса

гр. Ямбол

Наименование на участника .........................................................................................,

регистрирано (данни за регистрацията на участника)...............................................................................

представлявано от.......................... ...................................................... в качеството на ............

(трите имена)

................................................................ БУЛСТАТ/ЕИК ................................., регистрирано

(длъжност или друго качество)

в ..............................................., сьс седалище и адрес на управление ................................................................, адрес за кореспонденция ...........................................

ЦЕНОВА ОФЕРТА

За участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК –Ямбол

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с публикувана обява на ……………... 2016 г. в профила на купувача на НЗОК рубрика Профил на купувача на 28 РЗОК , РЗОК  Ямбол, за участие в обществена поръчка с предмет „ Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК -Ямбол”, представяме ценовите си условия както следва:

Предлагаме обща единична цена за изпълнение на видовете строително- монтажни  работи, в размер на: ....................... лева /................................................................../ с ДДС,  която цена е формирана на база следните единични цени с ДДС по видове дейности:

| № по ред | Артикул /група | Мерна единица | Количество | Единична цена с ДДС | Стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таван стълбище |  |  |  |  |
| 1 | Вътрешно работно скеле | м3 | 55.00 |  |  |
| 2 | Стъргане таван | м2 | 10.00 |  |  |
| 3 | Частична шпакловка | м2 | 8.00 |  |  |
| 4 | Латекс таван | м2 | 20.25 |  |  |
|  | Стая 306 |  |  |  |  |
| 1 | Стъргане стена | м2 | 7.00 |  |  |
| 2 | Частична шпакловка | м2 | 7.00 |  |  |
| 3 | Латекс стена | м2 | 16.20 |  |  |
|  | Коридор |  |  |  |  |
| 1 | Стъргане стена под прозорец | м2 | 6.00 |  |  |
| 2 | Частична шпакловка | м2 | 6.00 |  |  |
| 3 | Латекс | м2 | 6.00 |  |  |
|  | Кабинет директор |  |  |  |  |
| 1 | Стъргане стена | м2 | 15.00 |  |  |
| 2 | Частична шпакловка | м2 | 15.00 |  |  |
| 3 | Латекс | м2 | 106.30 |  |  |
|  | Ремонт покрив |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна водосточни тръби | м1 | 2.00 |  |  |
| 2 | Разлепяне хидроизолация около воронки | м2 | 6.00 |  |  |
| 3 | Подсушаване около воронки | м2 | 6.00 |  |  |
| 4 | Грундиране за хидроизолация | м2 | 6.00 |  |  |
| 5 | Нова хидроизолация с посипка | м2 | 6.00 |  |  |
| 6 | Очукване мазилка | м2 | 3.00 |  |  |
| 7 | Нова вороциментова мазилка | м2 | 3.00 |  |  |
| 8 | Изнася и извозване строителни отпадъце | м3 | 1.00 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Предложената от нас общата стойност на строително- монтажни работи включва всички разходи по изпълнението на строително- монтажни  работи и материали в това число транспортни разходи, такси, организационни разходи, труд и др.

Цената е окончателна и не подлежи на промяна в срока на действие на договора.

# Дата …...........................		                          Подпис и печат: ........................

Приложение № 10

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р

З А   С М Р

Днес, ................ 2016 г., в гр. Ямбол, на основание чл. 194 от Законa за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП, между

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул.“Кричим” №1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана от директора на Районна здравноосигурителна каса -  гр. Ямбол  8600, ул. “Д-р Петър Брънеков ” №1, ЕИК 1218582201660

д-р Денка Колева Петрова, упълномощена със Заповед №РД-09-1029/09.09.2016г. на управителя на НЗОК, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ – от една страна

и

....................................................................................... със седалище и адрес на изпълнение ............................................................................................................, БУЛСТАТ/ЕИК ........................................., идентификационен номер по ДДС

............................................, прледставлявано от ...................................................................

(ако има регистрация)                     (законен представител – име и длъжност)

...............................................................................................................................,определен

(ако има упълномощено лице  –  име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)

за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП и глава девета от ППЗОП, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се сключи настоящият договор, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК –Ямбол

І. Предмет, МЯСТО и срок за ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително – монтажни работи в сградата на РЗОК - Ямбол, в съответствие с Техническото предложение /Приложение №8 от Техническите изисквания и указания за офериране/ и Ценовата Оферта (Приложение №9 от Техническите изисквания и указания за офериране) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, коита са неразделна част от настоящия договор.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да извърши посочените в техническото задание строително – монтажни дейности в срок до 14 /четиринадесет/ календарни  дни от датата на подписване на настоящия договор.

- ІІI. Приемане на РАБОТАта

Чл.3. (1) Строително – монтажните работи предмет на договора се считат предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставяне на двустранно подписан протокол за приемане на изпълнените строително – монтажни работи по предмета на договора (Приложение № 11 от Техническите изисквания и указания за офериране), което е неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни ремонтно - строителни работи, ако открие съществени недостатъци.

(3) При приемането на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи всички възражения за неправилно изпълнение. Възраженията се вписват в приемо-предавателния протокол (Приложение № 11).

(4) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи възражения съгласно предходната алинея, работата се счита за приета.

(5) Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения преглед или се проявят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи веднага след откриването им.

(6) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят следва да отстрани за своя сметка всички появили се дефекти в гаранционния срок не по-късно от 10 календерни дни от получаване на известието от Възложителя.

Чл.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отстранил недостатъци посочени в протокола по чл.3, ал.3, упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повторно приема извършената работа и се изготвя нов протокол, в който се посочват отстранените недостатъци.

Чл.5. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за приемане на извършената работа (приложение №11).

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. (1) Плащането се извършва по цени, описани в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включва всички разходи по изпълнението на строително – монтажните работи и материали в това число транспортни разходи, такси, организационни разходи, труд и др. Цената е окончателна и не подлежи на промяна в срока на действие на договора.

(2) Окончателно плащане се извършва в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на представяне двустранно подписан протокол за приемане на изпълнените сторително-монтажни работи (приложение № 11) и фактура – оригинал, подписани от  упълномощените лица по договора.

(3) Цената на Договора е в размер на .................. лв. с включено ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Авансово плащане по договора не се предвижда.

(5) Плащането ще се извършва в български лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN:

BIC:

(6) Външните и вътрешните строително – монтажните работи ще се извършват в рамките на работното време на РЗОК Ямбол, а при необходимост и в почивните дни, при спазване изискванията на пропускателния режим по предварително изготвен и съгласуван от двете страни график, съобразен с възможностите, които позволява работния процес в РЗОК-Ямбол.

На изпълнителите ще се извършва редовен инструктаж от отговорника за охрана и безопасност на труда, съответно от страна на РЗОК – Ямбол и изпълнителя.

Чл.7 (1) В случаите на предсрочно прекратяване на договора по чл.26, т.1, както и в хипотезата на чл.27, т.4 се заплащат действително извършените работи до момента на прекратяването, като за целта се съставя двустранен протокол.

(2) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.27, т.1, т.2 и т.3, Възложителя не дължи заплащане.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените строително – монтажните работи качествено и в договорения срок при спазване на условията на Възложителя и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението, при изпълнение на посочените в чл. 1 строително – монтажните работи да влага качествени материали, конструкции и изделия в строителството, съответстващи на БДС, Европейски стандарти, коита се доказват със сертификат или техния еквивалент.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на всеки  етап от работата, както  и  да изпълнява  всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на  договора.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава през време на строителството да обезопаси по съответния  начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части – коридори, тротоари и други и да спазва правилата за безопасност  и охрана на труда.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действия и/или бездействия на свои работници, в резултат на които възникват:

а/Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

б/ Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение на предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след приключване на строително – монтажните работи да почисти и извози строителните отпадъци в 3 /три/ дневен срок след изпълнение на предмета на този договор.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително – монтажните работи.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да не разпространява сведения, получени при или по повод на извършените строително – монтажни дейности.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, да иска от упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, да му бъде осигурен достъп до местата, където ще се изпълняват строително – монтажни работи, предмет на договора.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя упълномощено лице за свой представител, което да следи за точното изпълнение на договора.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши възложените строително – монтажни работи по предмета на договора качествено, съгласно Техническото предложение.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да се яви лично или чрез упълномощено от него лице при покана за подписване на приемателния протокол за приемане и предаване на извършените строително – монтажни работи, предмет на настоящия договор.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или упълномощеното лице имат право да посещават площадката на строително – монтажни работи по всяко едно време, без с това да пречат на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността  на  изпълнените работи в съответствие с  настоящия договор.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при установяване на появили се в гаранционният срок дефекти.

Чл.25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие, ако такова е необходимо, с оглед качествено и своевременно изпълнение на възложените по този договор строително – монтажни дейности.

(2) За осъществяване на възложената работа Възложителят е длъжен да осигури достъп до обекта.

(3) Възложителят е длъжен да осигури информирането и безопасността на работниците и служителите си, заети с трудовите си задължения в обекта по време на ремонтните работи.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. Договорът се прекратява:

1.  По взаимно съгласие на страните;

2.  С изтичане на уговорения срок;

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на строително – монтажните работи, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. При извършване на строително – монтажните работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;

2. Извършва строително – монтажните работи с много ниско качество;

3. Влага некачествени или неподходящи материали;

4. Ще забави завършването на строително – монтажните работи с повече от 5 (пет) работни дни.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл.28. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените работи или част от тях или изискванията за тях съгласно договора, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от цената по договора.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни договорените дейности в установения в договора срок, същият за всеки просрочен ден дължи от 0.5% от цената на договора.

Чл.29. При забавяне на плащанията в срока, посочен в чл. 6, ал. 2 на раздел IV, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от цената по договора за всеки просрочен ден.

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.30. (1) Гаранционните срокове за СМР са съгласно Наредба No2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранциония срок определен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговото Техническо предложение е .................................................... от приемане на СМР, предмет на този договор, удостоверено с двустранния приемателен  протокол /Приложение №11/.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.31. Преди започването на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да координират дейностите си, с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като в съответствие с чл.14 и чл.18 от ЗЗБУТ изготвят „Писмена договореност”, която става неразделна част от настоящия договор.

Чл.32. Всички възникнали спорове между страните ще бъдат решавани чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие - от компетентния за това съд.

Чл.33. Промени и допълнения на настоящия договор се извършват само под формата на писмен анекс, подписан от двете страни.

Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 8: Техническо предложение.

Приложение № 9: Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 11: Протокол за приемане на строително- монтажни  работи

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                         ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Д-Р ДЕНКА ПЕТРОВА

Директор на РЗОК Ямбол

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:...........................

СТ. ЮРИСКОНСУЛТ:...........................

Приложение № 11

## ПРОТОКОЛ

## №............../.....................г.

Днес, .................2016 г., в гр. Ямбол, във връзка с изпълнението и приемането на строително – монтажни работи по  Договор РД-14-....... от …...2016 г., в присъствието на:

………..........……………………, в качеството му на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по Договор РД-14-.......   от ….2016г.,

и

………………………..........……, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ  по Договор РД-14-.......   от ….2016г.,

се състави настоящия протокол за приемане на строително- монтажни  работи на на оградата и фасадата на сградата на РЗОК - Ямбол.

Описание на строително- монтажни  работи:................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема строително- монтажните  работи и прави следните възражения:..........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

За Възложителя:  .......................                    За Изпълнителя: .....................

Приложение № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та………….................................................................................,
ЕГН …………….…….……..., притежаващ/ща л.к.№ ……..……..……..………, издадена на …….….……….………. г. от …………………..………………………,  в качеството си на ………………………...……...................................................................................................

(управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма), ЕИК ….…………….………..., със седалище и адрес на управление ..................................................................................,тел./факс ...................................., в качеството ми на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Извършване на строително – монтажни работи по текущ ремонт на сградата на РЗОК –Ямбол”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на обекта и се запознах с всички условия, които биха повлияли върху изпълнението, срока и цената предложена от участника, който представлявам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..........................				Подпис и печат.......................

Лица по чл.54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

- при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

- при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

- при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

- в случаите по т. 1÷7 – и прокуристите, когато има такива- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.;

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Декларация се подписва само от лицето, което може самостоятелно да представлява участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в официален превод