НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

___РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО___

5000, гр. В. Търново, ул. “Ивайло” № 2, ПК. 10, факс: 062 - 611 202, тел.: 062 - 611 201,

Е-mail: tarnovo@nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

# ДИРЕКТОР РЗОК – Велико Търново

/Д-Р ГАЛИНА ВАСИЛЕВА/

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За участие в открита процедура за възлагане на обществена с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № РД-09-402/04.04.2016г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Велико Търново за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка, изпратено на 07.04.2016г. на основание чл. 64, ал. 1 от ЗОП, с електронен подпис до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществени поръчки.

## Съдържание:

ЧАСТ ПЪРВА

1. Решение № РД 09-402/04.04.2016 година на Директора на РЗОК – Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Обявление за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

ЧАСТ ВТОРА

Раздел І. Указания към участниците

1. Общи указания към участниците

2. Условия и ред за закупуване на документация за участие

3. Условия, ред и срок за подаване на оферти

4. Срок за отваряне на офертите

5. Условия и ред за провеждане на процедурата

Раздел ІІ. Описание на предмета на поръчката

1. Предмет на поръчката

2. Обхват на предмета на поръчката

3. Технически изисквания към услугата

4. Специфични изисквания към участниците, свързани с изпълнението на поръчката

5. Срок и място на изпълнение на поръчката

6. Начин на образуване на предлаганата цена

7. Начин на плащане

8. Срок на валидност на офертите

Раздел ІІІ. Критерии за оценка на офертите

Раздел ІV. Други указания към заинтересованите лица и участниците в процедурата

1. Общи указания

2. Ограничаване на определени действия

3. Обмен на информация за провеждане на обществената поръчка между възложителя и заинтересованите лица и участници в процедурата

4. Възможности за удължаване на срока за подаване на оферти

5. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата

6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка

7. Други указания

Раздел V. Приложения

## ЧАСТ ВТОРА

## Раздел І-ви: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. Общи указания

При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в решението за откриване на процедурата, обявлението и настоящата документация.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

ІІ. Условия и ред за закупуване на документация за участие

Документацията не се заплаща.

Документацията за участие може да се получава на хартиен носител в РЗОК – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ивайло„ № 2.

Всяко лице може да изтегли документацията за участие в електронен вид от профила на купувача на интернет адреса на НЗОК: www.nhif.bg в рубрика „Профил на купувача РЗОК Велико Търново“, подрубрика „Обществени поръчки“.

ІІІ. Условия, ред и срок за подаване на оферти

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

2. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).

3. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

4. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

5. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

6. Ако участникът е обединение, трябва да представи копие от договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

7. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация. Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

8. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

9. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

10. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

11. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва:

гр. Велико Търново

ул. „Ивайло” № 2

###### РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

12. Съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

12.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от възложителя документи по чл. 56, ал. 1, т. 1-3, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно изброените в раздел III от настоящата документация.

12.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника.

12.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

13. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

14. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.

15. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури пристигането на офертата, в посоченият от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

16. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер “ и наименование на участника.

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да съдържа следното:

1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя по чл. 56, ал.1, т. 1-3, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

  - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в свободна форма).

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка.

  - Представяне на участника, изготвено по образеца (Приложение № 1).

  - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2).

  - Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

  - Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 4).

  - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 5).

1.6.1. Декларация от подизпълнителя (Приложение № 5а) когато е приложимо.

  - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение № 6).

  - Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.

  - Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

1.9.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 7). В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на услугите.

1.9.2. Декларация, че при ремонт на климатичната инсталация и климатици, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат.

1.9.3. Списък на техническите лица, извършващи ремонта на климатичната инсталация и климатици и монтажа на резервните части. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата.

1.9.4. Декларация, че сервизното обслужване и ремонт на климатичната инсталация и климатици, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка.

1.10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено съгласно приложения образец (Приложения № 11).

3. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника   съгласно приложения образец (Приложения № 12).

► Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по т. 1.2, т.1.3 и т. 1.5 от този раздел се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2. Документите по т. 1.9 от този раздел се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответстието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

► Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 1.2 и т.1.3 от този раздел се представят в официален превод, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

До 7 /седем/ дни преди изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането.

Крайният срок за подаването на оферти за участие в откритата процедура е 17.00 часа на 18.05.2016г.

ІV. Срок за отваряне на офертите

Комисията, назначена със заповед на Директора на РЗОК – Велико Търново, за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в откритата процедура, започва работата на 20.05.2016г. от 14.00 часа в сградата на РЗОК – Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, ул. „Ивайло“ № 2, ет. 6, ст. 601.

V. Условия и ред за провеждане на процедурата

- Основания за отстраняване

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и възложителят ще отстрани от участие всеки участник който:

1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1.2. Е обявен в несъстоятелност;

1.3. Е в процедура по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.4. Има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.5. Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.6. Е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.7. Е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.8. Не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в настоящата документация;

1.9. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на друг участник – обединение;

1.10. Е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

1.11. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП.

1.12. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и участник, който е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

1.13. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларизрани от тях обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

1.14. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в предложената оферта.

2. Провеждане на процедурата

2.1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.

2.2. Възложителят обявява в профила на купувача на интернет адреса на НЗОК: www.nhif.bg в рубрика „Профил на купувача РЗОК Велико Търново“, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което членовете подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

След извършване на горните действия, комисията отваря плик № 2 и членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

След извършването на посочените по-горе действия, приключва публичната част от работата на комисията.

Комисията разглежда документите в плик № 1 на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичане на срока за представяне на изисканите документи, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на предложенията в техническите и ценовите оферти с предварително обявените от възложителя условия в документацията за участие и въз основа на критерия „най – ниска цена”. Като на първо място ще бъде класирана офертата , чиято ценова оферта е с най – ниска стойност.

За работата си комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците, който съдържа:

- състав на комисията;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола от възложителя.

Всеки участник, съгласно чл.73,ал.3, се уведомява за резултатите от проведената процедура като копие от решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП му се връчва лично, срещу подпис или се изпраща по факс, по пощата с обратна разписка, или като сканирано копие на посочен в офертата електронен адрес, но заедно с един от трите предходни способа.

Раздел ІІ-ри: ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І. Предмет на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части.

ІІ. Обхват на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща поддръжка и профилактика на климатичната инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново:

- Техника за следгаранционно обслужване:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- включително офис Свищов | 12 | Извън гаранция |
| Климатик 18000 BTU Neo – Офис Г. Оряховица | 1 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Климатик TOSHIBA RAV 264 KNPE/264 | 1 | Извън гаранция |
| Общо: | 47 | Извън гаранция |

А. Климатици в офис помещенията в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- | 11 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Общо: | 44 | Извън гаранция |

Б. Климатици в сървърното помещение в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

1. Климатик Toshiba RAV 264 KNPE/264 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

В. Климатик в офис гр. Горна Оряховица:

1. Климатик 18000 BTU 		 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

Г. Климатик в офис гр. Свищов:

1. Климатик NEO				 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

както и доставка и монтаж на резервни части и материали за климатична инстлация и климатици, както следва:

| № по ред | Артикул |
| --- | --- |
| 1 | Платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик) |
| 2 | Компресор (за съответната марка климатик) |
| 3 | Електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик) |
| 4 | Фреон R407 (за съответната марка климатик) |
| 5 | Фреон R410А (за съответната марка климатик) |
| 6 | Фреон R422 (за съответната марка климатик) |

ІІІ. Технически изисквания към услугата:

Следгаранционното сервизно обслужване включва поддръжка и профилактика на климатичната инсталация и климатици със следните операции:

- Абонаментното следгаранционно сервизно обслужване обслужване на сградната климатична инсталация и климатици в работните и сървърните помещения на РЗОК – В. Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, се състои от:

- Ежемесечни профилактични дейности/операции:

= проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

= проверка херметичността на инсталацията;

= проверка на електронното управление;

= обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

= почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на конвекторите и почистване на кондензните сифони;

= подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

= дозареждане с фреон;

= констатация на възникнали повреди;

- Ремонтни дейности:

= отстраняване на повреда на место;

= ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

= монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици/агрегати;

За открити дефекти по време на профилактичните прегледи, се издава задължително констативен протокол.

Отстраняването на възникнали дефекти и аварии и подмяна на дефектирали компоненти се извършва текущо, при подаден сигнал от страна на Възложителя, или след представяне на двустранно подписан констативен протокол от Изпълнителя за установени повреди по време на профилактичните прегледи. И в двата случая задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с Възложителя.

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатичната инсталация и климатици в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатик.

При необходимост от извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, Възложителят възлага същият с писмена заявка по факс или ел. поща.

2. Изпълнителят следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от шест месеца. Гаранционният срок на вложените резервни части не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.

3. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

### ІV. Специфични изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнението на поръчката

- Участникът следва да представи декларация, че при обслужването и ремонта на климатичната инсталация на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат;

- Участникът следва да представи списък на договори с предмет, сходен с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника;

- Участникът следва да представи списък на техническите лица, извършващи обслужването и монтажа на резервните части. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата;

- Участникът следва да представи декларация, че сервизното обслужване и ремонт на климатичната инсталация и климатици, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка;

- Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

V. Срок и място на изпълнение на поръчката

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчката е една година, считано от датата на подписване на договора.

2. Мястото на изпълнение на услугата е РЗОК Велико Търново, ул. „Ивайло” № 2.

VІ. Начин на образуване на предлаганата цена

Единичните цени на услугите следва да бъдат посочени в български лева.

Посочените цени следва да включват всички разходи до краен получател с включени: стойност на услугата, транспорт, ДДС и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

VІІ. Начин на плащане

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:- в срок до 15 работни дни след представяне на:

- фактура – оригинал;

- приемно-предавателен протокол с опис на извършените дейности и вложените части;

VІІІ. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от обявената крайна дата за подаването им.

## Раздел ІІІ - ти: КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

3. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия, се извършва по критерий “най-ниска цена” като офертата с най-ниска предложена цена се класира на първо място. Оценката ще бъде извършена въз основа на общата стойност на ценовото предложение, посочена от всеки участник в Приложение № 12.

Ако най-ниската цена е предложена от двама или повече участници в процедурата, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между тях.

Раздел ІV: ДРУГИ УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## 1.Общи указания

Всяко заинтересовано лице може да проучи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за оценяване на комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест в методиката;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

В случаите, в които всички посочени срокове в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация изтичат в неработен ден, крайният срок се счита следващия първи работен ден.

## 2.Ограничаване на определени действия

До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице или участник, или техни представители и органите, длъжностните лица, експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

Органите, длъжностните лица и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

Не е нарушение на изискването по предходния текст публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след обнародването на обявление за провеждане на откритата процедура в РОП (регистър на обществените поръчки), наричано по-нататък „Обявлението”.

## 3. Обмен на информация за процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или

в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви „а” - „г”.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника. Информацията се връчва на адреса, посочен в т.І.1) от обявлението. Предварително се прави писмено уведомяване на заинтересованите лица/участници в процедурата, на посочените в офертата адрес, електронен адрес, или факс.

При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в по някои от описаните по-горе начини и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

При промяна на посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

- чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключен договор до Регистъра за обществени поръчки;

- чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица. Всяко заинтересовано от обществената поръчка лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

Участникът представя офертата си на хартиен носител.

# 4. Възможности за удължаване на срока за подаване на оферти

Удължаването на обявените срокове в процедурата се извършва съгласно чл. 27а от ЗОП.

# 5.Определяне на изпълнител на обществената поръчка.

# Прекратяване на процедурата.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на протокола на комисията, съставен по реда на чл.72 от ЗОП. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му.

В изключителни случаи възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането.

Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само в случаите, определени в чл. 39 от ЗОП.

Решенията на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. Жалба не може да се подава пред Комисията за защита на конкуренцията след сключването на договор за обществена поръчка.

# Сключване на договор за възлагане на поръчката

# Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка (съгласно Приложение № 13) с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител с изключение на хипотезата на чл.41а, т.2 от ЗОП.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение.

Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл.47, ал.2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47,ал. 1, и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изброените документи, Възложителят не сключва договор за обществена поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# 7. Други указания

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Раздел V: ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение № 1

До

Директора на РЗОК Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Ивайло 2

## ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

## Административни сведения

1.	Наименование на участника ………………………………………………

2. БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................

2.1. ………………………………………… (в случай, че не е посочен ЕИК - друга идентифицираща информация съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен)

3.	Седалище:

………………………………………………. (пощенски код, населено място)

…………………………………………………………. (ул. №, блок №, вход, етаж, апартамент)

4. Адрес за кореспонденция:

………………………………………………. (пощенски код, населено място)

…………………………………………………………. (ул. №, блок №, вход, етаж, апартамент)

5. Телефон/и: ………………………………………………………

6. Факс: ………………………………...

7. Е-mail адрес: ……………………………….

(когато участникът е обединение, информацията по предходните точки се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

8. Лице, представляващо участника по учредителен акт:

…………………….……….……………………………………(трите имена, ЕГН, лична карта №)

…………………………………………………………………… (адрес)

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета/редове)

9. Данни за банкова сметка:

Обслужваща банка: ……………………………………………..……(наименование на банката)

IBAN …………………………………………………………………

BIC ……………………………….

Титуляр на сметката ……………………………………………………………………………..

Дата: ….………2016 г.

……………………………………………………….

(име и фамилия)

Подпис и печат: ………………….

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП

Подписаният/ата ……...................................................................................(трите имена), с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството си на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., в изпълнение на чл.47, ал.9 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Дата: …….... 2016 г.					Декларатор: ………………...

(подпис)

Обстоятелствата по точки 1, 2 и 3 се декларират и декларацията се подписва по-горе от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.

4. Представляваният от мен участник:

4.1. Не е обявен в несъстоятелност.

4.2. Не е в процедура по ликвидация, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4.3. Няма задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4.3.1. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4.4. Не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Липсата на обстоятелствата по точка/и …………………… от настоящата декларация може да бъде установена в следните публични регистри ………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...,

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

а информация за обстоятелствата по точка/и ………… от настоящата декларация е задължен да предостави служебно на възложителя …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентния орган, който е задължен да предоставя служебно информацията съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2016 г.                 				Декларатор: .........................

(подпис)

Обстоятелствата по т.4 се декларират и декларацията се подписва по-горе от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице съгласно §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Представляваният от мен участник не е свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2016 г.                 				Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 8, ал. 8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                            (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не съм участвал като външен експерт в изработването на техническите спецификации за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2016 г.                 				Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Не вярното твърдение се зачертава)

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- | --- |

(таблицата по т.2 се попълва само в случай че участникът ще използва подизпълнител/и)

3. Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП.

3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Приложение:

- …………………….. (Декларации от подизпълнителите, ако има такива)

………………2016 г.			Декларатор: ………………………………

(подпис)

Приложение № 5а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/ата ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството си на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на подизпълнителя)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен …………………………………………………						(наименование и вид на подизпълнителя – ООД, АД, ЕООД, ЕТ и т.н.)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ……………………………………...

(наименование на участника в процедурата)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: ……………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на поръчката, които ще бъдат изпълнени)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в настоящата процедура и да представим самостоятелна оферта.

………………2016 г.			Декларатор: ………………………………

(подпис)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                               (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознати сме с проекта на договора (Приложение № 13), приложен в документацията за участие в посочената по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка и приемаме безусловно записаните в клаузите му условия.

Дата: ................2016 г.					Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 7

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ УСЛУГИ

през предходните три години

Подписаният (ната) ................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.................................. от ...................................., в качеството ми на ........................................................................... на …………………………………………………………..

(длъжност)						(наименование на участника)

ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ................................................. – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно  на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

През предходните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата процедура, представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката

| № | Дата на усугата | Получател на услугата | Предмет на услугата | Стойност на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Прилагам следните доказателства за успешното изпълнение на …………….. от описаните услуги:

- …………………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………………..

…  ……………..

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2016 г.										Декларатор: ....................................

(подпис)

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                  (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”

Д Е К Л А Р И Р А М  ЧЕ:

При сервизното обслужване и ремонт на климатичната инсталация и климатици в сървърни и работни помещения на РЗОК – Велико Търново, ще доставям и влагам само нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

Дата: ................2016 г.					Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 9

С П И С Ъ К  - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на техническите лица, участващи в монтажа на резервните части

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                 (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Д Е К Л А Р И Р А М  Ч Е:

Във връзка с участието ми в горецитираната обществена поръчка съм осигурил следните технически лица, които да извършват следгаранционното сервизно обслужване на сградната климатична инсталация и климатици в работните и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, както и монтажа на резервните части:

| № | Трите имена | Образование |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| …. |  |  |

Прилагам следните доказателства:

1. .............................……………………..

2. …………………………………………………

3.

4.

5.

…

Дата: ................2016 г.					Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта №..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми на ................................................................................ на …………………………………………….

(длъжност)                                                  (наименование на участника)

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ..........................................................

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Д Е К Л А Р И Р А М  ЧЕ:

Сервизното обслужване и ремонт на сградната климатична инсталация и климатици в работните и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка.

Дата: ................2016 г.					Декларатор: .........................

(подпис)

Приложение № 11

До

Директора на

Районна здравноосигурителна каса Велико Търново

[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност ши друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК [    ], регистрирано в [     ], сьс седалище [     ] и адрес на управление

адрес за кореспонденция [    ],

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Предметът на обществената поръчка обхваща поддръжка и профилактика на климатичната инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново на следната техника за следгаранционно обслужване:

- Техника за следгаранционно обслужване:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- включително офис Свищов | 12 | Извън гаранция |
| Климатик 18000 BTU Neo – Офис Г. Оряховица | 1 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Климатик TOSHIBA RAV 264 KNPE/264 | 1 | Извън гаранция |
| Общо: | 47 | Извън гаранция |

А. Климатици в офис помещенията в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- | 11 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Общо: | 44 | Извън гаранция |

:	Б. Климатици в сървърното помещение в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

1. Климатик Toshiba RAV 264 KNPE/264 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

В. Климатик в офис гр. Горна Оряховица:

1. Климатик 18000 BTU 		 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

Г. Климатик в офис гр. Свищов:

1. Климатик NEO				 		-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

както и доставка и монтаж на резервни части и материали за климатична инстлация и климатици, както следва:

| № по ред | Артикул |
| --- | --- |
| 1 | Платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик) |
| 2 | Компресор (за съответната марка климатик) |
| 3 | Електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик) |
| 4 | Фреон R407 (за съответната марка климатик) |
| 5 | Фреон R410А (за съответната марка климатик) |
| 6 | Фреон R422 (за съответната марка климатик) |

Следгаранционното сервизно обслужване ще включва поддръжка и профилактика на климатичната инсталация и климатици със следните операции:

Абонаментното следгаранционно сервизно обслужване обслужване на сградната климатична инсталация и климатици в работните и сървърните помещения на РЗОК – В. Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, ще се състои от:

- Ежемесечни профилактични дейности/операции:

= проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

= проверка херметичността на инсталацията;

= проверка на електронното управление;

= обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

= почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на конвекторите и почистване на кондензните сифони;

= подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

= дозареждане с фреон;

= констатация на възникнали повреди;

- Ремонтни дейности:

= отстраняване на повреда на место;

= ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

= монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици/агрегати;

За открити дефекти по време на профилактичните прегледи, се издава задължително констативен протокол.

Отстраняването на възникнали дефекти и аварии и подмяна на дефектирали компоненти се извършва текущо, при подаден сигнал от страна на Възложителя, или след представяне на двустранно подписан констативен протокол от Изпълнителя за установени повреди по време на профилактичните прегледи. И в двата случая задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с Възложителя.

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатичната инсталация и климатици в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка климатик.

При необходимост от извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, Възложителят възлага същият с писмена заявка по факс или ел. поща.

3. Известно ни е, че посочените в техническата спецификация количества на резервните части и консумативи са прогнозни, като сме съгласни възложителят да заявява съответните количествата съобразно неговите нужди и да не се задължава да заяви цялото посочено количество от конкретен артикул, като запазва правото си да заяви по-големи количества. Съобразно възникналите си нужди, възложителя ще може да заявява и други артикули, които не са посочени в спецификацията.

4. Декларираме, че настоящото предложение е валидно 90 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е ........., считано от датата на извършването му.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

[дата]							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Приложение № 12

До

Директора на

Районна  здравноосигурителна каса Велико Търново

[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност ши друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК [    ], регистрирано в [     ], сьс седалище [     ] и адрес на управление

адрес за кореспонденция [    ],

ЦЕНОВА ОФЕРТА

(образец)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части”.

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

- Абонаментна такса за климатиците в извънгаранционна поддръжка:

  - Климатици в офис помещения.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка и модел климатик | Брой | Месечна такса в лв. с ДДС за един брой | Общо месечна такса в лв. с ДДС (колона 3*колона 4) | Обща годишна такса в лв. с ДДС (колона 5*12 месеца) |
| 1 | Климатик MEDEA MSR-12 HRN1 | 9 |  |  |  |
| 2 | Климатик YORK MHH13N15 | 8 |  |  |  |
| 3 | Климатик ALLEGRO 42HQE009N | 10 |  |  |  |
| 4 | Климатик CROWN DZ09HRN | 6 |  |  |  |
| 5 | Климатик 18000 BTU NEO – Офис Горна Оряховица | 1 |  |  |  |
| 6 | Климатик NEO ACS HH09LIHR407 включително офис Свищов | 12 |  |  |  |
| 7 | Общо всичко в лева с ДДС: |  |  |

  - Климатици в сървърни помещения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка и модел климатик | Брой | ММесечна такса в лв. с ДДС за един брой | Общо месечна такса в лв. с ДДС (колона 3*колона 4) | Обща годишна такса в лв. с ДДС (колона 5*12 месеца) |
| 1. | Климатик Toshiba RAV 264 KNPE/264 | 1 1 |  |  |  |
| 2. | Общо всичко в лева с ДДС: |  |  |

- Обща сума на годишната абонаментна такса в лева с ДДС …………….. (словом: …………………………………………………………)

- Предложени единични цени на консумативи и резервни части:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка/модел климатик | Ед. цена в лв. с ДДС за платка вътрешно тяло | Ед. цена в лв. с ДДС за компресор | Ед. цена в лв. с ДДС за електронен блок | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R422 за 1 кг. | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R407 за 1 кг. | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R410A за 1 кг. |
| 1 | Климатик MEDEA MSR-12 HRN1 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Климатик YORK MHH13N15 | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Климатик ALLEGRO 42HQE009N | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Климатик CROWN DZ09HRN | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Климатик 18000 BTU NEO – Офис Горна Оряховица | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Климатик NEO ACS HH09LIHR407 включително офис Свищов | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Климатик Toshiba RAV 264 KNPE/264 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Общо в лв. с ДДС: (∑ 1+2+3….+7) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обща сума в лева с ДДС: (сбор от колони 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ред 8): |  |

4. Предложените цени в тази ценова оферта са обвързващи за нас за целия срок на изпълнение на договора и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

5. Месечната абонаментна такса за следгаранционна поддръжка включва всички разходи за труд, профилактика, настройки, ремонт, както и следните услуги:

- Ежемесечени профилактични дейности/операции:

= проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

= проверка херметичността на инсталацията;

= проверка на електронното управление;

= обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

= почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на конвекторите и почистване на кондензните сифони;

= подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

= дозареждане с фреон;

= констатация на възникнали повреди;

- Ремонтни дейности:

= отстраняване на повреда на место;

= ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

= монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици/агрегати;

- В месечната абонаментна такса не се включват описаните в т. 3 от настоящото ценово предложение цени на консумативи и резервни части.

................... 2016 г.

.......................................

/подпис и печат/

Приложение № 13

Проект на Д О Г О В О Р

№. РД-14-......... /..................2016г.

Днес, ...........2016 г., в град Велико Търново, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, между:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. София, ул. “Кричим” № 1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Велико Търново, ул. „Ивайло” № 2, представлявана от д-р Галина Димитрова Василева – директор РЗОК-Велико Търново, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ - от една страна

и

.................................... седалище и адрес на управление ......................................,  БУЛСТАТ .........................., представлявана от .................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: следгаранционно сервизно обслужване на сгладна климатична инсталация и климатици на РЗОК - Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части за както следва:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- включително офис Свищов | 12 | Извън гаранция |
| Климатик 18000 BTU Neo – Офис Г. Оряховица | 1 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Климатик TOSHIBA RAV 264 KNPE/264 | 1 | Извън гаранция |
| Общо: | 47 | Извън гаранция |

А. Климатици в офис помещенията в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

| Марка и модел | брой | забележка |
| --- | --- | --- |
| Crown DZ09HRN | 6 | Извън гаранция |
| York MHH13N15 | 8 | Извън гаранция |
| NEO ACS HH09LIHR407- | 11 | Извън гаранция |
| ALLEGRO 42HQE009N | 10 | Извън гаранция |
| Климатици MIDEA MSR-12 HRN1 | 9 | Извън гаранция |
| Общо: | 44 | Извън гаранция |

:	Б. Климатици в сървърното помещение в сградата на РЗОК – В. Търново, ул. „Ивайло № 2”:

1. Климатик Toshiba RAV 264 KNPE/264 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

В. Климатик в офис гр. Горна Оряховица:

1. Климатик 18000 BTU 		 			-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

Г. Климатик в офис гр. Свищов:

1. Климатик NEO				 		-    1 бр.

Общо:								-    1 бр.

както и доставка и монтаж на резервни части и материали за климатична инстлация и климатици, както следва:

| № по ред | Артикул |
| --- | --- |
| 1 | Платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик) |
| 2 | Компресор (за съответната марка климатик) |
| 3 | Електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик) |
| 4 | Фреон R407 (за съответната марка климатик) |
| 5 | Фреон R410А (за съответната марка климатик) |
| 6 | Фреон R422 (за съответната марка климатик) |

(2) За краткост предметът на настоящия договор (чл.1, ал.1) ще се нарича “услуга”.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата при условията на направените от него техническо и ценово предложения, неразделна част от договора.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна абонаментна такса в общ размер ……….. (Словом: ………………………………..) лв. с ДДС.

(2) Абонаментната такса за следгаранционна поддръжка включва всички разходи за труд, профилактика, настройки, ремонт, както и следните услуги:

- Ежемесечни профилактични дейности/операции:

= проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

= проверка херметичността на инсталацията;

= проверка на електронното управление;

= обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

= почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на конвекторите и почистване на кондензните сифони;

= подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

= дозареждане с фреон;

= констатация на възникнали повреди;

- Ремонтни дейности:

= отстраняване на повреда на место;

= ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

= монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици/агрегати;

(3) Доставените и заменени при извънгаранционната поддръжка резервни части и консумативи се заплащат по цени съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представена фактура и подписан приемо-предавателен протокол от упълномощеното/ите лице/а по договора на двете страни.

(4) При възникване на необходимост от замяна на резервна част, която не е включена в ценовото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва замяната след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писменото съгласие на упълномощеното/ите лице/а за вида и цената на предложената резервна част, която подлежи на замяна.

(5) Възнаграждението по предходните алинеи се заплаща в български лева по банков път в срок до 15 /десет/ работни дни, считано от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура с приложени копия на приемо-предавателни протоколи, подписани от  упълномощените лица по договора по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

IBAN:

BIC:

ІІІ. СРОК

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата му на подписване и е валиден за срок от една година.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури техническата изправност на климатиците, като извършва сервизно обслужване, което включва:

- Ежемесечни профилактични дейности/операции:

= проверка на електрозахранване и оперативни вериги;

= проверка херметичността на инсталацията;

= проверка на електронното управление;

= обща механична проверка на вентилационната част и инсталацията за отвеждане на конденза на конвекторите;

= почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на конвекторите и почистване на кондензните сифони;

= подготовка и пускане/спиране на водоохлаждащите агрегати за летен/зимен сезон;

= дозареждане с фреон;

= констатация на възникнали повреди;

- Ремонтни дейности:

= отстраняване на повреда на место;

= ремонт на агрегати в сервизната база на изпълнителя;

= монтаж на нови и/или демонтиране на съществуващи климатици/агрегати.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания относно правилната експлоатация на техниката и сроковете за подмяна на консумативи и резервни части, съгласно изискванията на производителя.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ежемесечна профилактика, като отчита дейноста си с протоколи, подписани от упълномощени представители на страните.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническата поддръжка при следните условия, срокове и време за реакция:

1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 часа за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

2. За климатиците в офис помещенията:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 8 часа за климатиците в офис помещенията;

- отстраняване на повреда – до 48 часа за климатиците в офис помещения;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи;

(5) Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а когато това е невъзможно – в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При извършване на ремонт и при доставка на заявени консумативи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и влага само нови, оригинални и неупотребявани   резервни части и консумативи.

Чл. 5. Заявка за ремонт се приема по телефон или факс от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да регистрира заявката в “Дневник за заявки” по дата и час на приемането.

Чл. 6. Когато по повод повреда или друг технически проблем се установи, че е по-целесъобразно повредата/проблема да не бъде отстранен и съответния климатик да се извади от експлоатация, за същия се издава констативен протокол, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Абонаментната такса за съответната неработеща техника се изключва от общата абонаментна такса за оставащия срок на договора.

Чл. 7. При точно изпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата при условията, договорени между страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя упълномощено/и лице/а по настоящия договор, които:

1. Следят за своевременното и качествено извършване на всяка услуга, включително доставка и замяна на консумативи и резервни части;

2. Подписват приемо-предавателните протоколи за всяка извършена профилактика, доставка и замяна на консумативи и резервни части, и дават предварително съгласие или отказ за доставка на резервни части или консумативи извън изброените в ценовото предложение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена, съгласно чл.2 от настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на признаци на техническа неизправност на техниката и веднага да преустанови ползването й.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сервизираните машини.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за правилна експлоатация на техниката.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не допуска до поддържаната по този договор техника други техници освен сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. САНКЦИИ

Чл. 9. (1) При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си по чл.4, ал.1 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка забава в размер на 10 % от общия размер на месечната абонаментна такса по чл.2, ал.1 от договора.

(2) При неспазване на сроковете по чл.4, ал.4, т.1 и т.2 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.5% от общия размер на месечната абонаментна такса по чл.2, ал.1 от договора за всеки ден забава, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При забавяне на плащането по чл.2, ал.5 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.5% от стойността на плащането за вски ден забава, но не повече от 10% от тази стойност.

(4)Изплащането на неустойки по предходните алинеи не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Договорът се прекратява:

- с изпълнението му;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

- с едностранно месечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразяващо се в системно (повече от два пъти) неспазване на задълженията и сроковете по чл. 4 от договора.

VІІІ.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.11. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при разногласие въпросът се отнася за решаване от съда.

Чл.12. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на изпълнителя;

2. Техническа оферта на изпълнителя;

Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за  всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДИРЕКТОР РЗОК-Велико Търново:

/д-р Галина Василева/