- НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СЛИВЕН

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР НА РЗОК СЛИВЕН:

/Д-Р АНДОН ВАСИЛЕВ/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК – СЛИВЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ“

Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № РД-09-350/18.05.2015г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Сливен, за откриване на процедурата и обявление за обществената поръчка, изпратено на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, с електронен подпис до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществени поръчки.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

- Обявление за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила

ЧАСТ ВТОРА

Раздел І. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІ.  Технически изисквания/спецификации

Раздел ІІI.  Указания към участниците

Раздел ІV. Общи и специфични условия и изисквания за изпълнение на поръчката

Раздел V. Критерии за оценка на офертите

Раздел VI. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила

Раздел VІI. Други указания към заинтересованите лица и участниците в процедурата

Раздел VІІI. Приложения

ЧАСТ  ПЪРВА

- РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части“

2. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работните и сървърни помещения на РЗОК Сливен включва профилактика и текущ ремонт на 35 бр. климатици, съгласно техническите изисквания и спецификации, подробно описани в Раздел II от настоящата документация за участие.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.1. Място: Следгаранционното сервизно обслужване на климатиците се извършва в административната сграда на РЗОК гр. Сливен, ул. „”Самуил” № 1 и поделението на РЗОК- Сливен в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 50, описани на Раздел II от настоящата документация за участие.

3.2. Срок:  Срокът за изпълнение на поръчката е 1 година, считано от 16.07.2015г. или от датата на сключване на договор, ако това стане по-късно.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Общата максимална стойност на обществената поръчка е в размер до 2083,33 лв. (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) без включен ДДС или до 2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева) с включен ДДС.

- Предоставяне на документация за участие

Документацията за участие, заедно с приложенията към нея, може да се получава от деловодството на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – гр. Сливен, ул. Самуил № 1 - „Деловодство” /ет. 5/ от 08:30 до 17:00 часа до 17.06.2015г. Освен на място от РЗОК, всяко лице може да поиска с писмо до възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка.

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на официалния Интернет адрес на НЗОК  www.nhif.bg  (рубрика „Профил на купувача“, подрубрика „Профил на купувача на 28 РЗОК“; РЗОК-Сливен.

Документацията за участие в процедурата  не се заплаща.

Раздел ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ/СПЕЦИФИКАЦИИ

- Техниката за следгаранционна поддръжка включва:

А. Климатици в офис помещения:

| № | Марка и модил климатик | Общ брой | в т.ч. по обекти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Административна сграда РЗОК гр. Сливен | Поделение гр. Нова Загора |
| 1 | Климатик "Panasonik" | 10 | 10 |  |
| 2 | Климатик "DEO" | 5 | 5 |  |
| 3 | Климатик "NEO ACS HL 09 FA2" | 7 | 7 |  |
| 4 | Климатик „ Carrier” | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Климатик “Midea” | 2 | 2 |  |
|  | Общо: | 32 | 31 | 1 |

Б. Климатици в сървърни помещения:

| № | Марка и модил климатик | Общ брой | в т.ч. Административна сграда РЗОК гр. Сливен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатик "Panasonik" | 1 | 1 |
| 2 | Климатик “Toshiba RAV 264 | 1 | 1 |
| 3. | Климатик “Midea” | 1 | 1 |
|  | Общо: | 3 | 3 |

2. Следгаранционното техническо обслужване на климатиците включва всички разходи за труд, профилактика, настройки, ремонт и всички основни консумативи и резервни части, с изключение на посочените в т. 4 от настоящия раздел.

3. Профилактиката включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните услуги:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

Профилактиката се извършва веднъж в срока на действие на договора, в срок до 10 дни от датата на влизане в сила на договора.

4. Участниците в процедурата трябва да оферират цени на консумативи и резервни части, както следва:

- цена на платка вътрешно тяло за съответните марка и модел климатик;

- цена на компресор за съответната марка климатик;

- цена на електронен блок (външно тяло) за съответните марка и модел климатик;

- цена за 1 кг. на фреон (R407 / R410A / R422) съвместим със съответните марка и модел климатик.

Забележка: Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат оригинални, нови и неупотребявани.

5. Изпълнителят следва да посочи гаранционен срок на извършените дейности, който не може да бъде по-кратък от шест месеца. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от производителя им.

6. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

7. Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда:

7.1. За климатиците в сървърните помещения:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал по ел. поща или след обаждане на стационарен телефон или GSМ – до 2 часа;

- отстраняване на повреда – до 4 часа след подаване на заявка;

- при нужда от ремонт в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи. Техниката се предава с двустранен протокол за ремонт в сервизния център на Изпълнителя.

7.2. За климатиците в работните помещения:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал по ел. поща или след обаждане на стационарен телефон или СSМ – до 24 часа;

- отстраняване на повреда – до 48 часа,след констатиране на повредата;

- при нужда от ремонт в сервизна база на изпълнителя не се начисляват допълнителни транспортни разходи. Техниката се предава с двустранен протокол за ремонт в сервизния център на Изпълнителя.

При по-сериозна повреда техниката се предава с двустранен протокол за ремонт в сервизния център на Изпълнителя.

8. В процеса на изпълнение на договора, се изготвя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни – Възложител и Изпълнител, за всяка извършена профилактика, доставка и/или замяна на консумативи и резервни части.

9. Условие за допълнително доуточняване на техническото задание

9.1. При необходимост от извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части и консумативи, Възложителят възлага същият с писмена заявка по образец /приложение№ 16/ по ел. поща или след обаждане на стационарен телефон или GSМ. Заплащането ще се извършва съгласно ценовото предложение /Приложение № 14/, след представяне на протокол за извършената работа и на подменените компоненти.

9.2. Ако за отстраняването на технически неизправности се налага смяна на резервни части, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя писмена сервизна препоръка и констативен протокол по образец / Приложение № 17/ за установената повреда и необходимите за ремонта оригинални резервни части. Задължително условие преди извършване на ремонта е писменото му съгласуване с Възложителя.

9.3. При възникване на необходимост от смяна на резервни части, които не са включени в Ценовото предложение, в констативния протокол относно повредата, Изпълнителят следва да обоснове техническата невъзможност на ремонта без тези части, срока и цените, на които може да ги осигури, като изготви становище за целесъобразност от извършването на ремонта или предложение за изваждане от експлоатация на съответния климатик .

9.4. Възложителят има право на преценка относно цените и осигуряването на специфицираните части. Влагането на резервни части без одобрение от упълномощено лице на Възложителя и без писмена гаранция за качество е за сметка на Изпълнителя. При заплащане на резервни части, подменените такива се предават на упълномощения представител на РЗОК гр. Сливен.

9.5. Ако за отстраняването на повредата, Изпълнителят е вложил резервни части, одобрени от РЗОК гр. Сливен, Възложителят му ги заплаща след приемане на извършения ремонт и  представяне на оригинална фактура, по цени, посочени в констативния протокол.

9.6. Изпълнителят извършва всички дейности по договора за поръчката чрез свои технически специалисти, които разполагат със съответната квалификация и умения.

- Раздел ІII

- УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. Общи указания

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към кандидатите за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в решението за откриване на процедурата, обявлението и настоящата документация.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника.

Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид.

ІІ. Условия, ред и срок за подаване на оферти

1. Офертата се изготвя съгласно указанията в настоящата документация.

2. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език.

3. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".

5. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата.

6. До 7 /седем/ дни преди изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта.

8. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение/Промяна на оферта към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

9. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

10. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс, лице за контакт и електронен адрес.

11. Офертите трябва да бъдат представени в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка до 16:00 часа на 18.06.2015 г. включително, на адрес: 8800 гр. Сливен, ул. ”Самуил” № 1, ет. 5 - деловодство, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

12. При приемането на офертата в деловодството на РЗОК – гр. Сливен, ул. Самуил № 1, върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в деловодната система, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия.

13. В случаите, когато офертата е подадена след посочения срок или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство и офертата не се приема и се връща незабавно на приносителя.

14. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

15. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

ІII. Срок за отваряне на офертите

Комисията, назначена със заповед на Директора на РЗОК – Сливен, за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в откритата процедура, започва работата на  19.06.2015г.,  в 14.00 часа в сградата на РЗОК-гр. Сливен, ул. ”Самуил” № 1, ет. 8, ст. 804 - заседателна зала.

IV. Условия и ред за провеждане на процедурата

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по                чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

Комисията класира участниците въз основа на критерия „най – ниска цена”.

За работата си комисията съставя протоколи за разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците.

Комисията приключва своята работа с приемането на протоколите от възложителя.

Всеки участник, съгласно чл.73, ал.3 от ЗОП се уведомява за резултатите от проведената процедура като копие от решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП му се връчва лично, срещу подпис или се изпраща по факс, по пощата с обратна разписка, или като сканирано копие на посочен в офертата електронен адрес, но заедно с един от трите предходни способа.

Раздел IV

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

I. Общи изисквания към участниците

1. В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

2. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на описаната обществена поръчка участник, който е:

a) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

б) обявен в несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) за който някое от лицата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;

ж) който участва в обединение или е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

5. Не може да участва в процедурата и участник, който:

а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

6. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на посочените обстоятелстава по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

8. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

9. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на общите изисквания, посочени в тази документация за участие.

- ІІ. Специфични изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнението на поръчката

- Участникът трябва да представи Списък-Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП           /по образец Приложение № 11/, удостоверяваща информация за услугите по договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години,  считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или установен. За сходни с предмета на поръчката ще се считат дейности по сервизно обслужване и ремонт на климатици. Списъкът-декларация  следва да е придружен от доказателство за поне една извършена услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

- Списък на техническите лица, с които участникът ще разполага за изпълнение предмета на поръчката, а именно за техническото обслужване на климатиците в работните и сървърни помещения  –/ по образец Приложение № 10/.

- Участникът следва да представи декларация /по образец Приложение № 12/, в която декларира, че:

- ако бъде избран за изпълнител, при изпълнение на поръчката, сервизното обслужване и ремонта на климатиците в РЗОК Сливен ще се извършва в съответствие и при спазване технически изисквания на производителя за съответната марка климатици;

- при ремонта на климатиците в работните и сървърни помещения на Възложителя ще доставя и влага само оригинални, нови и неупотребявани резервни части и консумативи.

- Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

- III. Начин на образуване на предлаганата цена

- Единичните цени в Ценовото предложение /Приложение № 14/ следва да бъдат посочени в български лева.

- 1. Участниците предлагат фиксирани цени на профилактиката и на нови и неупотребявани резервни части, съгласно раздел I и раздел III от Ценовото предложение.

- 2. При извършване на  текущ ремонт, извън посочения в точка І от Ценовото предложение, участниците трябва да посочат единична цена  за 1 човекочас вложен труд (часова ставка).

- Посочените цени следва да включват всички разходи до краен получател с включени: стойност на услугата, транспорт, ДДС и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

- ІV. Начин на плащане

- Плащането ще се извършва в български лева, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка, по ред, посочен в приложения проект на договор.

- Раздел V

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя, по образец  Ценово предложение /Приложение № 14/.

Критерият за оценка на офертите е най – ниска цена.

- Раздел VI

- ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

І. Указания за подготовка на офертата

Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта.

Офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, както и на настоящата документация.

Офертата следва да бъде изготвена съгласно образците, приложени към настоящата документация.

Документите и данните в офертата трябва да бъдат подписани от законния представител на участника, съгласно съдебната му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице, като в този случай се представя нотариално заверено пълномощно.

В пълномощното се описва изрично правомощието на упълномощеното лице да подписва офертата и да представлява участника в процедурата.

Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подписва собственоръчно от представляващия участника лице, съгласно актуалната му регистрация.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. Документите по чл.56, ал.1, т. 5 и т. 10 , които са на чужд език, се представят и в превод.

Всички документи, които придружават офертата и не са оригинални е необходимо участника на всяка страница  да  има  гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат.

В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подписва от лице, изрично упълномощено от участниците в обединението да го представлява. Пълномощното в този случай се представя в оригинал или с нотариална заверка на подписите.

Всички страници на офертата и на приложенията към нея трябва да бъдат номерирани и заверени по указания по-горе начин.

Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата.

Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата или да са в срока на тяхната валидност.

Офертата следва да бъде представена по начина, посочен в чл. 57, ал. 2 от ЗОП,               т.е. запечатаният непрозрачен плик следва да съдържа 3 отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор;

2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 14);

3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение № 15).

ІІ. Съдържание на офертата

- 1. Документи за подбор (Плик № 1)

За удостоверяване на нормативно установените общи изисквания, посочени в 56,              ал. 1 от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация за участие /посочени в Образец №1/, участниците в процедурата трябва да имат предвид и следното:

1. Когато участникът – ЮЛ или ЕТ не представи ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние.

Когато участникът е регистриран по Закона за търговския регистър е достатъчно само посочване номер на ЕИК.

2. Когато участникът е чуждестранно лице, документ за регистрация на същия или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, се представят и в официален превод.

3. При участие на обединение документът по т. 1 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението и се подписва (и подпечатва) от представляващия обединението;

4. При участници обединения – документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

5. Когато участниците са юридически лица, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се подава съгласно изискванията на чл. 47,  ал. 4 от ЗОП.

6. При участие на обединения декларацията по чл. 47, ал. 9 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и от подизпълнителите.

7. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Списък-Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП /по образец Приложение № 11/ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

8. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя не е негов представител по закон. В пълномощното се описва изрично правомощието на упълномощеното лице да подписва офертата за участие и да представлява участника в процедурата.

9. Прилагането на декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 за приемане условията на проекта на договор, изключва необходимостта от прилагане в офертата и надлежно подписан и подпечатан проект на договор.

- 2.  Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставя:

Техническото предложение на участника, попълнено по образец (Приложение                    № 13), относно изискванията, определени от възложителя в настоящата документация за участие.

Техническото предложение трябва да се представят в оригинал, подписано от законния представител на съответния участник или упълномощен негов представител.

- 3. Предлагана цена (Плик № 3)

В отделен запечатан непрозрачен плик Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, се представя ценово предложение на участника.

Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец (Приложение № 14).

Ценовата оферта следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за услугата, транспорт, ДДС и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта.

Критерият за оценка на офертите е „ най – ниска цена“.

- 4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 90  календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

В изключителни случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска писмено – чрез писмо или факс, от класираните участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

Раздел VІI

ДРУГИ УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- І.Общи указания

- Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест в методиката;

б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка

- ІІ. Ограничаване броя на офертите

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Офертата не може да се предлага във варианти.

- ІII. Обмен на информация за процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или

в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

При промяна на посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- IV. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на получаване на протокола на комисията, съставен по реда на чл. 72 от ЗОП.  В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му, съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само в случаите, определени в чл. 39 от ЗОП.

- V. Сключване на договор за възлагане на поръчката

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка (съгласно Приложение № 15) с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Договорът за обществена поръчка се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1. Документи удостоверяващи обстоятелствата по  по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или в случаите, когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изброените документи, Възложителят не сключва договор за обществена поръчка в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗОП и може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

Раздел VІІI: ПРИЛОЖЕНИЯ

| 1. | Списък (по образец № 1) |
| --- | --- |
| 2. | Оферта (Приложение № 2) |
| 3. | Административни сведения за участника (Приложение № 3) |
| 4. | Декларация по чл. 47, ал. 9 (Приложение № 4) |
| 5. | Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 5) |
| 6. | Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Приложение № 5а ) |
| 7. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Приложение № 6) |
| 8. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Приложение № 7) |
| 9. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 8) |
| 10. | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП– попълва се от подизпълнител, когато е приложимо (Приложение № 9) |
| 11. | Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката (Приложение № 10) |
| 12. | Списък-Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП /договори с предмет сходен с предмета на поръчката/ Приложение № 11) |
| 13. | Декларация (Приложение № 12) |
| 14. | Техническо предложение – (по Образец №13)№1 |
| 15. | Ценово предложение - по Образец № 14 |
| 16. | Проект на договор – Приложение № 15 |
| 17. | Заявка за извършване ремонт на климатик – Приложение № 16 |
| 18. | Констативен протокол – Приложение № 17 |

## Образец № 1

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК / Булстат: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части” |
| --- | --- |

| Приложение № | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал или заверено копие и общ брой страници/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Плик № 1 „Документи за подбор” |  |  |
| 1. | Настоящият списък (по образец № 1) |  |
| 2. | Оферта (Приложение № 2) |  |
| 3. | Административни сведения за участника (Приложение № 3) |  |
| 4. | Декларация по чл. 47, ал. 9 (Приложение № 4) |  |
| 5. | Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение № 5) |  |
| 6. | Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Приложение № 5а ) |  |
| 7. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Приложение № 6) |  |
| 8. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Приложение № 7) |  |
| 9. | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 8) |  |
| 10. | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП– попълва се от подизпълнител, когато е приложимо (Приложение № 9) |  |
| 11. | Списък на техническите лица за изпълнението на поръчката (Приложение № 10) |  |
| 12. | Списък-Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП /договори с предмет сходен с предмета на поръчката/ Приложение № 11) |  |
| 13. | Декларация (Приложение № 12) |  |
| 14. | Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) (когато не е подписана от лицето представляващо участника) |  |
|  | Добавят се необходимия брой редове, ако участникът представя и други документи, посочени в документацията или по преценка на участника |  |
| Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |
|  | Техническо предложение – (по Образец №13)№1 (в отделен запечатан плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", поставен в плика с офертата) |  |
| Плик № 3 „Предлагана цена” |  |  |
|  | Ценово предложение - по Образец № 14 (в отделен запечатан плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата) |  |

Правно обвързващ подпис:

| Име и фамилия | __________________________ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето представляващо участника | __________________________ |

Приложение № 2

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА

гр. СЛИВЕН

О Ф Е Р Т А

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части“ |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желание да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"…………………………………”

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП техническото предложение и ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка сме поставили в отделни пликове с надписи съответно: „Документи за подбор” „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена”, които са неразделна част от настоящата оферта.

3. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка с предмет:

"………………………………….” за една година, считано от датата на подписване на договора.

4. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от възложителя.

5. Представяме документите, определени в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ отговаря на предварително обявените условия, които са поставени в плик с надпис „Документи за подбор”.

6. В случай, че ............................................................ /попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи, предвидени в ЗОП, и в документацията за участие от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП.

7. Приемаме плащането да бъде извършено съгласно посоченото в документацията за участие и проекта на договор.

8. Предлагаме Срок на валидност на офертата 90  (деветдесет) календарни дни, от крайния срок за получаване на оферти.

9. Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“.

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме и подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

Правно обвързващ подпис:

| Име и фамилия | __________________________ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето представляващо участника | __________________________ |

Дата: .....................

гр. .........................

## Приложение № 3

- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

съгласно чл.56, ал.1, б.“а“ от ЗОП

- ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “……………………………………………………………………………………………………. ”

1. Наименование на участника: …………………….......................................

2. БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................

2.1. ………………………………………… (в случай, че не е посочен ЕИК - друга идентифицираща информация съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен)

3. Адрес за кореспонденция:

гр.………………………………....

ул. …………………………………

ПК …………………………...........

телефон: ………………………….

факс: ……………………………...

e-mail: …………………………….

(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

4. Лице, представляващо участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)

Трите имена…………………………………………………………………….

Длъжност………………………………………………………

5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните лица:

………………………………………

5. Данни за банковата сметката:

БАНКА: .....................................................................................................

BIC: ............................................................................................................

IBAN: .........................................................................................................

Титуляр на сметката: ………………………………………………….……

Дата: ….………2015 г.                                                                ……………………………………

(име и фамилия)

Подпис и печат: ………………….

## Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства

по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………................................................................................................................,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда /реабилитиран/а/ съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Дата: …….... 2015 г.					Декларатор: ………………...

(подпис)

Обстоятелствата по точки 1, 2 и 3 се декларират и декларацията се подписва по-горе от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.

4. Представляваният от мен участник:

4.1. Не е обявен в несъстоятелност.

4.2. Не е в производство по ликвидация, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4.3. Няма задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4.3.1. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4.4. Не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Липсата на обстоятелствата по точка/и …………………… от настоящата декларация може да бъде установена в следните публични регистри ………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...,

(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)

а информация за обстоятелствата по точка/и ………… от настоящата декларация е задължен да предостави служебно на възложителя …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентния орган, който е задължен да предоставя служебно информацията съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2015 г.                 				Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Забележки: 1. Декларацията се подписва от лицето или лицата, които представляват съответния участник, съгласно документите за регистрация. 2. Невярното в декларацията се зачертава.

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………................................................................................................................,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното твърдение се зачертава)

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- | --- |

(таблицата по т.2 се попълва само в случай че участникът ще използва подизпълнител/и)

3. Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал.1 или ал. 5 от ЗОП.

3.2. Няма да заменя посочен в офертата подизпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, т. 3 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Приложение:

Декларации за съгласие за участие като подизпълнители, когато в настоящата декларация са посочени такива:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Приложение № 5а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на подизпълнителя) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ………………………………………………………………………………………..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен …..........................................................................................................

(посочете дружеството, което представлявате)

е съгласно да участва като подизпълнител на участник…………………………………………… (посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на  горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са, както следва: ………………………………………………………………………………(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

3. Представляваният от мен подизпълнител не участва в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на подизпълнителя) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ………………………………………………………………………………………..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби  на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

*Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник, съгласно документите за регистрация.

Дата: ................2015 г.                 			Декларатор: .........................

(подпис и печат)

- Приложение № 7

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………..…..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки и  условията на труд.

2. При изпълнение на поръчката се задължавам да спазвам изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки и  условията на труд.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

*За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация  за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по социално подпомагане, Агенция по заетостта и МОСВ.

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на условията в проекта на договора

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………..…..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Съм запознат със съдържанието на проекта на договора, приложен в документацията за участие в посочената по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка и приемам записаните в клаузите му условия.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства

по чл. 47, ал.1, т.1, б. “а“, „б”, „в”, „г” и „ д”, т.2, т.3 и т.4 и  ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП

Долуподписания/те………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………, в качеството на лице/а, което/които представлява/т ……………………………………………………………….. (посочете фирмата) -  посочен за подизпълнител от участника……………………………..(посочете участника) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………..”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/реабилитиран/а/ съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Представляваният ……………………..…………………………………

(посочете фирмата на подизпълнителя):

- не е сключвал договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството  на държавата, в която участникът е установен.

Известно ми/ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата: ................2015 г.					Декларатор: 1.........................

(подпис)

2.…………………

(подпис)

*Декларацията се подписва от всички лица, които представляват лицето/та, което е посочено като подизпълнител от Участника. Невярното в декларацията се зачертава.

Приложение № 10

9

СПИСЪК НА СЕРВИЗНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ /ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА/, С КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ РАЗПОЛАГА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

_________________

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представям списък на предложените от нас технически лица,  с които разполагаме за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:  „……………………………………………………………………………………………………”

- Техническите лица, които ще отговарят за извършването на услугата, обект на цитираната поръчка:

| № | Трите имена на лицето | Образование | Професионална квалификация | Професионаленопит |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Посочените лица могат да бъдат заменяни само при наличие на обективни обстоятелства и при условие, че бъдат заместени от такива с равностойни образование, квалификация и опит и след писмено уведомяване на Възложителя.

Дата: ................2015 г.                                                               Участник:……………………..

( подпис печат)

Приложение № 11

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………..…..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка:

| № | Възложител (получател) | Изпълнени услуги еднакви или сходни с предмет на поръчката | Стойност на договора /лева без ДДС/ | Дата на започване и дата на приключване на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

За потвърждение на горните данни:

Прилагаме/посочваме доказателства за извършена услуга, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП:

1. ……………………,

2. ……………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Приложение № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………..…..,

във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………………….”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Ако бъда избран за изпълнител, при изпълнение на поръчката, следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в РЗОК – Сливен ще се извършва в съответствие и при спазване технически изисквания на производителя за съответната марка климатици.

2. При изпълнението на договора, резервните части и консумативите, които ще използваме при поддръжката и ремонта на климатиците ще са нови и неупотребявани.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис, печат)

Образец - Приложение № 13

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА

гр. СЛИВЕН

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

- ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя автомобили на РЗОК Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № ........./………..2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията за участие със следното техническо предложение:

1. Следгаранционна поддръжка и профилактика на климатиците в РЗОК – Сливен, предмет на настоящата поръчка, ще се извършат в съответствие със стандартите и предписанията на производителя на съответната марка климатици.

2. Резервните части и консумативите, които, при възникнала необходимост от извършване на ремонт, ще доставим и монтираме, ще бъдат оригинални, нови и неупотребявани, което ще удостоверяваме със сертификат за тяхното качество и произход.. Гаранционият им срок ще бъде не по-кратък от дадения от производителя.

3. Предлагаме гаранционен срок на извършените ремонтни дейности на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен …...... месеца (не по-малко от 6 месеца), считано от датата на извършването му.

4. Срок за изпълнение на дейностите по договора:

4.1. Задължаваме се да извършим профилактиката в срок до 10 дни от датата на влизане в сила на договора, в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време.

Забележка: При извършване на профилактика на климатиците, находящи се в сградата на РЗОК Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. Самуил № 1,  както и  в поделението на РЗОК Сливен в гр. Нова Загора транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

4.2. Задължаваме се да извършим текущият ремонт в следните срокове:

4.2.1. В случаи на възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция :

1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до……………часа /до 2 часа/ за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до………..часа /до 4 часа/ след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

2. За климатиците в офис помещенията :

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до……………часа /до 24 часа/ за климатиците в офис помещенията

- отстраняване на повреда – до…………..часа /до 48 часа/ за климатиците в офис помещения ;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

4.2.2.При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт.

Забележка: При извършване на текущ ремонт на климатиците, находящи се в сградата на РЗОК Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. Самуил № 1,  както и  в поделението на РЗОК Сливен в гр. Нова Загора транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

III. Разполагаме с необходимата сервизна база за обслужване и ремонт на климатици, намираща се на територията на гр. ………………………, на адрес:

Сервизна база/и

на адрес/и………………………………………………………………………………

телефон/и………………………………………………………………………………

IV. Запознати сме, че срокът за изпълнение на поръчката/срок на действие на договора е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

V. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде  90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас.

VI. Други условия (ако има такива) …………………………………………………….

Приложения: 1. ……………………………….

2. ……………………………….

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Забележки:

- В настоящото приложение с добавени страници  участникът представя предложението си за изпълнение на поръчката, като посочените реквизити са задължителни, но не ограничителни.

- На основание чл.33, ал.4 от ЗОП участникът може да посочи, коя част от техническото предложение има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Правно обвързващ подпис:

| Име и фамилия | __________________________ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето представляващо участника | __________________________ |
| Дата……………2015 г. | /печат/ |

Приложение № 14

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

РАЙОННА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА

КАСА

гр. СЛИВЕН

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

- ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Наименование на поръчката: | „Следгаранционно сервизно обслужване на 2 /два/ броя автомобили на РЗОК Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

На основание Ваше Решение № ....../………..2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при посочените в обявлението и документацията за участие условия със следното ценово предложение:

І . Цена за профилактика

- Цена за профилактика на климатиците в извънгаранционна поддръжка:

1.1. Климатици в офис помещения:

| № | Марка и модил климатик | Общ брой | Цена за една профилактика в лв. с ДДС за един брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатик "Panasonik" | 10 |  |
| 2 | Климатик "DEO" | 5 |  |
| 3 | Климатик "NEO ACS HL 09 FA2" | 7 |  |
| 4 | Климатик „ Carrier” | 8 |  |
| 5 | Климатик “Midea” | 2 |  |
| 6 | Обща сума по т.1.1: |  |  |

1.2. Климатици в сървърни помещения:

| № | Марка и модил климатик | Общ брой | Цена за една профилактика в лв. с ДДС за един брой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатик "Panasonik" | 1 |  |  |
| 2 | Климатик “Toshiba RAV 264 | 1 |  |  |
| 3 | Климатик “Midea” | 1 |  |  |
| 4 | Обща сума по т.1.2: |  |  |  |
| 2. Обща сума на профилактиката в лева с ДДС……………лева (ссловом………………………………………………….) (о(общата сума от таблица 1.1 + общата сума от таблица 1.2) |  |  |  |  |

3. Профилактиката включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

Забележка: В  сумата, която се заплаща за профилактика не се включват описаните в т. ІІІ от настоящото ценово предложение цени на консумативи и резервни части.

ІІ. Единична цена с ДДС  от  ..............лева (словом.................................................. лева)  за 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на  текущ ремонт  климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен, които не са посочени в точка І.

ІІІ. Предлагани от нас единични цени на нови резервни части и консумативи с ДДС.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка/ модел климатик | Ед. цена в лв. с ДДС за платка вътрешно тяло | Ед. цена в лв. с ДДС за компресор | Ед. цена в лв. с ДДС за електронен блок | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R422 за 1 кг. | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R407 за 1 кг. | Ед. цена в лв. с ДДС за фреон R410A за 1 кг. |
| 1. | Климатик "Panasonik |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Климатик "DEO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Климатик "NEO ACS HL 09 FA2" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Климатик „ Carrier” |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Климатик “Toshiba” RAV 264 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Климатик “Midea” |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Общо: |  |  |  |  |  |  |
| Обща сума в лева с ДДС: (сбор от колони 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ред 7): |  |  |  |  |  |  |  |

ІV. Стойност на ценовата оферта – сбора от Общата сума от таблици 1.1 и 1.2  + Eдиничната цена по точка ІІ + Обща сума от таблица III

.......................................................................................................................... в лева с вкл. ДДС.			(цифром и словом)

V. Предложената от нас цена в тази ценова оферта е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

VI. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение в рамките на 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертата.

Настоящето ценово предложение напълно съответства на техническата спецификация за предлаганата услуга и е подробно описано в представеното от нас техническо предложение.

Правно обвързващ подпис:

| Име и фамилия | __________________________ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето представляващо участника печат | __________________________ |

# Приложение № 15

# ПРОЕКТ!

# Д О Г О В О Р

№ РД.................. /..................2015г.

Днес, …………………в гр. Сливен, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, между:

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. “Кричим” №1, БУЛСТАТ:  121858220, чрез РЗОК – гр. Сливен, представлявана от Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен – Д-р Андон Андонов Василев,  упълномощен със Заповед № РД-09-28/13.01.2015г. на Управителя на НЗОК да сключи настоящият договор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

...................................................................................................................................................... седалище и адрес управление ............................................................................,  БУЛСТАТ .........................., представлявана от .................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, съгласно определения в документацията за участие предмет на обществена поръчка, открита с Решение № ............../ ..............2015г. на директора на РЗОК Сливен.

(2)  За краткост предметът на настоящия договор / чл.1, ал.1 / ще се нарича “услуга”.

(3) Следгаранционното сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен включва профилактика и текущ ремонт на климатиците, съгласно техническите изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(4)Профилактиката включва извършването на пълен технически преглед и почистване, както и извършване на следните действия:

-  измерване на параметрите на въздуха – температура и напор;

-  контрол на хладилни кръгове;

-  почистване на филтрите, топлообменниците и турбини;

-  контрол на ел.захранването и ел.управлението;

-  контрол превключване на режимите на работа – лято/зима;

-  констатация на възникнали повреди;

-  дозареждане с фреон;

(5)Текущият ремонт се извършва при установена необходимост след проведена профилактика, както и при инцидентно възникнала необходимост. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждане на   климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен в изправно състояние.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата при условията на направените от него техническо и ценово предложения, неразделна част от договора.

### ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Извършените по договора услуги се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  както следва:

1. За профилактика на  климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по цени съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. За 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума от ………  лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на изпълнителя;

3. Вложените резервни части и консумативи при изпълнение на дейностите по договора се заплащат по оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение цени;

4. Стойността на вложените резервни части и консумативи, които не са включени в ценовото предложение е по цени, на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги предоставя към момента на събитието и стойността им се доказва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с фактури и количествено-стойностни сметки;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в български лева по банков път в срок до 10 /десет/ работни дни, на основание на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура-оригинал с приложени двустранно подписани констативни протоколи за извършените дейности, подписани от упълномощени представители на страните по договора, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: .............................

IBAN:.............................

BIC: .................................

(3) Фактурата по предходната алинея трябва да съдържа следните реквизити:

- номер на договора;

- вид на извършените работи – ремонт и/или профилактика;

- вложените резервни части и консумативи и тяхната цена;

- цената на вложения труд съобразно времетраенето на извършените дейности и часовата ставка посочена в чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора.

- цената на извършената профилактика.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП.

(6)  Общата стойност на всички плащания, предмет на настоящия договор, не може да надхвърля прогнозната му стойност, която е до 2500 /две хиляди и петстотин/ лева с включен ДДС.

III. СРОК И МЯСТО НАИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от ………… 2015 г. и е със срок на действие 12 месеца или до изчерпване стойността на договора, в зависимост от това, кое събитие настъпва първо.

(2) По отношение на гаранционните условия, срокът на действие на договора е до изтичане на последния гаранционен срок по него.

(3) Мястото на изпълнение на поръчката е на адресите на РЗОК в гр. Сливен и поделението на РЗОК в гр. Нова Загора.

## ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши профилактика веднъж годишно на всички климатици в работните и сървърни помещения, съгласно техническите изисквания и спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 дни от датата на влизане в сила на договора, в удобно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита дейността си за извършената профилактика с констативни протоколи, подписани от упълномощени представители на страните по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва текущ ремонт при възникнали аварии при следните условия, срокове и време за реакция

1. За климатиците в сървърните зали:

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до ……часа за климатиците в сървърните зали;

- отстраняване на повреда – до …. часа след подаване на заявка за климатици в сървърни зали;

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

2. За климатиците в офис помещенията :

- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до …. часа за климатиците в офис помещенията;

- отстраняване на повреда – до …… часа за климатиците в офис помещения

- при нужда от ремонт на агрегати в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се начисляват допълнителни транспортни разходи, както и суми за монтаж и демонтаж;

(4) При констатирани технически проблеми извън случаите на аварии по ал. 3, които са установени при извършена профилактика или при сигнал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва текущ ремонт в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявката за ремонт /по образец, неразделна част от договора/.

(5) При текущ ремонт, както и в случай, че при извършване на профилактиката се констатират повреди на техниката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви писмена сервизна препоръка, в която се посочва вида и стойността  на нужните ремонтни работи, както и резервните части и/или консумативи, които следва да бъдат вложени.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва ремонта и влага резервни части и консумативи след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писменото съгласие на упълномощеното/ите лице/а, отразено в поръчката за ремонт. Екземпляр от поръчката за ремонт се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) При възникване на необходимост от доставка и монтаж на резервна части и/или консуматив, които не са включени в ценовото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писменото съгласие на упълномощеното/ите му по договора лице/а за вида и цената на предложената резервна част и/или консуматив, отразено в писмената препоръка за ремонт.

- (7) Профилактиката и дейността по извършения текущ ремонт, както и доставката и монтажа на резервни части и консумативи по повод на ремонта, се отчитат с констативни протоколи по чл.2, ал.2 от настоящия договор, подписани от упълномощени представители на страните.

- (8) Профилактиката и текущият ремонт се извършват на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сградата на РЗОК Сливен, на адрес: гр. Сливен, ул. Самуил № 1,  както и  в поделението на РЗОК Сливен в гр. Нова Загора като транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато е невъзможно отстраняването на възникнал проблем да се извърши на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то се осъществява в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като транспортните разходи и разходите по монтаж и демонтаж са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) При извършване на ремонт и при доставка на заявени резервни части и консумативи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и влага само нови и неупотребявани   резервни части и консумативи, които притежават сертификат за произход и качество.

(10) При заплащане на резервни части, подменените такива се предават на упълномощения представител на РЗОК гр. Сливен.

Чл.6. Заявка за ремонт се прави по електронна поща или по телефон. Заявките, направени по телефон, се приемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да регистрира същите по дата и час на приемането.

Чл.7. Когато по повод повреда или друг технически проблем се установи, че е по-целесъобразно повредата/проблемът да не бъде отстранен и съответния климатик да се извади от експлоатация, за същия се издава констативен протокол, който се подписва от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай при последваща профилактика не се заплаща такса за съответната неработеща техника.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се отклонява от условията на договора и приложенията към него.

Чл.9. При точно изпълнение на задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата при условията, договорени между страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на изпълнение на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя упълномощено лице по настоящия договор, който:

1. Възлага конкретните дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмена заявка, изпратена по ел. поща или съобщена по телефон.

2. Следи за своевременното и качествено извършване на всяка услуга, включително доставка и замяна на консумативи и резервни части;

3. Подписва констативни протоколи за всяка извършена профилактика, доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и дава предварително съгласие или отказ за доставка на резервни части или консумативи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на признаци на техническа неизправност на техниката и веднага да преустанови ползването й.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сервизираните машини.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за правилна експлоатация на техниката.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не допуска до поддържаната по този договор техника други техници освен сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за извършените ремонтни дейности на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК Сливен за срок от……..  месеца, считано от датата на подписване на констативния протокол по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка отстраняването на повредите на климатици в работни и сървърни помещения, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части.

(3) Гаранционния срок на вложените резервни части, консумативи и материали е посочения от производителя им.

(4) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят през цялото време на гаранционния срок на изделията. Рекламации се правят в три дневен срок от откриването им, но не по-късно от три месеца от датата на доставката на вложените резервни части, консумативи и материали.

(5) Изпълнителят е длъжен да подмени дефектните резервни части и материали с годни такива не по-късно от 7 дни от датата на протокола за рекламация.

(6) В случай, че констатираните отклонения в качеството са нанесли и други щети на климатици в работни и сървърни помещения ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен подмяна на дефектните изделия и пълна финансова компенсация за нанесените щети.

(7) Констатирането на гаранционни събития и рекламации става двустранно-съвместно между надлежно упълномощени представители на двете страни.

(8) При неявяване на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до една седмица след покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирането става едностранно от специално назначена комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при тази ситуация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме без спор, констатациите по протокола на тази комисия.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява:

а/ с изтичането на срока уговорен от страните в чл. 3 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 6 стойност;

б/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

в/ по желание на една от страните, изразено в писмена форма с 10  (десет) дневно предизвестие;

г/ при възникване на обективна невъзможност за неизпълнение на поетите задължения;

д/ по реда на чл.43, ал.4 от Закона за обществените поръчки;

е/ в резултат на действия или актове на компетентни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите на която и да е било от страните.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор, преди срока за изпълнение, едностранно с 10 (десет) дневно предизвестие, ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преди прекратяване на този договор заплаща извършените до този момент дейности, свързани със сервизното обслужване на климатиците на РЗОК-Сливен, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 14. (1) При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си по чл.4, ал.1  от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава в размер на 10 % от общия размер на сумата за профилактика по чл.2, ал.1, т.1 от договора.

(2) При неспазване на сроковете по чл.5, ал.3 и ал.4 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.5% от общия размер на сумата за извършената профилактика по чл.2, ал.1, т.1 от договора за всеки ден забава, но не повече от 10% от тази стойност.

(3)Изплащането на неустойки по предходните алинеи не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери по общия ред, предвиден в българското законодателство.

## IX. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото в страната законодателство.

Чл.16. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния съд.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са пълната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която е участвал в обществената поръчка, техническите изисквания и указания за офериране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, образец на Заявка и образец на Констативен протокол.

При подписване на договора се представиха следните документи:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на РЗОК  Сливен:

/д-р Андон Василев/

Н-к отдел „АПОД”-

Гл. счетоводител:

/Илияна Митева/

Приложение № 16

ЗАЯВКА

за извършване на ремонт на климатик

от ................................................................................................., в качеството на упълномощено лице по Договор №....................................../........................2015г.

Днес ....................201…г. в РЗОК Сливен, поради настъпила повреда на климатик марка ......................................................., модел ........................................, фабричен № ................................................., намиращ се в ...............................................................................,

/сървърни помещения

………………………………………………………………………………………………………,

/работните помещения/

заявявам писмено искане за извършване на необходимия ремонт и отстраняване на проблема, съгласно сроковете заложени в горецитирания договор.

Подпис:

/име, фамилия  на упълномощеното лице/

Приложение № 17

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

Днес .................... 201..г. в .................ч. се получи съобщение за повреда на климатик модел  ......................................................, собственост на РЗОК Сливен, с адрес ул.”Самуил” № 1

При направения оглед на място в сградата на РЗОК Сливен от  ..................................................................................., в качеството му на .....................................

се констатира следното:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Поради което се налага да се извърши следното:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

В резултат на констатациите се наложи подмяна на следните компоненти:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Протоколът се сътави и подписа от ..............................................................................., в качеството му на ............................................................... в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Подпис                                                                    Подпис

/ Име, фамилия /                                                                             /Име, фамилия и

/упълномощен представител Възложител/                                       длъжност на Изпълнителя/